## Częśc nr 1
| D10.251.95.E.2022 |  |  |  |  | Zał. nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Dzierżawa mieszalników, lóż i urządzenia pomocniczego do produkcji żywienia pozajelitowego wraz z zakupem przewodów i opakowań na gotowe mieszaniny na 36 miesięcy
Nazwa Wykonawcy:..................................................
L.p | Nazwa | Zestaw | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa brutto dzierżawy za 1 miesiąc | Wartość brutto dzierżawy za 36 miesięcy | Nazwa i nr katalogowy | Producent
1. | Dzierżawa mieszalnika przeznaczonego do produkcji mieszanin do żywienia pozajelitowego, wymagania zamawiającego zawarte są w tabeli pod formularzem | 2 | 36
2. | Dzierżawa komory laminarnej, przeznaczonej do produkcji mieszanin żywieniowych, dostosowanej do podwieszania produktów leczniczych na tylnej ścianie loży, szerokość komory 160 cm | 1 | 36
3. | Dzierżawa komory laminarnej, przeznaczonej do produkcji mieszanin żywieniowych, dostosowanej do podwieszania produktów leczniczych na tylnej ścianie loży, szerokość komory 190 cm | 1
4. | Dzierżawa komory laminarnej, przeznaczonej do produkcji mieszanin żywieniowych, dostosowanej do podwieszania produktów leczniczych na tylnej ścianie loży, szerokość komory 160 - 190 cm, do wyboru zamawiającego | 1
5. | Dzierżawa urządzenia przeznaczonego do wykonywania jałowych roztworów pomocniczych przeznaczonych do produkcji żywienia pozajelitowego, typu Medimix Mini | 1
Razem poz. 1-5
L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Liczba zamawiana | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy zestawu | Producent
6. | Zestaw przewodów (kaseta zawierająca 24 kanały) zgodny z mieszalnikiem zaproponowanym w dzierżawie, wymagania zamawiającego zawarte są w tabeli pod formularzem (punkt 7) | 1 | 750
7. | Zestaw przewodów (kaseta zawierająca 36 kanałów) zgodny z mieszalnikiem zaproponowanym w dzierżawie, wymagania zamawiającego zawarte są w tabeli pod formularzem (punkt 7) | 1 | 750
8. | Adapter LL/LL z żeński LuerLockiem po obu stronach, jałowy, zgodny z mieszalnikiem | 1 | 1500
9. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 500 ml | 1 | 2600
10. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 1000 ml | 1 | 6000
11. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 2000 ml | 1 | 9000
12. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 3000 ml | 1 | 2600
13. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 4000 ml | 1 | 1000
14. | Jednorazowy, jałowy,wielowarstwowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 1000 ml | 1 | 500
15. | Jednorazowy, jałowy,wielowarstwowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 2000 ml | 1 | 500
16. | Jednorazowy, jałowy,wielowarstwowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 3000 ml | 1 | 500
17. | Jednorazowy, jałowy,wielowarstwowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 4000 ml | 1 | 500
18. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność komór 650ml/150ml | 1 | 3000
19. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność komór 1300ml/300ml | 1 | 3500
20. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność komór 2000ml/400ml | 1 | 14000
21. | Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność komór 3000ml/500ml | 1 | 14000
Razem poz. 6-21 |  |  | 21200
Razem poz. 1-5
Razem poz. 6-21
Wartość razem
Wartość rynkowa dzierżawionych urządzeń wynosi:
Lp. | Wymagane parametry graniczne | Potwierdzenie wymagań TAK/NIE oraz opis wykonawcy
1. | Mieszalnik z min. 24 kanałowym (z możliwością zwiększenia ilości kanałów do 36, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego) systemem do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, umożliwiający produkcję w ciągu dnia pracy minimum 50 kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego o objętości do 4000 ml:
1.1. | System wykonawczy zawierający min. 24 kanały sterowane komputerowo pozwalające na sporządzenie w loży z nawiewem laminarnym zindywidualizowanych mieszanin do żywienia pozajelitowego z automatycznym systemem pobierania składników, umożliwiającym równoczesne podłączenie 24 lub 36 składników zależnie od wybranego powyżej wariantu.
1.2. | Zaoferowany system pozwala na sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą wolumetryczną z grawimetryczną weryfikacją* *W przypadku zaoferowania urządzenia umożliwiającego sporządzenie mieszanin metodą wolumetryczną z grawimetryczną weryfikacją Zamawiający wymaga dostawy wysoce precyzyjnej wagi elektronicznej dostosowanej do pracy w loży z nawiewem laminarnym, kompatybilnej z zaoferowanym urządzeniem i oprogramowaniem, pozwalającej na sporządzenie mieszanin do żywienia pozajelitowego o wskazanej w pkt. 1. objętości z zadeklarowaną dla urządzenia dokładnością i tolerancją błędu.
1.3. | Zaoferowany system (wraz z urządzeniami pomocniczymi np. wagą elektroniczną) musi mieścić się w świetle loży z nawiewem laminarnym pozostawiając wolną przestrzeń roboczą niezbędną do wykonywania czynności koniecznych do bezpiecznego sporządzania mieszanin. System nie może zakłócać przepływu jałowego powietrza w przestrzeni roboczej.* *W przypadku zaoferowania urządzenia o wymiarach przekraczających opisane wyżej Zamawiający wymaga w cenie oferty dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowej komory laminarnej z blatem roboczym o wielkości dostosowanej do zaoferowanego urządzenia wraz z serwisem, konserwacją oraz koniecznymi przeglądami technicznymi przez cały okres trwania dzierżawy. Zaoferowana komora laminarna z wyjątkiem wymiarów musi posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak komora aktualnie znajdująca się w boksie jałowym.
1.4. | Zaoferowane urządzenie oraz pozostałe urządzenia pomocnicze (np. waga elektroniczna) przeznaczone do pracy w boksie jałowym muszą być wykonane z materiałów, które pozwalają na skuteczne mycie i dezynfekcję przy użyciu określonych środków myjących i dezynfekujących. np. etanol, izopropanol itp.
1.5. | Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe. Data produkcji: nie wcześniej niż 2018 r.
1.6. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE zgodnie z dyrektywą 2014/30/EU, 2014/35/EU
1.7. | Maksymalny dopuszczalny błąd zaoferowanego urządzenia nie może przekroczyć więcej niż 3% dla objętości poniżej 10 ml oraz nie więcej niż 10% przy objętości mniejszej od 1 ml
1.8. | Minimalna objętość dozowania to 0,1 ml.
1.9. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać ekran dotykowy 12”, posiadający interfejs w języku polskim.
2. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać możliwość dostępu do sieci LAN/WLAN. Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł WLAN.
2.1. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać identyfikację użytkownika w technologii RFID.
2.3. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać możliwość napełniania worków 2-komorowych
2.4. | Do zaoferowanego urządzenia dołączone zostaną: drukarka do etykiet oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w języku polskim, sterującym procesem produkcji, wykrywającym błędy w procesie wytwarzania, umożliwiającym prowadzenie bazy danych pacjentów, mieszanin, preparatów oraz wydruk etykiet na podstawie wprowadzonych recept.
3. | Zaoferowane urządzenie wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem musi umożliwić oddzielenie pracy administracyjnej w części biurowej (np. drukowanie etykiet) od sporządzania mieszanin w boksie jałowym i równocześnie pozwolić na wprowadzenie składu recept w części biurowej i ich sporządzenie w boksie jałowym. Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązania, w którym oprogramowanie w boksie jałowym jest zgodne z oprogramowaniem w części biurowej (administracyjnej) oraz jest zgodne z programem typu „Żywienie” aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego.
4. | Wszystkie zaoferowane urządzenia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie przez cały okres dzierżawy będą podlegały serwisowi, konserwacji i przeglądom technicznym świadczonym przez Wykonawcę w cenie oferty* *Czas naprawy - dla urządzeń i sprzętu komputerowego: 24h od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku, gdy przewidywany czas naprawy przekroczy 24h dostarczenie urządzenia zastępczego o takich samych parametrach technicznych w ciągu 24h od czasu zgłoszenia awarii. - dla oprogramowania 5h na rozwiązania zastępcze od czasu zgłoszenia awarii i 24h na całkowite rozwiązanie problemu od czasu zgłoszenia awarii.
5. | W cenie zaoferowanego systemu musi być zawarta dostawa, instalacja, uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu Apteki Szpitalnej. Szkolenie powinno odbyć się na terenie Apteki w godzinach pracy lub za zgodą Kierownika Apteki w innym miejscu i/lub czasie w sposób, który nie będzie dezorganizował dziennego cyklu pracy w Pracowni Żywienia Pozajelitowego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów szkoleniowych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia pracowników.
6. | Do zaoferowanego urządzenia dołączone zostaną w cenie oferty wszystkie inne sprzęty, akcesoria, urządzenia pomocnicze niezbędne do prawidłowego ustawienia, montażu i uruchomienia urządzenia oraz umożliwiające bezpieczne sporządzanie mieszanin w boksie jałowym np. kable zasilające, rozdzielacz (separator) przewodów, chroniący przed splątaniem przewodów, stojak do mocowania płynów itp.
7. | Pojedynczy zestaw transferowy do zaoferowanego urządzenia (dzienna kaseta) musi stanowić jeden element (kaseta + linia główna zestawu z 24 lub 36 liniami z wysoko- i niskoobjętościowymi przewodami podającymi) oraz posiadać możliwość produkcji minimum 200l bez konieczności zmiany kasety.
….......................................
podpis osoby uprawnionej