**Przenośnik taśmowo - rolkowy – 5 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Producent, typ (model)** |  |
| **Rok produkcji** | 2023 |
| **Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS WYMAGANIA** | **Wymagania zamawiającego** | **Dane oferenta** |
|  |  |
|  | Rolki wymiar co najmniej 1100x485 mm  | TAK |  |
|  | Umożliwia przesuwanie pacjenta  | TAK |  |
|  | Udźwig 160 kg lub więcej | TAK |  |
|  | Ilość rolek w przenośniku rolkowym, co najmniej 5  | TAK |  |
|  | Rolki (mata) wykonane wykonane z jakości duraluminiowej ramy wyścielone materiałem imitujące skórę | TAK |  |
|  | Materiał odporny na zniszczenia i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Przenośnik rolkowo – taśmowy wykonany z materiału przeciwdrobnoustrojowego | TAK |  |
|  | 24 miesiące gwarancji producenta. | TAK |  |

|  |
| --- |
| W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Oferent jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Dane oferenta” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego. |
|
|  |  |  |  |
|  | miejscowość, datapieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |   |
|  |
|  |