## Arkusz1
Nr sprawy DEA OZPA. 272.4.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część IV: Drobny sprzęt laboratoryjny różny
Formularz cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana (szt) | Oferowany produkt (producent, nr katalogowy) | Cena jednostkowa opakowania netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto ( kolumna 3x kloumna 5) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kolumna 3x kolumna 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Butelki wirownicze z poliwęglanu z zakrętką, płaskodenne o pojemności 250 ml o wymiarach fi=62mm, wysokość 122 mm, kompatybilne z wirówką z chłodzeniem MPW 380-R | 30 szt.
2 | Czasomierz laboratoryjny z magnesem | 2 szt.
3 | Eza ze stali szlachetnej, długość 50 mm, średnica pętli 1mm | 10 szt.
4 | Eza ze stali szlachetnej, długość 50mm, średnica pętli 3mm | 10 szt.
5 | Eza ze stali szlachetnej, długość 50mm, średnica pętli 5mm | 5 szt.
6 | Ezy sterylne z PS z oczkiem o poj. 10µl, jałowe, w woreczku z zamknięciem strunowym, pakowane po 20szt. | 1000 szt.
7 | Głaszczki, jałowe, jednorazowe, długość ok. 14 cm, zgięcie ok. 3 cm średnica kijka 4 mm, typu L (z zakrzywieniem do góry) Pakowane w woreczki strunowe maksymalnie po 5 szt. | 100 szt.
8 | Kolba miarowa z PMP z korkiem PP, poj. 10ml, klasa A, szlif NS 10/19 Certyfikat serii, wzorcowanie na wlew, poświadczenie zgodności | 26 szt.
9 | Kolba pomiarowa z PMP z korkiem PP, poj. 100 ml, szlif 14/23, kl. A Certyfikat serii, wzorcowanie na wlew, poświadczenie zgodności | 4 szt.
10 | Kriopudełko A4 PCR do przechowywania próbek wrażliwych na światło, dla probówek PCR o poj. 0,2ml. podstawa i pokrywa do pudełka barwy czarnej | 1 szt.
11 | Nożyczki ze stali nierdzewnej długość około 18 cm | 13 szt.
12 | Pierścienie wylewowe wykonane z polipropylenu do butelek Duran z gwintem GL25, autoklawowalne | 30 szt.
13 | Pierścienie wylewowe wykonane z polipropylenu do butelek Duran z gwintem GL32, autoklawowalne | 30 szt.
14 | Pierścienie wylewowe wykonane z polipropylenu do butelek Duran z gwintem GL45, autoklawowalne | 50 szt.
15 | Pinceta mała z ostrymi końcami, stal nierdzewna, 100-130 mm | 2 szt.
16 | Pinceta ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi końcami, długość 200 mm | 12 szt.
17 | Płytki (szalki) Petriego jednorazowe jałowe o śr. 55mm, wys. ok. 14-15 mm, sterylne – sterylizowane radiacyjnie, pakowane w rękawach po 15płytek. | 5op. (op. =1005 szt.)
18 | Płytki (szalki) Petriego jednorazowe jałowe o śr. 90-95mm, wys. ok. 16 mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – sterylizowane radiacyjnie, pakowane w rękawach po 20-25 płytek | 2400 szt.
19 | Skalpel z wymiennymi ostrzami , aluminiowy trzonek, ostrza stalowe, 4 ostrza w komplecie | 1 szt.
20 | Smoczki do pipet Pasteura z naturalnej gumy, przezroczyste | 30 szt.
21 | Statyw do wialek o poj. 2 ml, 50 miejsc, otwór dołka 12 mm | 3 szt.
22 | Statyw na probówki dwupoziomowy wykonany z polimetakrylanumetylu (PMMA), 12 miejscowy, średnica otworów 40-44 mm | 2 szt.
23 | Statyw na probówki o średnicy do 25 mm, liczba otworów 40 szt | 1 szt.
24 | Statyw na probówki typu Falcon o poj. 50 ml, minimum 12 miejsc, posiadający numerowane miejsca. | 1 szt.
25 | Statyw z PC przezroczysty na 18-20 miejsc, na probówki o poj. 2ml i średnicy otworu 11,5mm. – 2szt. | 2 szt.
26 | Sterylne butelki do pobierania próbek wody zwierające tiosiarczan sodu. Wykonane z PP, poj. 500ml | 168 szt.
27 | Strzykawka szklana, mikrolitrowa serii 1700 (z igłą stałą), typ 1702N, objętość 25 µl | 2 szt.
28 | Szpatułki ze stali nierdzewnej 18/10 obustronne dł. 150 mm, wymiary końcówek min. 35 mm x 2-3,5mm | 40 szt.
29 | Szpatułko - łyżeczka prosta o długości 150 mm | 10 szt.
30 | Szpatułko - łyżeczka prosta o długości 200 mm | 10 szt.
31 | Uchwyt do ez z mosiądzu, chromowany, nierdzewny, z rączką z tworzywa sztucznego. Średnica trzonka 3,5 mm, średnica uchwytu 6mm, długość całkowita 240mm | 2 szt.
32 | Uchwyt do pipety kompatybilny z pipetą automatyczną Eppendorf Research Reference, do montażu ściennego | 4 szt.
33 | Wymazówki niesterylne drewniane z wacikiem bawełnianym, dł. 12-15 cm | 15 op. (op = 100 sztuk)
34 | Zestaw do poboru i transportu prób wirusologicznych - zestaw wymazówka do nosogardła, końcówka z flokowanego nylonu z buforem classic, bez inaktywatora, pojemność probówki 10 ml, objętość płynu w probówce 3 ml; | 5 op. (op. = 50 szt. )
| Razem netto | [5 empty] | Razem brutto
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:………………………………………………………………………………………….
(Należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy