UE-01/27/KPO/24						                         Balice, 24.05.2024 r.

Do wykonawców biorących udział

w postępowaniu

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na „Zakup urządzeń chłodniczych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego” informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Część 1

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

A. Parter

B. Nie ma windy

C. Nie

D. 90×180 cm

E. Nie ma.

Część 2

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Urządzenie będzie umieszczone na parterze. Nie ma windy, nie jest potrzebna. Nie będzie konieczności przemieszczania urządzenia po schodach. Wymiary otworu drzwi = 110 cm. Nie ma innych ograniczeń architektonicznych na drodze transportu.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy wskazana pojemność 700 litrów to jest pojemność użytkowa?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wskazana pojemność 700 L to pojemność brutto, nie pojemność użytkowa. Pojemność użytkowa nie powinna być mniejsza niż 500 L.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację jaka jest minimalna ilość próbek, którą powinna pomieścić zamrażarka?

Zamawiający zamieścił w specyfikacji wymóg „koszy o podstawie co najmniej 60x60 cm,   pasujących do komory chłodniczej.”  Jeśli prawidłowo rozumiemy, podane wymiary mogą się odnosić do szerokości i głębokości półki i do takiej powierzchni wymagane są raki / stelaże.

Byłoby zdecydowanie prościej i przejrzyściej dla Wykonawców, gdyby był doprecyzowany  wymóg ilości próbek, którą ma pomieścić zamrażarka np. 60 000, lub 50 000, lub 40 000, lub 30 000 tysięcy.

Posiadając wiedzę o ilości próbek, możliwe stałoby się zaproponowanie mniejszej gabarytowo (SxGxW) zamrażarki.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak, podane minimalne wymiary koszy mogą się odnosić do szerokości i głębokości półki i do takiej powierzchni wymagane są raki / stelaże. Mogą one być większe, ale nie mogą przekraczać wymiarów półki.

Zamawiający nie zamierza przechowywać próbek w kriopudełkach. W koszach będą przechowywane próbki mięsa i produktów o ciężarze od 200 g do 1 kg każda.

Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach do SWZ_1_14.05.2024 (Pytanie nr 10) dokonał zmiany zapisu w załączniku nr 7 opis przedmiotu zamówienia – Część 2 do SWZ, określonego w wymaganiach dodatkowych jako: „co najmniej 2 kosze do próbek o podstawie o wymiarach co najmniej 60x60 cm, pasujących do sekcji komory chłodniczej, do przechowywania produktów o ciężarze od 200 g do 1 kg każda”

Wiedza o ilości próbek nie jest tak istotna- istotna jest pojemność komory zamrażarki, co określono powyżej w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Część 3

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

- Zamrażarka laboratoryjna będzie umieszczona na drugim piętrze, zamrażarka niskotemperaturowa – na parterze.

- W budynku nie ma windy

- Ponieważ w budynku brak windy, urządzenia muszą zostać przemieszczone po schodach

- Szerokość otworów drzwiowych - 80 cm i 85 cm

- Brak innych ograniczeń architektonicznych.

Część 4

Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

- 1 sztuka chłodziarko-zamrażarki będzie stała w laboratorium zlokalizowanym na parterze budynku nr 6; pozostałe opisane wyposażenie chłodnicze (1 zamrażarka, 2 chłodziarki i 2 chłodziarko-zamrażarki) będzie umieszczone na 3 piętrze budynku nr 5. Lokalizacja budynków wskazana jest na stronie: https://iz.edu.pl/kontakt/ (część: Instytut Zootechniki PIB – Balice)

- w żadnym z budynków (nr 5 i 6) nie ma windy towarowej ani osobowej, które umożliwiłby transport/wwiezienie wyposażenia;

- chłodziarko-zamrażarka przeznaczona do budynku nr 6 musi zostać wniesiona na parter po 3 schodkach zewnętrznych; wyposażenie przeznaczone do budynku nr 5 musi zostać wniesione na parter po schodach, a następnie na 3 piętro jedną z dwóch istniejących klatek schodowych;

- Najwęższe otwory drzwiowe w budynku nr 6 mają 90 cm szerokości.

Najwęższe otwory drzwiowe w budynku nr 5 na drodze transportu wyposażenia mają 88 cm szerokości;

- Na drodze transportu chłodziarko-zamrażarki przeznaczonej do budynku nr 6 znajdują się następujące ograniczenia architektoniczne:

- 3 metalowe, ażurowe stopnie zewnętrzne z barierkami (fot. 1)

- 2 x drzwi, z których najwęższe mają szerokość 90 cm

Fot. 1. Wejście do budynku nr 6

Są dwie możliwe drogi transportu wyposażenia na 3 piętro budynku nr 5.

- Przez wejście główne do budynku i główną klatkę schodową, gdzie na drodze transportu wyposażenia chłodniczego znajdują się następujące ograniczenia architektoniczne:

- szerokie schody zewnętrzne (fot. 2);

- główna klatka schodowa (fot. 3), schody dwubiegowe ze spocznikiem, ze stalowymi barierkami, wymiary miedzy barierkami podane na rysunku nr 1 (Rys. 1); najmniejsza wysokość pod belkami jak na zdjęciu w zależności od kondygnacji 1,96-1,99 m;

- schody (3 stopnie, na każdym piętrze) prowadzące do schodów dwubiegowych (widoczne na fot. 3);

- 2 x drzwi, z których najwęższe mają szerokość 88 cm;

- Przez klatkę schodową ewakuacyjną (fot. 4), gdzie na drodze transportu wyposażenia chłodniczego znajdują się następujące ograniczenia architektoniczne:

- podjazd dla wózków inwalidzkich (fot. 5)

- schody dwubiegowe ze spocznikami o wymiarach jak na rzucie poniżej (szerokość spocznika w najwęższym miejscu 108 cm; Rys. 2.);

- drzwi aluminiowe na III p. o wymiarach o wymiarach 1,08x2,04 m (fot. 4).

Fot. 2. Wejście główne do budynku nr 5		Fot. 3. Główna klatka schodowa

Rys. 1. Wymiary głównej klatki schodowej

Fot. 4. Klatka schodowa ewakuacyjna		       Rys. 2. Wymiary klatki schodowej ewakuacyjnej

Fot. 5. Wejście ewakuacyjne

Mariusz Cichecki       …………………………

Podpis Kierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez  
Dyrektora IZ-PIB