**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY OCENIANE:** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW**  **OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wirówka z funkcją wytrząsania** |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w Rotor/rotory umożliwiające jednoczesne wytrząsanie:   1. co najmniej 8 probówek o poj. 2,0 ml i 8 probówek o poj. 0,5 ml | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. 4 pasków 8 probówek o pojemności 0,2 ml | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 3 kg | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |

**Pakiet 2 w postępowaniu numer GUM2024ZP0129**