Bydgoszcz, 17.06.2020 r.



**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

1. **W BYDGOSZCZY**
2. ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,
3. tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06
4. NIP 5542647568 REGON 340057695
5. www.ukw.edu.pl

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

**Dot. postępowania przetargowego „Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego wraz z oprogramowaniem do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu na potrzeby UKW”**

**(znak sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-12/2020).**

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Część .1 Czy Zamawiający dopuszcza źródło światła do obserwacji w technice fluorescencji, zestaw szesnastu elementów LED, jak opisano ale bez kostki fluorescencyjnej poczwórnej dla DAPI/FITC/TRITC/Cy5 ?

W zestawie pozostają wysokiej klasy specyficzne, pojedyncze kostki fluorescencyjne dla tych samych barwników, przez co sygnał fluorescencyjny będzie silniejszy i nie będzie zachodziło zjawisko cross-talku różnych kanałów fluorescencyjnych.

***Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.***

Kanclerz UKW

Mgr Renata Malak