RGIS.271.14.2023.AK

…………………………………….. 				.....................................

......…………………………………					  (miejscowość i data)

(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ...........................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks ............................................................................................................................

adres e-mail: .................................................................................................................................

NIP..............................................................................................................

REGON ........................................................................................................

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Gniewino, oferujemy:

wykonanie zamówienia za cenę :

cena netto: ……………………………..…….zł

cena brutto: ..................................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................)

określoną zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Nazwa | Ilość. | Marka i model | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Cena całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt pożarniczy |  |  |  |  |  |
| 1 | Tarcza świetlna do kierowania ruchem - tarcza zasilana bateriami, - tarcze oklejone folią odblaskową, - obustronne klosze (zielony, czerwony), - obudowa odporna na uderzenia. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik sorbentów - regulacja dozowania sorbentu, - szerokość pasa dozowania do 40 cm, - pojemność zbiornika do 12l. - koła wykonane z tworzywa sztucznego, - uchwyt metalowy. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Siodełko wężowe - malowane proszkowo, - stal konstrukcyjna/aluminium, - 3 rolki obrotowe, - odpowiednie dla węży 52/75. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Wąż tłoczny W52 - długość węża ok. 20 m, - ciśnienie robocze ok 15 bar, - ciśnienie rozrywające ok 45 bar, - zwiększona odporność na ścieranie, - wewnętrzna wkładka gumowa, - kolor neonowy żółty, - świadectwo CNBOP. | 17 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Wąż tłoczny W75 - długość węża ok. 20 m, - ciśnienie robocze ok 15 bar, - ciśnienie rozrywające ok 45 bar, - zwiększona odporność na ścieranie, - wewnętrzna wkładka gumowa, - kolor neonowy żółty, - świadectwo CNBOP. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Aparat powietrzny bez butli - automat płucny, - manometr mechaniczny, - standardowe złącza gwintowane, szybkozłącze do mocowania jednej butli, - odblaski na pasie naramiennym i pasie biodrowym, - obrotowy i przesuwny pas biodrowy, - złącza do mocowania akcesoriów, - pas na jedną butlę, - blokada zatrzaskowa umożliwiająca szybkie i bezpieczne zamocowanie butli, - uprząż wykonana z hydrofobowego materiału, - automat płucny rozłączalny, - zgodny z normą EN 144-2018, - świadectwo CNBOP. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska panoramiczna - szybkozłącze, - szybka odporna na zadrapania, - podwójna linia doszczelniająca, - poliwęglanowy wizjer, - szersze pole widzenia, - cyrkulacja powietrza, - zaczepy nahełmowe, - świadectwo CNBOP. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cyfrowo – analogowa radiostacja samochodowa z montażem - moduł GPS, - GNSS, - kolorowy wyświetlacz LCD min. 4” w trybie dziennym i nocnym - wersja UHF i VHF, - bluetooth, - praca w trybie analogowym lub cyfrowym, - min. 15 stacji bazowych, - min. 1000 kanałów, - częstotliwość +/- 0,5 ppm - temperatura pracy -30oC do +60oC, - w zestawie mikrofon kompaktowy, uchwyt mocujący, przewód zasilający, - zgodność z normą IP54. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do awaryjnego otwierania drzwi - klucz z grzechotką, - klucz awaryjny, - kombinerki, - śrubokręt płaski i krzyżowy, - torba, - stal hartowana, - indywidulany numer seryjny, - spełnia normę PN-EN 1303:2007, - świadectwo CNBOP. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 11 | Latarka kątowa - trzy tryby pracy, - min. 175 lumenów, - zasięg światła min. 400 m, - czas pracy przy niskiej mocy min. 20 dni, - czas ładowania max. 10 h, 230V, - kolor pomarańczowy. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Szelki bezpieczeństwa z linkami zabezpieczającymi - szelki wyposażone w tylna klamrę zaczepową oraz przedni punkt zaczepowy, - szerokość taśm min. 45mm, - klamry wykonane ze stali wysokowęglowej, - zabezpieczenie dla maksymalnej wagi min. 140 kg, - szelki z funkcja do ewakuacji zgodnie z normą EN 1497:2007. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Radiotelefon z mikrofonogłośnikiem - wersja UHF i VHF, - min. 128 kanałów, - wyświetlacz min. 1,7” - ładowanie za pośrednictwem złącza USB-C, - zapylenie i wnikanie wody IEC60529-IP54, - średni czas pracy na baterii min. 17 h, - ładowarka biurkowa, - złącze mikrofonogłośnika multi-pin. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Latarka z uchwytem do hełmu - min. 120 lumenów, - wykonanie z tworzywa trudnopalnego i antyelektrostatycznego, - zasilanie bateriami AA, - zasięg światła min. 100 m, - spełnia normę EN 443:2008. | 2 szt. |  |  |  |  |  |

2. Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wykonaniem zamówienia.

3. Deklarujemy ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.

4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

........................................................

miejscowość i data					     ...............................................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy