**Pakiet nr 3** – sprawa nr BZP.3810.22.2019.KK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa asortymentu | J. m | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość BRUTTO | Nazwa tkaniny/producent | Nr katalogowy |
| 1. | **Obłożenie jednorazowe** - 1 pakiet : prześcieradło przylepne góra szer. 250 x dł. 150cm, prześcieradło przylepne dół szer. 180 x dł. 200cm,serweta na stolik pomocniczy 190 x 150cm, worek (serweta) na stolik Mayo 80 x 145cm,1 taśma samoprzylepna wzmocniona,  2 serwety przylepne 75 x 90cm,komplet do mycia pola operacyjnego (miska 250ml + kleszczyki 26 – 30 cm + 6 szt. gazików 17 nitkowych, 16 warstwowych , 7,5 x 7,5cm,pakiet 20 szt. gazików (17 nitkowych, 16 warstwowych,7,5 x 7,5cm),pakiet 3 szt. serwet gazowych (45x45cm 4 warstw. z nitką radiacyjną).  **Obłożenia jednorazowego użytku:**  1) sterylne,  2) wykonane z dwuwarstwowego materiału, ze wzmocnieniem trzywarstwowym w obrębie pola operacyjnego (krytycznego),  3) w pełni absorpcyjne i nieprzepuszczalne dla płynów,  4) odporne na rozciąganie w warunkach suchych i mokrych,  5) bezpyłowe,  6) umożliwiające skuteczną profilaktykę zakażeń na sali operacyjnej (skuteczna bariera dla przenikania drobnoustrojów),  7) czytelnie oznakowany sposób rozkładania pakietu,  8) klej zastosowany do części przylepnych - akrylowy, hypoalergiczny, umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału,  9) minimum podwójny zestaw etykiet do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii,  10) spełniające wymogi Normy Europejskiej EN 13 795. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  | | SUMA: |

Wartość netto - …………………………………………………zł

VAT …………%, ……………………………………………...zł

**Wartość brutto - ………………………………………………zł**

**Termin dostawy 3 dni robocze.**

………………………………………………

Miejsce, data i podpis osoby upoważnionej