Znak: ZOZ.V.010/DZP/62/23 Sucha Beskidzka dnia 23.10.2023r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dot. Pakietu 22 poz.1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podciśnieniowej terapii ran o wymiarach 20x20x10cm (+/- 3cm) waga bez jednorazowego pojemnika ok.1kg., zakres podciśnienia od 25do 200mmHg, dostępne tryby: ciągły i przerywany. Możliwość regulowania częstości ściągania (ustawienie stopnia kompresji). Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe do 12h. Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy o wielkości 10 cali, możliwość prowadzenia zapisów z terapii pacjenta. Alarmy: wysokie i niskie podciśnienie, wyciek pełnego zbiornika, blokady, nieaktywności, awarii, konserwacji, poziomu akumulatora.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Pakietu 22 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kanister o pojemności 800ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

z poważaniem