## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1 - Artroskopia narzędzia jednorazowe
1 | Ostrza do tkanek miękkich 3.5mm-5.0 mm do wyboru z katalogu (opakowanie 5szt) | op. | 2
2 | Frezy kostne4.0mm - 5.5mm do wyboru z katalogu (opakowanie 5szt) | op. | 2
3 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu do pompy Crossflow firmy Stryker (opakowanie 10szt) | op. | 3
4 | Elektroda z kanałem ssącym 3.5mm 90-S SERFAS Energy- 1 szt | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 2 - Neoligament
1 | Płaska poliestrowa tuba o otwartym splocie umożliwiający przerost tkankowy, rozmiar 7mm X 710mm, pokryta plazmą. Umożliwia zastosowanie różnych metod fiksacji tj. endobutton, crosspin, klamra+skobel, śruba biowchłanialna, śruba interferencyjna. | szt. | 1
2 | Śruba tytanowa interferencyjna kaniulowana w rozmiarach 7x25mm, 8x25mm, 9x25mm, 10x25mm, 7x30mm, 8x30mm, 9x30mm, 10x30mm. | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 3 - Śruby kompresyjne
1 | Wiertło kaniulowane 2.0mm jednorazowe | szt. | 2
2 | Wiertło kaniulowane 2.5mm jednorazowe | szt. | 2
3 | Wiertło kaniulowane 3.0mm jednorazowe | szt. | 10
4 | Śruby kompresyjne: - średnica Ø2.5/3.0 mm - samowiercące, samogwintujące, kaniulowane - dwa rodzaje gwintu, różny skok - główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej - rdzeń śruby z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej - średnica główki: 3.3 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub Ø2.5 i Ø3.0 mm - gniazdo heksagonalne T7 - drut prowadzący 0,9mm - rozmiarach: Ø2.5, dł. 10 - 26 mm i Ø3.0, dł. 14 - 34 mm | szt. | 20
5 | Śruby Twist-off 2.0 / 2.7 | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 4 Implanty do małych fragmentów kostnych
1 | Śruba blokowana T8 - 2.7 mm | szt. | 10
2 | Śruba korowa T8 - 2.7 mm | szt. | 10
3 | Śruba blokowana T8 -2.4 mm | szt. | 10
4 | Śruba korowa T8 - 2.4 mm | szt. | 10
5 | podkładka T8, T6 | szt. | 10
6 | Płyta wąska 2.4 mm T8 4-10 otw | szt. | 1
7 | Płyta wąska 2.4 mm T8 20 otw | szt. | 1
8 | Płyta wąska T 2.4 mm T8 | szt. | 1
9 | Płyta wąska T 2.4 mm T8 | szt. | 1
10 | Płyta wąska Y 2.4 mm T8 | szt. | 1
11 | Płyta wąska trójkąt 2.4 mm T8 | szt. | 1
12 | Płyta profilowa 2.4 mm T8 | szt. | 1
13 | Płyta szeroka 2.4 mm T8 | szt. | 1
14 | Płyta wąska blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
15 | Płyta wąska blok T 2.7 mm T8 | szt. | 1
16 | Płyta wąska blok Y 2.7 mm T8 | szt. | 1
17 | Płyta szeroka trójkąt blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
18 | Płyta szeroka blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
19 | Śruba blokowana 2.0 mm T6 | szt. | 10
20 | Śruba korowa 2.0 mm T6 | szt. | 10
21 | Płyta wąska 2.0 mm T6 4-10 otw | szt. | 1
22 | Płyta wąska 2.0 mm T6 20 otw | szt. | 1
23 | Płyta wąska T 2.0 mm T6 | szt. | 1
24 | Płyta profilowa 2.0 mm T6 | szt. | 1
25 | Płyta szeroka 2.0 mm T6 | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 5 Implanty do chirurgii stopy
1 | Płytki do kości stopy. Uniwersalne otwory okrągłe pod śruby blokowane i śruby korowe. Otwory owalne z możliwością uzyskania kompresji między odłamowej. Płytki proste, zagięte, prostokątne, w kształcie H, 3-D, T, L oraz płyty do pięty i na kolumnę przyśrodkową stopy. Otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty. Kodowanie kolorystyczne śrub. - tytan. | szt. | 3
2 | Śruby tytanowe korowe i blokowane 3,5 mm, dł. 10-70 mm. Skok długości co 2 mm w przedziale 10-50 mm i co 5 mm w przedziale 50-70 mm. | szt. | 9
3 | Śruby tytanowe korowe i blokowane 2,7 mm, długość 8-50 mm. | szt. | 9
4 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-30 mm co 2 mm, | szt. | 2
5 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm | szt. | 2
6 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. | 2
7 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 2
8 | Podkładka | szt. | 2
9 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | szt. | 2
10 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 6.5 | szt. | 2
11 | System płyt do kości stopy. System składający się z płyt uniwersalnych, do zaopatrzenia MTP, lapidusa i śródstopia umożliwiające wykonanie kompresji przez płytę między odłamami przy użyciu śrub częściowo gwintowanych 3,6mm dla płyty uniwersalnej i MTP, 4,1mm dla płyty Lapidus i śródstopia. Płyta powinna umożliwiać wprowadzenie śruby ciągnącej pod różnymi kątami, Uniwersalna +/- 15º, MTP +/- 7º, lapidus +/- 25º, śródstopia +/- 15º Pozostałe otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty, brak gwintu w płycie. Płyty o niskim profilu 1,5 mm. Kodowanie kolorystyczne śrub. System wykonany z tytanu. | szt. | 2
12 | Śruba ciągnąca 3,6mm; 4,1mm | szt. | 3
13 | Śruba korowa 2,4mm; 2,7mm; 3,5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 3
14 | Śruba blokowana 2,4mm; 2,7mm; 3,5mm, 10-70 mm | szt. | 3
15 | Proteza stawu skokowego bezcenmentowa, modularna. Komponent piszczelowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi, dostępny w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa mocowana do części piszczelowej, dostępna w czterech grubościach od 6-7mm do 12-13mm dla każdego rozmiaru. Komponent skokowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi zastępujący powierzchnię stawową, minimalizujący resekcję kości i jednocześnie nieograniczający wizualizacji M-L śródoperacyjnie i pooperacynie. Element skokowy dostępny w 5 rozmiarach. Alternatywny element skokowy dostępny w 5 rozmiarach, stosowany przy znacznych ubytkach w kości skokowej do wyboru śródoperacyjnie. System protezy zapweniający dostępność w pełni kompatybilnej rewizyjnej protezy stawu skokowego. | szt. | 1
16 | Ostrze piły ( wymagane użyczenie napędu na czas realizacji zadania) | szt. | 30
RAZEM
Zadanie 6 - Endoproteza silikonowa stawów śródręczno-paliczkowych MCP w minimum pięciu rozmiarach z kątem naturalnego zgięcia 30 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku oraz endoproteza silikonowa stawów międzypaliczkowych PIP ręki w minimum 5 rozmiarach z kątem naturalnego zgięcia 15 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku. Endoprotezy odtwarzają ruch w stawach w zakresie 0-90 stopni.
1 | Potezy stawów PIP | szt. | 20
2 | Protezy stawów MCP | szt. | 40
RAZEM
Zadanie 7 - Końcówki do zabiegów artroskopowych
1 | Ostrza Small Joint Aggressive Plus do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 2.5mm lub równoważne | szt. | 20
2 | Frez Small Joint Hooded Abrasion do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 2.0 mm lub równoważne | szt. | 10
3 | Frez Small Joint Hooded Abrasion do shavera Formula CORE Firmy Stryker o średnicy 3.0 mm lub równoważne | szt. | 15
4 | Elektrody Micro-Brush do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem SERFAS firmy Stryker o średnicy 2.5mm, lub równoważne | szt. | 15
5 | Elektrody Micro-Claw do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem SERFAS firmy Stryker o średnicy 2.5mm, lub równoważne | szt. | 15
RAZEM
Zadanie 8
1 | Drut Kirschnera L: 310 mm; Fi: 1,0-2,4 mm | szt. | 400
2 | Drut do wiązania odłamów Fi: 0,5 -1,8 mm | szt. | 150
RAZEM
Zadanie 9 - Stabilizator zewnętrzny
1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°. Możlliwośc zastosowania grotowkrętów o średnicy 3 mm, 4 mm, 5mm, oraz prętów węglowych o średnicy 8 mm. Wielokrotnego użytku | sztuka | 6
2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°. Dedykowane dla prętów węglowych i średnicy 8 mm. Wielokrotnego użytku. | sztuka | 6
3 | Łącznik multifunkcyjny. Wielokrotnego użytku | sztuka | 2
4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90°. Wielokrotnego użytku | sztuka | 4
5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm. Wielokrotnego uzytku | sztuka | 10
6 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał tytan. Elementy jednorazowego użytku | sztuka | 50
RAZEM
Zadanie 10 - Test wykrywania infekcji okoloprotezowych
1 | Zestaw do oznaczania alfa-defensyn służy do ustalenia, czy w mazi stawowej doszło do zakażenia. | sztuka | 6
RAZEM
Zadanie 11 - System do złamań okołoprotezowych krętarza większego kości udowej
1 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych {kompresja międzyodłamowa }. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm .W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na krętarz większy i bez haka sterylne lub niesterylne. - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej {bez haka), długość od 139 do 391 mm,od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe,dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał stal | sztuka | 4
2 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm. Materiał stal. | sztuka | 6
3 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm. Materiał stal. | sztuka | 6
4 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm. Materiał stal. | sztuka | 6
5 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm. Materiał stal. | sztuka | 2
6 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm. Materiał stal. | sztuka | 2
7 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm. Materiał stal. | sztuka | 2
8 | Śruby korowe średnicy 4,5 mm, o długości od 14mm do 64mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, gniazdo śruby hexagonalne. Materiał stal. | sztuka | 6
RAZEM
Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”