OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zadanie nr 1: wykonanie koncepcji wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.  „Adaptacji powierzchni na potrzeby Izby przyjęć dla dzieci” w budynku A-1 na terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Łódź, luty 2025

1. Informacje podstawowe.

Obiekt: Budynek A-1 Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres: ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Inwestor: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

2. Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej na przebudowę powierzchni w budynku A-1 CKD przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi na poziomie P01 w osiach 23-28/ X-J”

w celu wydzielenia w pełni funkcjonalnej Izby przyjęć dla dzieci o powierzchni 145 m2 wraz 
z wykonaniem na jej podstawie programu funkcjonalno - użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. Utworzenie oddzielnej izby przyjęć dedykowanej dzieciom wpłynie na ochronę małych pacjentów osłabionych chorobą oraz na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w oddziałach szpitalnych.

Inwestycja zrealizowana będzie w ramach zadania pn.: „Utworzenie i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi " na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi, które jest finansowane w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Umowa Nr: DOI/FM/SIS/9/305/388/2023 Fundusz Medyczny.

3. Kody CPV zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień.

71300000-1	Usługi inżynieryjne

71400000-2	Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71500000-3	Usługi związane z budownictwem

71250000-5 	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0	Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71250000-5	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4 	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

571320000-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 	Różne usługi inżynieryjne

71350000-6 	Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71530000-2 	Doradcze usługi budowlane

71540000-5 	Usługi zarządzania budową

4. Wymagania ogólne.

- Pomieszczenia wydzielonej części Izby dla dzieci powinny posiadać wszystkie pomieszczenia, które są wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022 poz. 402). Należy wykonać inwentaryzację obecnej Izby przyjęć.

- Szczegółowe rozmieszczenie i powierzchnia poszczególnych zakresów zostanie ustalona w trakcie obowiązkowych spotkań z przyszłymi użytkownikami - min. 4 spotkania.

- Przyjęte rozwiązania programu funkcjonalno – użytkowego muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać aktualnej wiedzy technicznej. Program funkcjonalno – użytkowy musi być uzgodniony z Zamawiającym w trakcie roboczych konsultacji w siedzibie Zamawiającego i uzyskać jego akceptację przed przekazaniem opracowania.

- W celu właściwego określenia kosztów wykonania programu funkcjonalno - użytkowego wskazane jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące koncepcji i PFU oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy w ramach spotkań roboczych z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.

- Po ostatecznym zatwierdzeniu koncepcji należy przygotować kompletny szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy uwzględniający przygotowaną koncepcję oraz szacunkowe zestawienie kosztów w podziale jak w tabeli nr 1 poniżej (przykładowo):

Tabela nr 1: Zestawienie kosztów.

| 1. | Koszty wykonania pełnobranżowej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień, ekspertyz etc. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Modernizacja pomieszczeń/ Budowa obiektów, w tym: |  |
| 3. | Prace ogólnobudowlane |  |
|  | Prace instalacyjne |  |
| 3. | Wyposażenie medyczne |  |
| 4. | Wyposażenie niemedyczne |  |

  - Szczegółowy zakres programu funkcjonalno-użytkowego:

- Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący przedmiot zamówienia, służyć ma jako opis przedmiotu zamówienia, w ramach postępowania przetargowego na sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, ekspertyz i zgód administracyjnych, opracowania dokumentacji technicznej i wykonawczej, opracowanie/aktualizację instrukcji bezpieczeństwa p.poż. 
i scenariusza p.poż., przedmiarów i kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonania robót.

- Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego musi zawierać wszelkie dane, wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 );

- Opracowanie powinno spełniać wymagania Prawa Budowlanego, przepisów sanitarno – epidemiologicznych, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz posiadać niezbędne uzgodnienia (SANEPID, BHP, P-Poż.) i inne.

- Program funkcjonalno – użytkowy musi także zawierać opracowanie określające wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w formie zbiorczego zestawienia kosztów. Należy je wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458). 
W opracowaniu należy zastosować nowoczesne rozwiązania racjonalizujące koszty budowy i eksploatacji obiektu.

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w pełnym zakresie i zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
w „Standardach Dostępności”.

- W PFU wymagane jest zawarcie informacji, aby prowadzenie prac budowlanych nie wpływało na pracę szpitala. Wszelkie prace muszą być na bieżąco uzgadniane z Użytkownikiem.

- Program funkcjonalno-użytkowy powinien posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych, m.in.:

### Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r  Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725);

### Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458);

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2022.1225 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U.2023.822 ze zm. );

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U.2022 poz. 402);

- Innymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi, obowiązującymi warunkami technicznymi,  normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego i sztuką inżynierską, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszymi założeniami do projektowania, a także innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczącymi przepisów p.poż., bhp i itp.

- Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania
a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz budowy obiektu, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.

  - Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w OPZ i Umowie.

  - Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych.

  - Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące PFU oraz wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji umowy w ramach spotkań roboczych z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.

  - Koncepcję i Program funkcjonalno – użytkowy należy wykonać w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w formie elektronicznej.  Obie wersje muszą być zgodne i kompletne względem siebie.

  - Opracowanie zawierające planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych należy wykonać w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 3 egzemplarzu w formie elektronicznej.

  - Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
w 3 egz. na nośniku danych (pendrive lub dysk zewnętrzny), w nw. formatach. rysunki — format .dwg, dxf i .pdf opisy — format doc i .pdf tabele — format .xls i .pdf, zestawienia — format xls, .ath. i pdf inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiającym. Pliki i poszczególne warstwy rysunków nie mogą być chronione hasłem i powinny umożliwiać ewentualne ich wykorzystanie do dalszych prac pomiarowych i projektowych.

  - Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić mają kopię/skan opracowań
w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów i użytkowników, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje.

  - Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast potwierdzenia wykonanych prac i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia:

− oświadczenie, że dostarczony program funkcjonalno-użytkowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa 
i stanowi podstawę do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,

− oświadczenie o wzajemnej zgodności zestawienia kosztów i rozwiązań projektowych,

− oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych,

− oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją papierową,

- Koszty Wykonawcy

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do wykonania opracowania materiały techniczne i eksploatacyjne, wykona wszelkie uzgodnienia i opłaty.

- Konsekwencje błędów i braków w przedmiocie zamówienia

  - W przypadku niekompletności programu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot zamówienia i jego zgodność
z obowiązującymi przepisami.

  - Opracowujący program funkcjonalno – użytkowy jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących opracowanego programu w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie PFU stanowiącego przedmiot umowy.

- Prawa autorskie

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczeń zbywa prawa autorskie majątkowe, w tym prawa autorskie zależne, na rzecz Zamawiającego zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. W tym wyraża zgodę na wprowadzanie zmian i użytkowanie zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego: 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

- Płatności

Szczegóły płatności zawiera projekt Umowy.