Załącznik nr 1

  - Wykaz obiektów Policji oraz zakres ogólny prac

- Oddziały Prewencji Policji, Poznań ul. Taborowa 22 – stacja K-280/E wraz 
z rozdzielnią S/N 15 kV oraz dwa transformatory 300 kVA 15/0,4 kV

- Komenda Wojewódzka Policji , Poznań ul. Kochanowskiego 2a – stacja K-363/E wraz  z rozdzielnią  S/N 15 kV  i dwoma transformatorami 400 kVA 15/0,4 kV

- Baza Transportowo - magazynowa , Poznań ul. Podolańska 52 – stacja K-362/E wraz 
z  rozdzielnią S/N 15 kV oraz jednym transformatorem  630 kVA 15/0,4 kV

- Magazyny Uzbrojenia Policji Piła - Motylewo ul. Ceramiczna 2 – stacja Nr 217 wraz 
z rozdzielnią15 kV/0,4 kVA i jednym transformatorem 250 kVA15/0,4kV

- Komenda Powiatowa Policji , Piła ul. Bydgoska 115 stacja K1166 wraz z rozdzielnią S/N 15 kV oraz jednym transformatorem 630 kVA15/0,4 kV oraz dwie rozdzielnie n.n. zlokalizowane przy stacji oraz dwie rozdzielnie n.n. w budynku administracyjnym

- Komenda Miejska Policji, Poznań ul. Szylinga 2 - stacja K-735 wraz z rozdzielnią SN/15kV i jednym transformatorem 800 KVA 15,75/0,42 kV

II.  Zakres szczegółowy prac - zgodnie z kosztorysem przedmiarowym – zał. nr 2

III. Czynności łączeniowe w stacjach i rozdzielniach dla potrzeb Zlecającego oraz
             operatora ENEA S.A.

IV. Prowadzenie Książek Stacyjnych (wpis z wykonanych prac).

V.  Sporządzenie protokołu końcowego potwierdzającego wykonanie prac zawierającego
            wnioski, uwagi, spostrzeżenia oraz zalecenia.

VI. Harmonogram prac- Zleceniobiorca winien przedstawić do akceptacji Zleceniodawcy
            harmonogram prac konserwacyjnych.