Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 6 - JEDNORAZOWE FARTUCHY HIGIENICZNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy fartuch higieniczny: wykonany z włókniny polipropylenowej, dobrze przepuszczalny dla powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone gumką lub elastycznym mankietem, poły fartucha zakładają się na plecach. nietoksyczny, niepylący, gramatura materiału min. 35g/m2, Rozmiar XL | szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |