1. **Informacje wprowadzające**.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi   
o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Św. Stanisława, Rzeźniczej i Sukienniczej.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. **Opis przedmiotów zamówienia.**

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Św. Stanisława, Rzeźniczej i Sukienniczej.

Szczegółowy zakres obejmuje:

1. Wykonanie aktualnej mapy projektowej.
2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem uzgodnień formalno – prawnych niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczególnego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
3. Wykonanie projektu technicznego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Św. Stanisława, Rzeźniczej i Sukienniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia   
   11 września 2020r. w sprawie szczególnego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
4. Wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni w odniesieniu do przebiegu projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy. Projekt należy wykonać w oparciu   
   o rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.).
5. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
6. Sporządzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego - ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia.
7. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Uzgodnienia formalno - prawne wymagane przez Zamawiającego:

1. Uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla działek, objętych realizacją inwestycji.
2. Uzyskanie decyzji Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
3. Uzgodnienie dotyczące usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z narady koordynacyjnej.
4. Uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego (w przypadku, gdy będzie wymagana).
5. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (Delegatura w Kaliszu).
6. Uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych określonych w §140 Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) – w przypadku, gdy będzie wymagane.
7. Uzyskanie Zwolnienia od zakazów obowiązujących w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne) – w przypadku, gdy będzie wymagane.
8. Uzyskanie wszystkich innych uzgodnień, które będą niezbędne dla prawidłowości procesu projektu i będą konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do załatwiania spraw formalno – prawnych od Zamawiającego.

Wytyczne do projektowania:

1. Materiał rurociągi: rura trójwarstwowa (Dz125x11,4mm PE100RC SDR11 i Dz180x16,4mm PE100RC SDR11).
2. Materiał przyłącza: (PE100 SDR17 Dz40x2,4mm, PE100 SDR17 Dz50x3,0mm, PE100 SDR17 Dz63x3,8mm).
3. Rurociąg w ul. Św. Stanisława (od Śródmiejskiej do Rzeźniczej) i ul. Rzeźnicza   
   (od Św. Stanisława do ul. Sukienniczej) – średnica Dz125.
4. Rurociąg w ul. Sukienniczej (od Łaziennej do Mostu Trybunalskiego) – średnica Dz180.
5. Należy przewidzieć wymianę przyłączy do posesji przy ul. Św. Stanisława 5, 6, 7, 8, Sukiennicza 3, 4, 5, 5A, 6, 8 wraz z podejściem wodomierzowym i połączeniem z instalacją wewnętrzna odbiorcy.
6. Należy przewidzieć przełączenie wszystkich pozostałych przyłączy na przebudowywany rurociąg.
7. Należy przewidzieć pełne węzły w miejscach włączeń projektowanego rurociągu.
8. Projektowane węzły hydrantowe należy zlokalizować poza pasem ruchu.
9. Przebudowę sieci wodociągowej i wymianę przyłączy wody należy zaprojektować   
   w miarę możliwości po trasie istniejących sieci i przyłączy.

Uwaga:

1. Wszystkie uzgodnienia winny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu.
2. Dokumentację projektową przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego.
3. Koszty związane z opłatami skarbowymi ponosi Zamawiający.
4. Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji papierowej – 3 egzemplarze   
   (oryginał + 2 kopie) oraz w wersji cyfrowej w formacie docx, dwg i pdf.
5. **Termin i miejsce wykonania zadania.**
6. Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
7. Termin wykonania projektu: do 20.12.2022r.
8. **Forma płatności.**

Termin płatności: przelew, 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót.

1. **Warunki gwarancji:**
2. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:**

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda – tel. 62 760 80 17, 786 822 257.

1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Cena – 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. **Klauzula informacyjna RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

8.1.1 Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

* listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
* telefonicznie: 62 760 80 00;
* drogą mailową: [ido@wodociagi-kalisz.pl](mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl).

8.1.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO   
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie   
z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

* + 1. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
    2. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
    3. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.
    4. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  1. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

1. **Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4).
7. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze   
   i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem (załącznik nr 5).
8. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie (załącznik nr 6).
9. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.