## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Probówka z aktywatorem krzepnięcia 7.0 - 7,5 ml Ø do 16 mm | sztuka | 150000
2 | Probówka z heparyną litową 7.0 - 7,5 ml Ø do 16 mm | sztuka | 600
3 | Probówka do morfologii z napylonym EDTA K3 pojemność 2,5 - 3,0 ml Ø do 11 mm | sztuka | 135000
4 | Probówka do koaguologii pojemność 3,0 ml Ø do 11 mm | sztuka | 40000
5 | Probówka do OB. wersja logarytmiczna pojemność do 4 ml. | sztuka | 30000
6 | Probówka do pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu oraz hepryna poj. 2,0 - 3,0 ml, Ø11 mm | sztuka | 1000
7 | Igła systemowa 20 G x 1 1/2 | sztuka | 57000
8 | Igła systemowa 21 G x 1 1/2 | sztuka | 90000
9 | Igła motylek systemowa 23G 0,6 x 19 mm z drenem 80 mm | sztuka | 4920
10 | Igła motylek systemowa 21G 0,8 x 19 mm z drenem 80 mm | sztuka | 4920
11 | Adapter umożliwiający pełny rozmaz krwi bez użycia dodatkowych elementów | sztuka | 500
12 | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną/kaniulą dożylną | sztuka | 30000
13 | Mikrometoda do badań OB. 200 ul | sztuka | 50
14 | Mikrometoda z EDTA 200 ul | sztuka | 300
15 | Mikrometoda do surowicy z separatorem żelowym 200 ul | sztuka | 400
16 | Motylek na posiew do butelek BD, sterylny | sztuka | 900
17 | Bezpieczna igła 21 G x 25 mm | sztuka | 200
18 | Statywy na probówki bez uchwytów (209 x 109 x 45mm) | sztuka | 4
19 | Dzierżawa czytnika do wystandaryzowanego odczytu badania OB. ze skanerem | m-ce | 36
RAZEM
Dotyczy Zadania nr 1:
1. Wszystkie pozycje do aspiracyjno -próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta (poz. 1-17)
2. Utylizacja przez spalanie.
3. Igła na stałe połączona z holderem, sterylna
4. Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem.
5. Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego
6. Użyczenie mieszadła wahadłowego 3 szt.
Pozycja nr 19 - PARAMETRY GRANICZNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO ODCZYTU OB.
| Dzierżawa nowego nieużywanego, rok produkcji nie poźniej niż III kwartał 2019, automatycznego czytnika ze skanerem do logarytmicznego oznaczania OB. przez okres trwania umowy. Podać model urządzenia, podać rok produkcji urządzenia. | TAK - podać
| Podłączenie czytnika OB. do sieci informatycznej laboratorium Marcel na koszt Wykonawcy, karta sieciowa z interfejsem RJ45 do komunikacji w lokalnej sieci. | TAK
| Ilość miejsc pomiarowych, co najmniej 35 - 40. | TAK
| Bezpłatne coroczne przeglądy i naprawy w usłudze door to door w trakcie trwania umowy (na czas naprwy wykonawca użyczy urządzenie zastępcze o parametrrach nie gorszych niż oferowane). | TAK
| Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
| Możliwość wpisania danych pacjenta ( np. nazwisko i imię ) z klawiatury urządzenia, na wypadek awarii skanera. | TAK
Zadanie 2
1 | Probówka przezroczysta PP typu Eppendorf z zamknięciem poj. 1,5 ml | sztuka | 15000
2 | Probówka przezroczysta PS okrągłodenna sterylna z korkiem, poj. 5 ml, 13 mm x 75 mm | sztuka | 3000
3 | Probówki do surowicy okrągłodenne poj. 4,5 ml PP z korkiem (osocze heparyna litowa) 75 x 13 mm | sztuka | 100
4 | Probówka przezroczysta PS okrągłodenna, sterylna z korkiem poj. 13 ml 95 mm x 16,8 mm | sztuka | 3000
5 | Probówka przezroczysta PP okrągłodenna bez korka poj. 13 ml 100 x 16 mm | sztuka | 36000
6 | Próbówka przezroczysta PS okrągłodenna, poj 5ml, 13 x 75mm | sztuka | 10000
7 | Korki do probówek PS okrągłodennych poj.5ml, 13x75mm | sztuka | 10000
8 | Pipetka jednomiarowa LD-PE poj. 2 ml, kropla 35-45 μl dł. 150-155 mm | sztuka | 35250
9 | Końcówka do pipet PP , przezroczysta z pierścieniami wskazującymi poziom napełnienia oraz stopniowaniem ograniczającym efekt aerozolowy, poj. 0,1-10 ul, dł. 31 mm | sztuka | 6000
10 | Końcówka do pipet PP , żółta z pierścieniami wskazującymi poziom napełnienia oraz stopniowaniem ograniczającym efekt aerozolowy, poj. 2-200 ul, dł. 51 mm | sztuka | 15000
11 | Końcówka do pipet PP , niebieska z pierścieniami wskazującymi poziom napełnienia oraz stopniowaniem ograniczającym efekt aerozolowy, poj. 50-1000 ul, dł. 72 mm | sztuka | 9000
12 | Końcówka do pipet PP , przezroczysta ze skalą oraz stopniowaniem ograniczającym efekt aerozolowy, poj. 0,1-5 ml, dł 123 mm | sztuka | 1000
13 | Eza mikrobiologiczna PS , biała, 1 ul, sterylna, dł 198 mm | sztuka | 18000
14 | Eza mikrobiologiczna PS , niebieska, 10 ul, sterylna, dł 200 mm | sztuka | 2880
15 | Zestaw kapilar do gazometrii krwi 100 ul (kapilara z PET, 2 zatyczki z TPE, mieszadełko) z antykoagulantem heparyną zrównoważoną wapniem | zestaw | 6
16 | Staza wielorazowa z poliamidu, taśmowa, automatyczna samozaciskowa. | sztuka | 140
17 | Wymazówki sterylne z podłożem transportowym Amies w probówce transportowej z PP Ø12 mm dł. 155 mm, bagietka z PS dł. 145 mm, wacik wiskozowy. | sztuka | 6300
18 | Wymazówki sterylne w probówce transportowej z PP Ø12 mm dł. 155 mm, bagietka z PS dł. 145 mm, wacik wiskozowy. | sztuka | 5000
19 | Pisaki laboratoryjne, grubość lini max.1 mm, wodoodporne do pisania na tworzywie sztucznym (PP,PS,PE) czarne i kolorowe (kolor do wyboru - czerwony, niebieski, zielony) | sztuka | 320
RAZEM
Zadanie 3
1 | Paski testowe do pomiaru glukozy | sztuka | 75000
RAZEM
Dotyczy Zadania nr 3: Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia glukometrów do zaoferowanych pasków w ilości 50 szt. kompatybilnych z poz. nr 1 Zadanie 3 o parametrach granicznych:
1 | Dopuszczony do stosowania w warunkach szpitalnych tzn. do stosowania u więcej niż jednego pacjenta | WYMÓG | TAK - podać
2 | Odporny na poddawanie się wpływom czynników zakłócających pomiar glukozy we krwi tj. - automatycznie dokonuje korekty hematokrytu, - nie reaguje krzyżowo z maltozą i galaktozą, - enzym zawarty w pasku testowym nie wchodzi w reakcję z tlenem | TAK
3 | Automatycznie uruchamiany po włożeniu paska testowego do aparatu | TAK
4 | Paski pomiarowe po pierwszym otwarciu opakowania muszą być sprawne do końca ważności umieszczonej na opakowaniu | TAK
5 | Aparat bez kalibracji każdego opakowania (bez paska testowego) - kodowanie automatyczne | TAK
6 | Nanoszenie krwi na pasek testowy bez kontaktu z urządzeniem pomiarowym oraz wielkość kropli od 0,5-0,6 mcl, kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska pomiarowego | TAK
7 | Zakres pomiarowy od 20 do 600 mg/dl i przy hematokrycie od 35 do 60% | TAK
8 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
10 | Glukometr fabrycznie nowy | TAK
11 | Bezpłatna wymiana niesprawnych lub uszkodzonych glukometrów | TAK
12 | Gwarancja okresowego, sprawdzenia kontrolnego prawidłowości pomiarów glukometrów przez roztowry kalibrujące wg potrzeb, dostarczane przez Wykonawcę. | TAK
13 | System pomiarowy (glukometr, paski) musi posiadać co najmniej jedną z niżej wymienionych form zabezpieczenia przed kontaminacją : a/ Glukometr wyposażony w funkcję automatycznego wyrzutu paska. b/ Test paskowy posiadający indywidualne opakowanie. c/ Test paskowy wyposażony w specjalny uchwyt, za pomocą którego można bezpiecznie usunąć | TAK
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”