## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Oferty

FORMULARZ – CENOWY / dotyczy: na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi

Lp.		Pojemność; rozmiar-średnica
1	Probówka do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania	4-5 ml; 13-14 mm	9000		0,00		0,00
2	Probówka do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania	2-3 ml; 13-14 mm	9500		0,00		0,00
3	Probówka do badań hematologicznych / z EDTA K2 lub K3	2-3 ml; 13-14 mm	7000		0,00		0,00
4	Probówka do badan hematologicznych / z EDTA K2 lub K3	1-2 ml; 11-12 mm	11000		0,00		0,00
5	Probówka do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu	1-2 ml; 13-14 mm	9500		0,00		0,00
6	Probówka do badania opadu – wersja liniowa	1-2 ml; 11-12 mm	3000		0,00		0,00
7	Probówka do oznaczania trombocytopenii z jonami magnezu lub z CTAD	2-3 ml; 11-13 mm	500		0,00		0,00
8	Probówka do serologii z ETDA K2 lub K3	4-5 ml; 13-14 mm	2000		0,00		0,00
9	Probówka do badań biochemicznych z Litową Heparyną	2-3 ml; 13-14 mm	8500		0,00		0,00
10	Strzykawka do gazometrii ze zbalansowaną heparyną litową, pakowana pojedynczo, sterylna	1-3 ml	2000		0,00		0,00
11	Filtr odpowietrzający do gazometrii	-	1500		0,00		0,00
12	Pipeta do OB ze skalą	-	2500		0,00		0,00
13	Igła systemowa / 0,7 mm x 38mm 0,8mm x 38mm 0,9mm x 38mm	Igła jednoczęściowa, sterylna pakowana pojedynczo	15000		0,00		0,00
14	Igła systemowa krótka 0,7 mm x 25mm 0,8 mm x 25mm 0,9mm x 25mm	Igła jednoczęściowa krótka, sterylna pakowana pojedynczo	2000		0,00		0,00
15	Igła typu „motylek” 0,8 mm	Z drenem około 80 mm, pakowana pojedynczo, sterylna	120		0,00		0,00
16	Igła typu „motylek” na posiew	Z drenem około 200mm, pakowana pojedynczo, sterylna	120		0,00		0,00
17	Łącznik do posiewu	-	100		0,00		0,00
18	Adapter do rozmazów z łopatką	Konstrukcja zapewniająca dokonanie rozmazu bez dodatkowych elementów	500		0,00		0,00
19	Łącznik umożliwiający podanie leku poprzez igłę systemową	-	1000		0,00		0,00
20	Łącznik typu luer (np. Venflon)	-	5500		0,00		0,00
21	Probówka 5 ml z PP okrągłodenna z zakręcanym korkiem	-	3400		0,00		0,00
22	Mikroprobówka surowica	1,3 ml	300		0,00		0,00
23	Mikroprobówka EDTA z przedłużonym dnem ok.250μl z zamknięciem membranowym	0,2 ml-0,25 ml	300		0,00		0,00
24	Mikroigła neonatologiczna	0,8 mm	100		0,00		0,00
25	Stazy wielorazowego użytku	-	20		0,00		0,00
26	Stazy jednorazowego użytku	-	400		0,00		0,00
27	Pisaki czarne do opisywania probówek	-	160		0,00		0,00
				Razem:	0,00		0,00

WYMAGANIA GRANICZNE:

1. Probówki mają zapewniać pobranie krwi metodą aspiracyjną i próżniową.
2. Na wszystkich probówkach powinny być naklejone etykiety za wyjątkiem pozycji 10, umożliwiające opisanie probówek.
3. Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta dot. Poz.(1-20) W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest to,
aby dołczyć oświadczenia producentów o kompatybilności elementów.
4. Igły systemowe, łączniki i igły typu „motylek” muszą być sterylne i pakowane pojedynczo. Muszą być gotowe do użycia bez konieczności i łączenia
różnych elementów składowych.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego
(forma i termin przeszkolenia personelu medycznego zostanie ustalona po podpisaniu umowy w dogodnym terminie dla Zamawiającego).
6. Zamknięcia probówek z membraną przekłuwaną przez próbnik analizatorów.
7. Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy-probówki zakręcane korkiem.
8. Probówki systemowe wykonane z bezpiecznego tworzywa sztucznego, zamawiający nie dopuszcza elementów szklanych.
9. Probówki systemowe powinny być w pełni kompatybilne z aparaturą laboratoryjną m. in. z aparatami:
Sysmex XN 550, Sysmex CA 600, Indiko Plus, ACCESS2.
10. W razie konieczności wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej adaptacji.

	PARAMETRY OCENIANE

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Wyraźne zróżnicowanie kolorów probówek dla poszczególnych grup badań.	TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt
2	Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku	TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt