## Arkusz1
Zadanie nr 1 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy |  |  |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Wyroby medyczne stosowane w okulistyce - kwas hialuronowy, gazy okulistyczne, oleje silikonowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu od 3%, pH: 6,8 – 7,4; osmolarność: 280 – 400 mOsm / kg; masa cząsteczkowa: 2,3 – 3,2 mln D; lepkość: 400 000 - 900 000 mPas; temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C. Objętość: 1 ml Kaniula 27 G w komplecie. |  |  | 2500 | 1 amp.-strzyk. |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Gaz SF6, 30 ml, jednorazowe zestawy dla jednego pacjenta, jeden dozownik z gazem, podwójnie zabezpieczony, jedna sterylna strzykawka 50ml, igła 30G, opaska dla pacjenta, filtr 0,22µm |  |  | 450 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Gaz C3F8, 30 ml, jednorazowe zestawy dla jednego pacjenta, jeden dozownik z gazem, podwójnie zabezpieczony, jedna sterylna strzykawka 50 ml, igła 30G, opaska dla pacjenta, filtr 0,22µm |  |  | 300 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Olej silikonowy 10cc 1000, strzykawka w zestawie, kompatybilna do zestawu do iniekcji/ekstrakcji oleju dla aparatu Oertli, gęstość 0,971 g/cm3; indeks refrakcji 1,4034; napięcie powierzchniowe 21,2 mN/m; ciężar 28,5 g/mol; lepkość 1336 cSt |  |  | 100 | 1 fiol. |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Olej silikonowy 10cc 5000, strzykawka w zestawie, kompatybilna do zestawu do iniekcji/ekstrakcji oleju dla aparatu Oertli, gęstość 0,973 g/cm3; indeks refrakcji 1,4035; napięcie powierzchniowe 21,3 mN/m; ciężar 49,35 g/mol; lepkość 5128 cSt |  |  | 500 | 1 fiol. |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
W pozycji nr 2 i 3 Gaz SF6 i Gaz C3F8 winny łatwo się nabierać. W pozycji nr 5 i 6 Olej silikonowy winien być kompatybilnyi z posiadanym aparatem Oertli OS4.
Zadanie nr 2 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki wewnątrzgałkowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Soczewka jednoogniskowa, hydrofobowa, jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna i bezaberracyjna soczewka z filtrem UV. Uwodnienie soczewki 4%, współczynnik refrakcji 1,54, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop. Optyka przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki (step voultet), co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni – ostra krawędź (poniżej 10 um), soczewka posiadająca otwory fenesrtacyjne na części haptycznej, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność mteriału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków (glistening free – certyfikat FDA), średnica optyczna 12,5 mm. Zakres dioptrażu od 0,0D do +34,0D, w przedziale: 0,0D do +10,0D co 1,0D , od +10,0D do +30,0D co 0,5D, od +30,0D do +34,0D co 1,0D; dołączony jednorazowy injector do cięcia 2,2mm (injector pakowany w box po 10 szt.) |  |  | 500 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) obejmują/nie obejmują* dostawy aplikatora i kartridża
*niepotrzebne skreślić
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk o dioptrażu do wyboru: 22.0 D, 23.0 D, 24.0 D.
Zadanie nr 3 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki wewnątrzgałkowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Soczewka bezaberracyjna, soczewka akrylowa jednoogniskowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna, wyposażona w filtr UV, soczewka asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki, funkcja anti-glare redukująca odblaski, soczewka jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków, konstrukcja 4 pełnych haptyków narożnych, angulacja haptyków 10 stopni, ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki, poziom uwodnienia soczewki 26%, współczynnik refrakcji 1,46; wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0,0D do +30,0D co 0,5D; srednica całkowita soczewki zależna od dioptrażu: 11,0mm do 0,0D do +15,0D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5mm od +22,0D do +30,0D. Średnica części optycznej soczewki zależna od dioptrażu: od 0,0D do +15,0D średnica części optycznej 6,2mm, od +15,5D do 22,0D średnica części optycznej 6,0mm, od +22,5D do +30,0D średnica części optycznej 5,6mm. Do każdej soczewki dołączony injector jednorazowy (injectory pakowane w box po 10szt.) |  |  | 5000 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) obejmują/nie obejmują* dostawy aplikatora i kartridża
*niepotrzebne skreślić
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk o dioptrażu do wyboru: 22.0 D, 23.0 D, 24.0 D.
Zadanie nr 4 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki wewnątrzgałkowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Soczewka przedniokmorowa, afakijna, wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej. Z możliwością wyboru z trzech różnych rozmiarów części optycznej i długości całkowitej soczewki w celu doboru do wielkości komory przedniej oka pacjenta. Rozmiar: - całkowita długość soczewki 8,5 mm - średnica części optycznej : 5,0 - zakres mocy : od+2 do +30,0 D co 1,0D w tym od 14,5D do 24,5D co 0,5D W zestawie z igłą do enklawacji lub W zestawie z 2 końcówkami VacuFix |  |  | 100 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Zadanie nr 5 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki wewnątrzgałkowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa, asferyczna, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Kwadratowy brzeg 360 stopni. Soczewka z filtrem UV . Zakres dioptrażu od 10,00D do 30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2mm. Uwodnienie 1-4%. Współczynnik refrakcji 1.48 |  |  | 100 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Zadanie nr 6 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki wewnątrzgałkowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Soczewki tylnokomorowe akrylowe, hydrofobowe, zwijalne, trzyczęściowe o średnicy części optycznej 5,5-6,0mm, wszczepiane za pomocąpensety lub aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,6mm Stopień uwodnienia poniżej 1% Współczynnik refrakcji 1,47 i więcej Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/-0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem. |  |  | 200 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Zadanie nr 7 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 18 41 00-4 Implanty chirurgiczne
Implanty oczodołowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Perforowany konformer o rozmiarze 20mm, 23mm, 26mm. Transparentny, wykonany ze sztywnego poliamidu 12. Posiadający otwór centralny umożliwiający uwidocznienie spojówki oraz dodatkowe otwory umożliwiające drenaż wydzielin i płukanie podczas pielęgnacji po zabiegowej. Konformer jałowy, wysterylizowany poprzez napromieniowanie promieniami gamma. Produkt zabezpieczony w podwójnym blistrze. |  |  | 100 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Implant oczodołowy wykonany z wysokiej gęstości polietylenu typu UHMWPE z platformą do wszywania. Platforma składająca się z ośmiu portów do wszywania tkanek. Porowatość w zakresie 40-60%. Rozmiar 16mm, 18mm, 20mm, 22mm. |  |  | 100 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Implant oczodołowy wykonany z wysokiej jakości silikonu. Rozmiar 12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm,20mm,22mm. |  |  | 100 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Zadanie nr 8 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Pierścienie napinające do zabiegów zaćmy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Pierścień typu Malyugin ring dostępny w rozmiarach 6.25 mm oraz 7.0 mm, niezbędny do zabiegów zaćmy. Wykonany z polipropylenu. W kształcie kwadratu z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego. |  |  | 100 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Zadanie nr 9 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 73 10 00-3 Soczewki kontaktowe
Soczewki kontaktowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Soczewki kontaktowe o mocy -0,25 D, pakowane po 6 szt., wykonane są z Lotrafilconu A, stopień uwodnienia wynosi 24%, współczynnik przepuszczalności tlenu 140%, zachowujące naturalny metabolizm rogówki, nie wywołujące objawów niepożądanych jak obrzęk, polimegatyzm, przekrwienie rąbkowe i neowaskularyzacja, możliwość noszenia do 30 dni |  |  | 300 | 6 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Zadanie nr 10 |  | okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy | -6: CPV: 33 18 41 00-4 Implanty chirurgiczne
Zastawki typu Ahmeda dla dorosłych i dzieci
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Zastawka typu Ahmeda dla dzieci, wykonana z silikonu, posiadająca następujące parametry techniczne: Materiał: elastyczny silikon, do zastosowań medycznych Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zasowań medycznych Szerokość: 9.60mm Długość: 10.00mm Długość rurki: 25.00mm Powierzchnia zaworu: 96.00 mm kwadratowych Wewnętrzna średnica rurki: 0.305mm Zewnętrzna średnica rurki: 0.635mm |  |  | 24 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Zastawka typu Ahmeda dla dorosłych, wykonana z silikonu, posiadająca następujące parametry techniczne: Materiał: elastyczny silikon, do zastosowań medycznych Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zastosowań medycznych Szerokość: 13.00mm Długość: 16.00mm Długość rurki: 25.00mm Powierzchnia zaworu: 184.00 mm kwadratowe Wewnętrzna średnica rurki: 0.305mm Zewnętrzna średnica rurki: 0.635mm |  |  | 120 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0