Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPQ4 dn25,PN16 kvs-1,6 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu 0,03-0,9 m3/h montaż zaworu na przewodzie zasilającym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Herberta 5

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPB dn 15,PN 16 kvs-1,6 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu 0,06-1,4 m3/h montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Żuławy 5

- Glinki 92

- Orłowskiego 2

- Nowodworska 1

- Białogardzka 24

- Glinki 140

- Kąkolowa 1 – Pawilon

- Grunwaldzka 10

- Chłodna 20

- Gdańska 36

- Gdańska 26A

- Gdańska 25

- Jagiellońska 30

- Sobieskiego 6

- Roja 3

- Duboisa 1 W1

- Sabały 7

- Wańkowicza 3

- Kormoranów 58

- Skłodowskiej C. 66a Pawilon zakres ciśnienia różnicowego 0,05- 0,5 bar

- Fordońska 6 GDKiA

- Fordońska 135

- Bocianowo 6

- Bocianowo 8

- 3 Maja 26

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPB dn 20,PN 16 kvs-6,3 m3/h

Zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu 0,1-4,5 m3/h montaż na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Kossaka 54

- Kossaka 56-60

- Boya – Żeleńskiego 1

- Tucholska 13 A

- Kujawska 7

- Nadrzeczna 3

- 11 Dywizjonu Artylerii Konnej 4-6

- Glinki 146 – Eltra

- Kcyńska 42-46

- Czarna Droga 11

- Zarembiny 21

- GOPR 9

- Zaruskiego 3

- Zarembiny 15

- Wolna 5

- Pod Reglami 2

- Wielorybia 100

- Wielorybia 102

- Wielorybia 105

- Mrotecka 11

- Kormoranów 52

- Fordońska 152 ZBR

- Gałczyńskiego 2 DPS

- Nadrzeczna 3

4. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPB dn 15,PN 16 kvs- 2,5 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar , zakres nastawczy przepływu

0,08-1,8 m3/h montaż na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy i akcesoriami

- Inowrocławska 46 A

- Glinki 138

- Glinki 136

- Gołębia 57

- Gołębia 63

- Sabały 3

- Skalarowa 18

- Karmazynowa 3

- Kleniowa 2

- Podolska 5 Emar

- Gdanska 17 WM

- Skłodowskiej C. 34

- Czerkaska 27

- Skromna 12

- Modrzewiowa 6

- Gajowa 99 Alsta

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPQ dn 25, PN 16 kvs-2,5 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu 0,07-1,6 m3/h, montaż zaworu na przewodzie zasilającym z zestawem przyłączy i akcesoriami

- Magnuszewska 6

6. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss typ AVPB dn 32, kvs- 10 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu

0,15-7,3 m3/h, montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy i

akcesoriami

- Konopnickiej 18

- Lawinowa 10

- Wielorybia 110

- Kormoranów 132

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Samson typ 46-6 dn 15, kvs- 4,0 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Grodzka 12

- Szajnochy 3 IVY

- Ossolinskich 12 IHAR - UKW

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Samson typ 46-6 dn 15, kvs- 0,4 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Fromborska 3/2

- Fromborska 3

- Cmentarna 28

- Iławska 12

- Iławska 8

- Jodłowa 15/1

- Jodłowa 15/2

- Kasztanowa 42

- Kasztanowa 48

- Pałucka 5/2

- Pałucka 6

- Pałucka 9

- Polanka 26/1

- Swarzewska 34

- Nieduszyńskiego 3

- Licznerskiego 7

- Drygałowej 13

- Fiedlera 4

- Nieduszyńskiego 2

- Fiedlera 6C

- Fiedlera 4A

- Licznerskiego 3

- Przesmyckiego 2

- Fiedlera 2D

- Wojciechowskiego 3A

- Nowickiego 1

- Frydrycha 1

- Przesmyckiego 8

- Drygałowej 9

- Fiedlera 6

- Golloba 2C

- Hoffmana 8

- Drygałowej 8

- Nieduszyńskiego 4

- Drygałowej 11

- Głowackiego 37A/2

- Jackowskiego 5 Pawilon

- Białogardzka 33

- Jelenia 27

- Brodzińskiego 2

- Brodzińskiego 4

- Popiełuszki 26

- Nakielska 95 A

- Abrahama 8 Bank

- Chołoniewskiego 41

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss typ AVPB dn 15, kvs-4,0 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,05-0,5 bar, zakres nastawczy przepływu 0,09-2,7 m3/h montaż na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Plac Piastowski 3

- Kościuszki 27 A2

- Wielorybia 101

- Waleniowa 14

- Dolna Waleniowa 6

- Dolna Waleniowa 7

- Powst. Warszawy 5 WAK

- Kasztanowa 37

- Lelewela 48

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Samson typ 46-6 , dn 15,kvs-1,0 m3/h zakres nastawczy ciśnienie różnicowego 0,2-1,0 bar , montaż zaworu na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Kasztanowa 40

- Nowickiego 2

- Dolna Waleniowa 1B

- Barwna 5 A

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Samson typ 46-6 dn 25 , kvs – 8,0 m3/h

Zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Kościuszki 27 budynek mieszkalny

- Zbójnicka 3

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Samson typ 46-6 dn 20, kvs 6,3 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2 – 1,0 bar montaż zaworu na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Wańkowicza 4

- Glinki 144 Gotowski

- Przyjazna 13

13. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPB dn 25 , kvs- 8,0 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar zakres nastawczy przepływu 0,1-6,0 m3/h montaż zaworu na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Waleniowa 2

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPB dn 50 , kvs-25 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar zakres nastawczy przepływu

0,8-15 m3/h montaż zaworu na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Iławska 1 Policja

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPB dn 32, kvs- 12,5 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar zakres nastawczy przepływu 0,4-10 m3/h montaż na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Kąpielowa 6

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu Samson typ 47-1 dn 15, kvs-0,4 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar montaż zaworu na przewodzie zasilającym wraz zestawem przyłączy oraz akcesoriami

- Śliwińskiego - Wodociągi

Ogółem 141 szt. – zakup , montaż zaworów różnicy ciśnień z ograniczeniem

przepływu.