## Zadanie1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1 - Dostawy zestawów do zakładania czasowych cewników do dializ
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Próbki
1 | Zestawy do zakładania cewnika do dializ o przekroju 12-13 FR i długości od 15 cm- 32 cm Zestawy w składzie: 1. cewnik dwuświatłowy: - przekrój 12-13 Fr, - powalający uzyskać przepływ przez cewnik co najmniej 300 ml/min., - z tworzywa zabezpieczającego naczynia przed uszko-dzeniem, - długość 15- 32 cm, - z oznakowanymi objętościami wypełnienia kanałów na ramionach cewnika, - z klamerkami pewnie zamykającymi gałązki cewnika. 2. igła wprowadzająca, 3. prowadnica z miękką zakrzywioną końcówką, pozwa-lająca na wygodne założenie jedną ręką , 4. poszerzacz, 5. nakrętki na porty iniekcyjne ( korki ) | 140 | [5 empty] | 2 szt.
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2 - Dostawy przedłużaczy do dializy, skalpeli z obsadką
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Przedłużacz do dializy, nietoksyczny, apirogenny, w kształcie litery Y umożliwiający wykonanie hemodializy jednoigłowej z wykorzystaniem linii do dializ dwuigło-wych, jałowy | 500
2 | Skalpel z obsadką, jednorazowy, ostrza ostre, proste, ścięte pod kątem 40°, nietok-syczny, apirogenny, jałowy | 1000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3 – Dostawy igły Veressa
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Wymagana ilość próbek | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Jednorazowa Igła Veressa do wytwarzania odmy otrzewnowej o długości 150 mm; średnica zewnętrzna 2 mm; wizualny oraz dźwiękowy wskaźnik położenia zgłębnika | 1000 |  |  |  |  | 2 sztuki
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy………………………………….
Adres wykonawcy…………………………….
Zadanie 4 - Dostawy zestawów z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów, elektrody do czasowej stymulacji serca
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestawy z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów - introduktor. W skład zestawu wchodzi: - koszulki z zastawką - igła prosta - prowadnik - rozszerzacz (dilatator) rozm.4 -7 Fr dł. 11 cm | 500
2 | Elektrody do czasowej stymulacji serca jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane promieniami gamma rozm. 4-7CH | 300
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5 - Dostawy elektrod do EKG, żele
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda EKG dla dorosłych z żelem stałym o objętości 0,23 cm3+/- 0,02, piankowa,okrągła, posiadająca języczek ułatwiający odklejanie, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 45 mm x 42 mm, op-50 szt. | 11000
2 | Elektroda EKG pediatryczna z żelem stałym o objętości 0,23 cm3+/- 0,02, piankowa,okrągła,posiadająca języczek ułatwiający odklejanie, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 42 mm x 36 mm, op-50 szt. | 200
3 | Elektroda EKG pediatryczna z żelem stałym, piankowa, okrągła posiadająca języczek ułatwiający odklejanie, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycz-nie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 30 mm op-50 szt. | 600
4 | Elektroda EKG dla dorosłych do badań holterowskich,prostokątna o zaokrąglonych rogach z podłużnym wycięciem bez przecięcia boków elektrody o rozmiarze25mm x 3mm na mocowanie kabla, pianka polietylenowa pokryta klejem o wysokiej adhezji, czujnik pokryty chlorkiem srebra Ag/AgCl, z żelem stałym o objętości 0,23 cm3+/- 0,02, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 55 mm x 53 mm, op-50 szt. | 2000
5 | Elektroda EKG dla dorosłych z żelem stałym, piankowa, posiadająca języczek ułatwiający odklejanie, rozm. 45 mm x 42 mm, radioprzezierna, op. – 50 szt. | 2000
6 | Elektroda EKG dla dorosłychz żelem ciekłym, piankowa,prostokątna, nie zawiera lateksu i PCV (informacja umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym) rozm. 55 x 35 mm op. 50 szt. | 100
7 | Żel do USG, przezroczysty op. 0,5 l | 5000
8 | Żel do EKG op. 0,5 l | 200
9 | Żel do USG typu Aquasonic, sterylny, saszetka 20 g | 500
10 | Papier Dedalus 209 x 20 – rolki | 1200
11 | Papier do USG K 61B Mitsubishi * 110 x 20 - rolka; oryginalny | 800
12 | Papier HP M 1709A 210 x 300 x 200 - blok | 200
13 | Papier do EKG 110x 35 – rolki | 400
14 | Papier AsCard A4 112 x 25 - rolki | 500
15 | Papier do KTG For Corometrics 152 x 90 x 160 -blok | 1000
16 | Papier do EKG Mac 800 110 x 140 x 200 - blok | 2000
17 | Papier Sonicaid Meridien 800, rozmiar 143 x 150 mm x 300 kartek, składanka | 500
18 | Papier do defibrylatora LifePack 11 RS100 /107 x23 rolki | 500
19 | Papier do drukarki lab. bez nadruku 60 x 25 - rolki | 50
20 | Papier do drukarki lab. bez nadruku 57 x 30 rolki | 400
21 | Papier do defibrylatora LifePack 20E, 50x30 z nadrukiem, rolki kardiochir. | 220
22 | Papier do defibrylatora Zoll 90 mm x 90 mm x 200 kartek (składanka) | 50
23 | Papier do EKG LifePack 20E 50 mm x30 mm, gilza 12 mm, pakowane po 10 szt. | 120
24 | Pasta ścierna EVERI do przygotowania naskórka umoż-liwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu EEG i EKG. Zawarty w paście delikatny materiał ścierny skutecznie oczyszcza skórę z martwego naskórka i jednocześnie nawilża jej wierzchnią warstwę, obniżając impedancję i poprawiając przewodność, dzięki czemu można skutecz-nie poprawić jakość zapisów. Pasta EVERI jest szczegól-nie przydatna przy próbach wysiłkowych i badaniach metodą Holtera. | 300
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6 - Dostawy elektrod do diatermii elektrochirurgicznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa dzielona dla dorosłych i dzieci o rozmiarach 176 x 122 mm, 110 cm2 z pasem okalającym, pozwalającym na niekierunkową aplikację z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego pacjenta. | 14000
2 | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa dzielona dla noworodków o rozmiarach 181 x76 mm, 37 cm2 z pasem okalającym, pozwalającym na niekierunkową aplikację z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego pacjenta. | 800
3 | Monopolarna pętla endoskopowa do laparoskopowej histerektomii nadszyjkowej i miomektomii o wymia-rach 200mm x 100 mm w tubusie 5mm z nierozłącznym kablem o długości min. 3 m i wtyczką do diatermii 4mm jałowa, jednorazowa op. 6 szt. | 60
4 | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową, z przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości 3 m z wtyczką 3-pin, jednorazowy, sterylny | 13000
5 | Uchwyt monopolarny jednorazowy sterylny z elektrodą nożową, z przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości min.5 m z wtyczką 1-pinową | 1000
6 | Kabel bipolarny do resektoskopu Olympus, wielorazowy, dł. min. 4,5 m, z wtyczką 6-pinową | 50
7 | Kabel monopolarny do resektoskopu Olympus, wielorazowy, dł. min. 4,5 m, z wtyczką 6-pinową | 50
8 | Uchwyt monopolarny jednorazowy sterylny z elektrodą nożową, z przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości min. 3 m, z wtyczką 6-pinową | 1600
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadania7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7 - Dostawy zestawów ratunkowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do konikotomii i konikopunkcji: Zestawy do szybkiej konikopunkcji – QuickTrach, sterylny zestaw zapakowany w stanie zmontowa-nym, gotowy do użycia. Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry, specjalna konstrukcja ręko-jeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. rozmiar od 2 – 10 lat i powyżej 10 lat | 30
2 | Automat do iniekcji kostnej (BIG) zapewnia na-tychmiastowy dostęp do naczynia w przypadku wstrząsu, resuscytacji niezależnie od wieku pacjenta. Stanowi również alternatywę dla nieudanych prób kaniulacji naczynia w sytuacji zagrożenia życia dzieci i dorosłych, jednorazowego użytku, apirogen-ny. Wersja dla dzieci: igła 18G,23,6 mm (1,31cala), trokar /igła Luer Lock. Wersja dla dorosłych: igła 15G,33,3 mm (1,31cala), trokar /igła Luer Lock. | 50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8 - Dostawy cewnika 100% silikon
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Próbki
1 | Cewnik Foley- 100% silikon z zintegrowanym balonem typu UniBal*(balon tej samej średnicy co cewnik),w rozmiarach do wyboru: -6 CH balon1,5ml, - 8 CH balon 3ml, -10 CH balon 3ml -12CH balon 3ml op. 10 szt. | 1000 | [5 empty] | 8 szt.
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9 - Dostawy drenów do pompy typu Infusomat firmy B.Braun
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dren do podaży płynów opcjonalnie z silikonowym bolcem- do użycia z workami PCV, przy użyciu pompy Infusomat firmy B.Braun, wyposażony w mechanizm umieszczony na drenie zabezpieczający przed przypadkowym bolusem | 9000
2 | Dren do pomp Infusomat firmy B.Braun do żywienia dojelitowego: dren odporny na działanie emulsji tłuszczowych z multikonektorem do butelek i worków, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) idealnie dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy , dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP, długość 320 cm+/- 10% | 9000
3 | Dren spiralny do pomp strzykawkowych: • luer-lock 2,0 x 3,2 mm • długość 500 cm +/- 10% • maksymalna objętość wypełnienia 3,14ml/100cm • bez zawartości ftalanów (DEHP) | 50
4 | Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej 50/60 ml • wykonana z polipropylenu • doskonale przezroczysta komora • wysoki kontrast podziałki: trwałe oznaczenie w kontrastującym kolorze, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml • owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce • bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory • minimalna objętość resztkowa • tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie | 95000
5 | Przewody infuzyjne Infusomat Space stosowane przy transfuzji krwi z filtrem do krwi 200 µm | 100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10 - Dostawy zestawów do kaniulacji żył centralnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych zakładany metodą Seldingera składający się z: - jednoczęściowa igła V 18G x 70 mm +/- 10 % pozwalająca na wprowadzenie cewnika bez odłączania strzykawki aspiracyjnej, bez dodatkowych elementów łączących - matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG, ze znacznikiem długości - prowadnica tytanowa odporna na odkształcenia - możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przy pomocy przedsionkowego EKG – kabel łączeniowy w zestawie - strzykawka 5 ml Luer-Lock - na każdym ze świateł zastawka dostępu bezigłowego (w zestawie) - skalpel E 11
a | 2-światłowe 7F/16/16, dł. 15 cm i 7F/16/16, dł. 20 cm | 300
b | 3-światłowe 7F/16/18/18, dł. 15 cm | 1500
c | 3-światłowe 7F/16/18/18, dł. 20 cm | 1500
d | 4-światłowe 8F/16/18/18/14, dł. 15 cm i 8F/16/18/18/14, dł. 20 cm | 230
e | 5-światłowe 12F/16/18/18/18/12, dł. 15 cm | 100
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera: • 1-światłowe • igła wprowadzająca Seldingera 1,3mm/18G (igła cienkościenna), • metalowa prowadnica z końcówką J, dł. 50cm ± 10% , • rozszerzało F8 dopasowane do każdego rozmiaru cewnika, strzykawka o poj. 5ml, • cewnik ze zmiękczoną, atraumatyczną końcówką, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, znaczniki dla kontroli położenia cewnika, • przeźroczysta końcówka lock, • zacisk do krótkotrwałych przerw w infuzji, - skrzydełka mocujące przesuwne i stałe.
a | rozm. 14 G/15 | 400
b | rozm. 16 G/15 | 400
3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z powłoką antybakteryjną • cewnik poliuretanowy, powierzchniowo spolaryzowany na zewnątrz i wewnątrz (zawiera substancję na trwałe wtopiona w poliuretan - wykorzystanie sił elektrostatycznych w działaniu antybakteryjnym), kontrastujący w promieniach RTG, znaczniki dla kontroli położenia cewnika, • przeźroczyste końcówki lock, • zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji, • skrzydełka mocujące przesuwne i stałe, • In stoper na zakończeniu kanału proksymalnego, na zakończeniach pozostałych kanałów zastawki dostępu bezigłowego, klips mocujący. • Igła jednoczęściowa typu „Y” 18G x 70mm ±10% • tytanowa prowadnica z końcówką J, nie ulegająca przypadkowym odkształceniom podczas wprowadzania do naczynia, • rozszerzało F8 dopasowane do każdego rozmiaru cewnika, • strzykawka o poj. 5ml, • skalpel E 11, • możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przy pomocy przedsionkowego EKG – kabel łączeniowy w zestawie
a | 3-światłowe 16/18/18 G dł. 15 cm, 3-światłowe 16/18/18 G dł. 20 cm, | 1000
b | 4-światłowe 16/18/18/14 G, dł. 15 cm | 150
4 | Łącznik typu luer – lock męsko-męski | 1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10:

## Zadanie11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 11 - Dostawy igieł do znieczuleń
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, ostrze typu Quincke, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym wizualizację wypływu PMR z każdej strony, ze wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym na uchwycie igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczynówkowej, z prowadnicą skracającą igłę nie więcej niż 12 mm (pakowaną w zestawie lub osobno), w rozmiarach:
a | 22G, dł. od 88 - 90 mm | 100
b | 22G, dł. od120 - 130 mm | 30
c | 22G, dł. od 75 mm | 50
d | 25G, dł. od 88- 90 mm (z prowadnicą 20G) | 200
e | 26G, dł. od 88- 90 mm (z prowadnicą 20G) | 30
f | 26G, dł. od 120- 130 mm (z prowadnicą 20G) | 100
g | 27G, dł. od 88- 90 mm (z prowadnicą 22G) | 30
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil-point eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym wizualizację wypływu PMR z każdej strony, ze wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym na uchwycie igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczynówkowej, z prowadnicą skracającą igłę nie więcej niż 12 mm, w rozmiarach:
a | 22G, dł. od 88- 90 mm | 200
b | 25G, dł. od 88- 90 mm (z igłą prowadzącą 20G) | 3600
c | 25G, dł. od 103-105 mm (z igłą prowadzącą 20G) | 70
d | 27G, dł. od 103-105 mm (z igłą prowadzącą 22G) | 70
e | 27G, dł. od 88- 90 mm (z igłą prowadzącą 22G) | 1800
f | 25G, dł. 120 mm (z igłą prowadzącą - pakowana razem lub oddzielnie) | 200
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z dwupłaszczyznowym szlifem atraumatycznym pakowane z prowadnicą rozm. 26G dł. od 88-90 mm (z igłą prowadzącą 20G) | 3700
4 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego zawierający: • igła typu Touchy 18G dł. 80 mm • cewnik zewnątrzoponowy kontrastujący w promieniach RTG z wyraźnie miękką, zamkniętą końcówką i trzema otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, dł. 100 cm (+/- 10 %) • filtr płaski przeciwbakteryjny 0,2 µm • strzykawka niskooporowa 10 ml • zatrzaskowy łącznik cewnika | 600
5 | Igła Tuchy 18G/80mm | 50
6 | Igła Tuchy 18G/120mm | 50
7 | Igła do blokad splotów/nerwów obwodowych przy użyciu USG lub USG/neurostymulatora: • atraumatyczny czubek igły • jednorodna i gładka powierzchnia izolacji • elementy echogeniczne na igle, na odcinku minimum 20 mm, podzielone na trzy sekcje o różnych długościach na całym obwodzie igły • szlif odsłonięty 30 stopni do 45 stopni w rozmiarach:
a | 07 x 50 mm, 0,7 x 80 mm , 0,9 x 100 mm , 0,9 x 150 mm | 2000
8 | Zestaw do blokad ciągłych splotów/nerwów obwodowych, przy użyciu neurostymulatora: • izolowana igła ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym • zastawka hemostatyczna z drenem infuzyjnym • cewnik z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie cewnika do kaniuli • łącznik do cewnika • filtr 0,2 µm • zatrzaskowe mocowanie filtra do skóry • strzykawka 50 ml w rozmiarach:
a | 0,41x,0,71x400mm z igłą 20Gx55 szlif 15' | 15
b | 0,45x0,85x 400mm z igłą 18Gx55 szlif 15' | 15
c | 0,45x 0,85x 1000mm z igłą 18Gx80 szlif 15' | 15
9 | Zestaw do ciągłej blokady nerwów obwodowych z cewnikiem wprowadzonym na igle, osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem, dobrze widocznym w USG. Izolowana igła 25G długości 19 cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym. Przesuwany uchwyt umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu. Filtr wraz z systemem do mocowania go do skóry. Drenik infuzyjny. Samoprzylepna etykieta wskazująca w jakiej przestrzeni znajduje się cewnik. | 5
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 12 - Dostawy znieczuleń zewnątrzoponowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych z filtrem dla dzieci Perifix, miękki cewnik wykonany z poliamidu z otwo-rem na końcu cewnika(specjalne znacznikiem długości od 20-200mm, tuleja na cewniku, ułatwiająca wprowa-dzenie cewnika do igły Tuohy. Perifix- łącznik do cewnika. Perican-igła zewnątrz opo-nowa ze szlifem Tuohy i mandrynem(przezroczysty uchwyt igły ze skrzydełkami, znacznik na igle co 0,5cm, uchwyt mandrynu odpowiadający kolorem ko-dowi rozmiarów. Plaski EF filtr zewnątrz oponowy, strzykawka do meto-dy spadku oporów-10 ml G20x2”0,9X50mm G24X29”0,6X750MM z otworem na końcu cewnika G20X38”0,85X1000MM Z otworem na końcu cewnika | 50
2 | Igły zewnątrz oponowe ze szlifem Tuohy dla noworod-ków, niemowląt i starszych dzieci. Długość 50 mm ze znacznikami długości co 5 mm dla bezpieczeństwa i precyzji wprowadzenia igły do przestrzeni zewnątrzo-ponowej, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniają-cy igłę mandryn(igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych) rozmiary: 20G-50mm, 22G-50mm | 30
3 | Igły do ZOP z dostępu krzyżowego o szlifie 32 . Długość 50mm, 35mm, 30mm ze znacznikami długości co 5 mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia. Przezroczysty uchwyt. Dokładnie wypełniający igłę mandryn-igła nie wycina tkanek. Uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. rozm. 20G-50mm, 22G-35mm, 25G-30. | 100
4 | Igły do blokady splotów nerwów obwodowych z użyciem stymulatora rozm. 22GX2”-0,71X50mm | 200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 13 - Dostawy igieł, poliuretanowych drenów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw infuzyjny z igłą Hubera z zakrzywioną igłą, dren o długości 20-25 cm wyposażony w zacisk klipsowy i dodatkowy łącznik Y z portem do podawania leków, sterylny, pojedynczo pakowany, rozmiar igły 20G, długość igły 25 mm, kolor żółty | 800
2 | Bezpieczna igła do portów zaopa-trzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 900 z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia) Rozmiary: 22G, 20G i 19G o długo-ściach 15mm, 20 mm, 25 mm 22G 15 mm, 20G 15 mm, 19G 15 mm są to pediatryczne igły. • 22G, 0,7, 15 mm • 22G, 0,7, 20 mm • 22G, 0,7, 25 mm • 20G, 0,9, 15 mm • 20G, 0,9, 20 mm • 20G, 0,9, 25 mm • 19G, 1,1, 15 mm • 19G, 1,1, 20 mm • 19G, 1,1, 25 mm | 1200
3 | Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34 ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny- zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów oraz produktówpochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok.600ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | 400 szt.
4 | Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34 ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wpływ wsteczny- zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok.600ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | 400
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13:

## Zadanie14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa Wykonawcy:……………………………………
Adres Wykonawcy:…………………………………..
Zadanie 14 - Dostawy pułapek wodnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pułapka wodna kompatybilna z aparatami do znieczulenia Leon i Leon Plus, przeznaczona dla dzieci i pacjentów dorosłych. Pułapki pakowane pojedynczo w przezroczyste indywidualne opakowania. | 70
2 | Linia próbkująca do pułapki wodnej kompatybilna z aparatami do znieczulenia Leon i Leon Plus, przeznaczona dla dzieci i pacjentów dorosłych. Produkt pakowany pojedynczo | 70
3 | Pułapka wodna kompatybilna z aparatami do znieczulenia Leon i Leon Plus, przeznaczona dla noworodków. Pułapki pakowane pojedynczo w przezroczyste indywidualne opakowania. | 70
4 | Linia próbkująca do pułapki wodnej kompatybilna z aparatami do znieczulenia Leon i Leon Plus, przeznaczona dla noworodków. Produkt pakowany pojedynczo w przezroczystych opa-kowaniach | 70
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 14:

## Zadanie15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 15 - Dostawy sterylnych pokrowców na przewody i aparaturę
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach min. 16 x 250 cm, zakończona kartonem, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości min. 0,05 mm. Opakowanie jednostkowe musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania osłona ma być umieszczona w torbie z folii polietylenowej. | 10000
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie kuli o średnicy min. 120 cm (po naciągnięciu) i min. 65- 70 cm cm (w stanie spoczynku). Wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania pokrowiec ma być umieszczony w torbie z folii polietylenowej. | 5000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 15:

## Zadanie16
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 16 - Dostawy pojemników na zużyte igły
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pojemnik plastikowy, płaski z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 0,5 – 0,8 litra | 9000
2 | Pojemnik plastikowy z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 1,5 – 2 litrów | 23000
3 | Pojemnik plastikowy z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 4 –5 litrów | 15000
4 | Pojemnik plastikowy z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 3,5 litrów | 3000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 16:

## Zadanie17
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 17 - Dostawy podkładów chłonnych na stoły operacyjne
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. | 5000
2 | Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opakowanie 25 szt. | 4000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 17:

## Zadanie18
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 18 - Dostawy elektrod do defibrylacji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektrody jednorazowe do stymulacji przezskórnej, defibrylacji i odczytu EKG. Elektrody dla dorosłych(powierzchnia przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm²; 204cm² dla pary ) i pediatryczne (powierzchnia przewodzącą pojedynczej elektrody min. 51cm² ;102cm² dla pary) przezierne dla promieni RTG. System ze złączemQUICK-COMBO przeznaczone do defibrylatorów LIFEPACK, opak. 2 sztuki | 800
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 18:

## Zadanie19
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 19 - Dostawy igieł
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku cienkościenne wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej, szlif minimalizujący ból podczas wkłucia rozm. 0,5x25; 0,6x25; 0,7x30; 0,8-0,9x40, op. 100 szt.* | op | 5000
2 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku cienkościenne wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej szlif minimalizujący ból podczas wkłucia rozm. 1,1-1,2x40 – op. 100 szt.* | op | 9000
3 | Igła typu Motylek 0,6 – 0,9 | op | 15
4 | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7/40 | szt | 500
5 | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9/90 - 1,2/90 | szt | 1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 19:

## Zadanie20
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 20 - Dostawy kaniuli do wlewów dożylnych i korków do kaniul
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość nettoWartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty).Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Kaniula posiadająca w rozmiarach 22G, 20 G I 18G dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Opakowanie 50szt. 22G o przepływie: 42 ml/min 0,9 x 25 mm 20G o przepływie: 67 ml/min 1,1 x 32 mm 18G o przepływie: 103 ml/min 1,3 x 32 mm 18 G o przepływie: 103 ml/min 1,3 x 45 mm 17 G o przepływie: 133 ml/min 1,5 x 45 mm 16 G o przepływie: 236 ml/min 1,8 x 45 mm 14 G o przepływie: 270 ml/min 2,0 x 45 mm | 240000
2 | Koreczki do kaniul dożylnych były jednorazowego użytku, jałowe, tego samego producenta co kaniule lub rekomendowane i sprzedawane przez producenta kaniul, umieszczonego w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności polączeń. | 260000
3 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.Rozmiary: 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min i 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min do wyboru zamawiającego | 10000
4 | Kaniula bezpieczna w systemie zamkniętym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu ( Vialon), posiadająca 6 pasków cieniujących w RTG. Igła z otworem przy ostrzu, potwierdzający prawidłowe wejście do naczynia krwionośniego, z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem, chroniącym przed ekspozycją na materiał biologiczny .Bez portu górnego, z platformą stabilizującą, posiadająca zintegrowany przewód przedłużający z zaciskiem na jego lini. Dren kaniuli zakończony dwoma odprowadzeniami, jedno z wejść zakończone zatyczką odpowietrzającą, w opakowaniu, w komplecie dwa łączniki bezigłowego dostępu naczyniowego typu Q-Syte ( dostosowany do 100 aktywacji). Ponadto cewniki o długości od 22G do 18G (0,9 do 1,3 mm) są przeznaczone do stosowania ze wstrzykiwaczami do środka kontrastującego, z ustawionym maksymalnym ciśnieniem 300 psi (2068 kPa), Rozmiary od 24 G DO 18 G do wyboru zamawiającego | 10000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 20:
* Zamawiający wymaga aby kaniule dożylne ( pozycja 1) były cienkościenne, bezpieczne, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu(typu Vialon)

## Zadanie21
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa Wykonawcy:………………………..
Adres Wykonawcy:…………………………….
Zadanie 21 - Dostawy pościeli jednorazowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pościel z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2, paro-przepuszczalność min. 3500g/m2x24h, odporność na prze-nikanie cieczy min. 30 cm H2O, czystość mikrobiologiczna max. 55 cfu/dm2, czystość pod względem cząstek stałych max 3IPM. Rozmiary: - powłoka 200 x 150 cm - powłoczka 90 x 75 cm - prześcieradło 210 x 150 Całość pojedynczego kompletu zapakowana w worek fo-liowy Możliwość sterylizowania pościeli parą wodną w nadciśnieniu | 5000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 21:

## Zadanie22
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa Wykonawcy:……………………………
Adres Wykonawcy:…………………………….
Zadanie 22 - Dostawy rurek intubacyjnych specjalistyznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Rurka do intubacji przez usta niepalna, elastyczna ze stali nierdzewnej z dwoma mankie-tami umieszczonymi po kolei jeden nad dru-gim o dużej średnicy (napełnianymi izotonicz-nym roztworem soli ) z osobnymi liniami na-pełniającymi gdzie baloniki pilotowe z samouszczelniającymi zaworami posiadają opisy ”proksymalny” i „dystalny” z okienkiem Murphyego, do wentylacji mechanicznej podczas zabiegów operacyjnych w okolicy krtani i tchawicy z wykorzystaniem lasera. w rozmiarach 4,5 – 6,0 co 0,5 | 120
2 | Rurki tracheostomijne do długoterminowego użytku z kaniulą wewnętrzną, wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV, z mankie-tem wysokoobjętościowym, niskociśnienio-wym i bez (do wyboru) z pojedynczym otwo-rem fenestracyjnym z obrotowym (w płasz-czyźnie góra dół) szyldem (obrót szyldu umożliwiający dopasowanie do warunków anatomicznych pacjenta). W komplecie 2 ka-niule wewnętrzne z otworem fenestracyjnym i bez otworu, z obrotowym łącznikiem i złą-czem bagnetowym, obturator oraz koreczek do dekaniulacji oraz taśma do mocowania, sterylna rozm. 4,0 – 10,0 co 2,0 | 30
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 22:

## Zadanie23
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 23 - Dostawy butli Redona, nakłuwaczy
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON, wykonana z polietylenu, możliwość połączenia z drenami o średni-cach od 6 Ch – 18 Ch (łącznik schodko-wy), płaska, pojemność 200 ml, sterylna Opakowana w papier + folia z zakładką na zgrzewie umożliwiającą bezpieczne otwie-ranie opakowania | szt. | 10000
2 | Butle Redona wykonane z trwałego poliu-retanu z wypukołą skalą w pełni transpa-rentny materiał zapewnia możliwość kon-troli wydzieliny dostępne z połączeniami Luer-Lock , łączniki schodkowe dostoso-wane do połączeń do drenu o średnicy 3,3-4,0-4,7-5,3-6,0, butle wyposażone we wskaźnik próżniowy, sterylne, poj.200 ml i 600 ml | szt. | 2500
3 | Butla przeźroczysta z czytelną podziałką umożliwiającą odczyt zawartości, do wy-soko próżniowego drenażu ran według Re-dona o pojemności min. 600 ml, z fabrycz-nie wytworzoną próżnią, wykonana z PCV, jałowa pakowana pojedynczo opakowanie podwójne folia + papier/folia. Zawierają-ca dren łączący o długości min. 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona z jednej strony kompatybilny z wejściem do butli a z drugiej strony zakończony łącznikiem stożkowym/schodkowym umożliwiającym szczelne połączenie z dre-nem Redona z trokarem o długości min. 800 mm i średnicy Ch 14 lub 16Ch, z wy-raźnym wskaźnikiem zasysania podciśnie-nia (wielkość podciśnienia początkowego 900mbar), z wysokim stopniem dokładno-ści pomiaru odsysanej wydzieliny – skalo-wanie z dokładnością co 10 ml do pełnej pojemności butelki, z łącznikiem large –lock, umożliwiającym w razie potrzeby wymianę butelki, zabezpieczony dodatko-wo foliową taśmą stabilizacyjną oraz po-siadający dwie wygodne klemy zaciskowe typu przesuwanego (do próżni i do wydzie-liny) oraz własny system powieszania. | szt. | 1000
4 | Nakłuwacze typu MEDLANCE 1,8 mm, pakowane po 100 szt. | op. | 3000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 23: