Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-11/2021

Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1 | Kołdra wielodostępowa Wymiary 213x91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Posiada 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/wygodniejszego dostępu do pacjenta .Na wierzchniej części posiada dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele ,których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kołdra uniwersalna Wymiary 213x91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy .Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele ,których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kołdra grzewcza pod pacjenta – do pozycji litotomijnej Polipropylenowa kołdra, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta . Kołdra posiadająca taśmy przylepne pomocna w zafiksowaniu, Kołdra posiadająca specjalne części służące do lepszego mocowania oraz specjalne paski, posiadające specjalne perforacje po bokach pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Kołdra posiadająca otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego. Rozmiar : 188 cm x 91 cm, Waga : 136 g | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kołdra grzewcza pod pacjenta Wymiary 221 x 91cm Polipropylenowa kołdra . Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta . Dwa otwory do urządzenia grzewczego ułatwiające dostęp. Taśma przylepna pomocna w zafiksowaniu kołdry. Kołdra posiada specjalne zakładki służące do lepszego mocowania kołdry oraz specjalną perforację zapewniającą łatwy dostęp do pacjenta w różnych pozycjach. W miejscu, gdzie ułożone są stopy oraz głowa nie jest rozprowadzane ciepło dla bezpieczeństwa . Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego. Unikatowe otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kołdra grzewcza na górną część ciała Wymiary 198 x 61 cm. Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele , których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. 2 otwory do urządzenia grzewczego umieszczone po jednym z każdej strony pacjenta . Konstrukcja kołdry gwarantująca możliwość składania/złamania kołdry bez wpływy na przepływ ciepłego powietrza wewnątrz kołdry i na efektywność ogrzewania Posiada specjalne odrywane paski, służące do ufiksowania kołdry do stołu operacyjnego . Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych - spirala grzewcza, kompatybilna z systemem ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza. Sterylny, jednorazowego użytku. Przepływy: od KVO do 3000ml/h. Objętość wypełniająca : 34ml, Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów z drenami i łącznikami kompatybilnymi z zestawami do dożylnego podawania krwi/płynów stosowanymi standardowo . Kasety nie zawierają lateksu, przeznaczone do stosowania z urządzeniem podgrzewającym wielokrotnego użytku Ranger 245 będącym na wyposażeniu zamawiającego. Kaseta posiada 2 porty do iniekcji i zestaw przedłużającym. W zestawie jeziorko eliminujące bąbelki powietrza. Przepływ płynów od KVO do 9000ml/h . Pojemność wypełnienia 44ml. Dren pacjenta o długości 76 cm , dren dodatkowy minimum 76cm. Kaseta sterylizowana tlenkiem etylenu. | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm,(+/- 2 cm) w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający, bez lateksu, w zamykanym opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych , min.8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu lub dołączona do opakowania. | 150 000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw filtra i drenów przeznaczony dla pacjentów wymagających leczenia oczyszczających krew ,w tym ciągłej terapii nerkozastepczej oraz u chorych z nadmiernym stęzeniem endoksyny i mediatorów zapalenia ,kompatybilny z posiadanymi aparatami Prismaflex | 40 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do punkcji opłucnej metodą Seldingera,zestaw do punkcji jamy opłucnej i drenażu oparty na metodzie Seldingera z zastosowaniem prowadnicy sterylny, opakowanie typu blister ,zestaw zawiera:dren do opłucnej 12 F długości 30 cm z dwoma otworami bocznymi oraz jednym końcowym igła wprowadzająca Tuohy 16 G o długości 80 mm,prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem,rozszerzadło 14G,skalpel nr 11,strzykawka 10 ml,kranik 3-drożny,łącznik luer- lock męski/ schodkowy | 100 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznejj,do przezskórnego wprowadzania cewinka metodą Seldingra,igła punkcyjna do technik Seldingera1,3 x 70 mm ,prowadnik drutowy 0,035 dlugość 70 cm zakonczenie J,roaszerzadło nacczyniowe 205cm wykonane z FEP ,koszulka 115 mm,wykonana z PUR,zastawka hemostatyczna z portem bocznym i 3-drożnym kranikiem odcinającym,Zakończenie typo lauer-lock,osłonka ochronna na cewnik 120cm (częśc proksymalna :łącznik przystosowany do bezpiecznego zamocowania cewnika lub elektrody,przezroczysta osłonka ochronna uwożliwia kontrolę wizualną ,zapobiega skażeniu cewnika,lub elektrody podczas ich wprowadzania,bezpieczne połączenie z koszulką (zatrzask bagnetowy)).Skalpel z rączką rozmiar 7F. | 40 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7;6 Ch,widoczny w promieniach Rtg,drenaż do 6 mies.,cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-zamknięty, popychacz o dł. 40 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego),prowadnica o śr. 0.028”,0,035" i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem na jednym końcu oraz sztywnym na drugim,średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia,,z zaciskiem albo Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F, 6.0 F o dł.26-28 cm otwarty- zamknięty lub otwarty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty skalowany co 5 cm, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmiej 50cm (do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmiej 6 miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | 250 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Sterowalny zestaw do szynowania moczowodów typu Double -J 4,7;6 Ch,widoczny w promieniach Rtg,drenaż do 6 mies.,cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-zamknięty, system sterujący o dł. 53 cm i śr. 0.028”;0,035" z zaciskiem (system sterujący o dł. 43 cm i śr. 0.028”,0,035" z zamkiem) do wyboru przez Zamawiającego,prowadnica o ś.0,028";0,035" i dł.125 cm powleczona teflonem z ruchomym rdzeniem,średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia. | 20 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Koszulka dostępowa do URS giętkiego śr. 10/12, 12/14, 14/16 Ch, dł. 35 i 45 cm (do wyboru przez zamawiającego),powłoka hydrofilna zewnętrznej strony koszulki,powłoka teflonowa wewnętrznej strony koszulki,platynowy pierścień pozycjonujący w dystalnej części koszulki,blokada koszulki z obu stron uchwytu dylatora. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica nitinolowa hydrofilna,nitinolowy rdzeń,powłoka hydrofilna,proste lub typu J (do wyboru przez Zamawiającego),śr. 0.025”, 0.032”, 0.035” i 0.038”, dł. 150 cm,sztywność standardowa lub bardzo sztywna (do wyboru przez Zamawiającego), końcówka standardowa lub miękka na odcinku 70 mm (do wyboru przez Zamawiającego). | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 9 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończenie luer lock ,wykonany z termoplastycznego polimeru, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 3, 4 ,5, 6, 7 Ch, dł. 70 cm, możliwość podłączenia strzykawki. | 150 |  |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

# Podpis elektroniczny osoby uprawnionej