Czersk, 2024-08-05

WZ.271.23.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. Proszę o potwierdzenie że zgodnie z zał. Nr 2 do opz należy wykonać 2 szt przyłączy kanalizacji deszczowej, każde o długości 40mb? Czy nastąpiła tutaj omyłka i 1 szt przyłącza ma wynosić ok 4mb?

Odpowiedź:

**Tak, każde przyłącze kan. deszczowej o długości 40 mb.**

2. Proszę o informacje jakiej średnicy rurą należy wykonać dodatkowe przyłącza z zał. Nr 5 do OPZ?

Odpowiedź:

**Rura PCV fi 250 mm, zagłębienie do 2 m, przykanaliki rura fi 160 mm zagłębienie do 1m.**

3. Proszę o załączenie badań geologicznych wraz z kartami odwiertów - brak w materiałach.

Odpowiedź:

**Na podstawie przeprowadzonych badań makroskopowych, przekopów próbnych, warunków wodnych oraz wysadzinowości gruntów, grupę nośności podłoża sklasyfikowano jako G3.**

**Dodatkowo odpowiedzi z dnia 30.07.2024:**

**Przy budowie kanalizacji deszczowej należy wymienić grunt z wykopu pod kanały deszczowe, przykanaliki, studnie i wpusty uliczne na piasek średni. Wykorzystanie gruntu z wykopu do jego późniejszego zasypania może nastąpić po stwierdzeniu jego przydatności i zgodzie Inspektora Nadzoru**

**Wykonawca uwzględni w wycenie roboty towarzyszące niezbędne do budowy kanalizacji deszczowej takie jak pompowanie wody z wykopu, ewentualne zastosowanie igłofiltrów.**

4. Proszę o potwierdzenie, że ilości robót podane w przedmiarze są prawidłowe dla przedmiotu zamówienia i nie obejmują szerszego zakresu dokumentacji.

Odpowiedź:

**Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia.**

5. Proszę o informacje czego dotyczy pozycja przedmiaru - remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej? Jaki procent materiału należy przyjąć jako nowy?

Odpowiedź:

**W przedmiarze brak jest takiej pozycji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia.**

6. W zakresie parkingu proszę o informacje ile kostki betonowej jest do ułożenie. Z projektu wynika, że 2 642 m2, a z przedmiaru 2 579m2. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

**Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia.**

7. Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy przewidzieć nadzór archeologiczny? Jeżeli tak to po czyjej stronie - wykonawcy czy zamawiającego będą koszty?

Odpowiedź:

**Ewentualny nadzór archeologiczny będzie po stronie Zamawiającego.**

8. Projekt dot. Parking Plac Kalinowskich. Proszę o jednoznaczne określenie jakiej kostki należy użyć do ułożenia drogi dla pieszych? Z rysunku wynika, że kostka klinkierową grafitową 200x100x71cm, z opisu i przedmiaru że 200x100x80cm szara. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

**Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ opisał wszystkie rodzaje materiałów, jakie należy zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia.**

11. Projekt dot. Parking Plac Kalinowskich - Proszę o jednoznaczne określenie jaką kostkę należy ułożyć na miejscach postojowych ? Grafitową Polbruk czy Nostalit falowany grafitowy?

Odpowiedź:

**Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ opisał wszystkie rodzaje materiałów, jakie należy zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia.**

12. Projekt dot. Parking Plac Kalinowskich -Proszę o jednoznaczne określenie czy pasy między miejscami postojowymi mają być pomalowane farbą czy wyznaczone poprzez ułożenie kostki białej nortalit płukany?

Odpowiedź:

**Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ opisał wszystkie rodzaje materiałów, jakie należy zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia.**

13. Projekt dot. Parking Plac Kalinowskich - Proszę o jednoznaczne określenie z jakiej kostki mają zostać ułożone miejsca postojowe? Z kostki polbruk szarej 8cm czy Arte Staromiejska kolor Porflirowy 10cm?

Odpowiedź:

**Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ opisał wszystkie rodzaje materiałów, jakie należy zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia.**

14. Proszę o załączenie profili dla kanalizacji deszczowej – z załączonych mapek nie wynika, który zakres kanalizacji deszczowej jest do wykonania. Brakuje rzędnych i głębokości studni ponad to na mapkach jest bardzo dużo danych i jest nieczytelna w zakresie sieci. Dotyczy to całego zakresu, poza Aleją 1000lecia, na które profile są.

Odpowiedź:

**W załączeniu zestawienie profili podłużnych na KD**

15.Projekt dot. Parking Plac Kalinowskich - Proszę o załączenie projektu stałej organizacji ruchu dla tego zakresu.

Odpowiedź:

**Ilości oznakowania poziomego oraz pionowego należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót**

16. Projekt dot. Parking Plac Kalinowskich - Proszę o podanie ilości płytek ostrzegawczych i kierunkowych dla tego zakresu - z dokumentacji nie wynika ilość.

Odpowiedź:

**Płytka integracyjna żółta o szerokości 40cm, gr 8cm – ostrzegawcza – 116mb**

**Płytka integracyjna żółta o szerokości 40cm, gr 8cm – kierunkowa – 48mb**

17. Proszę o podanie szczegółu kraty poziomej 2,5x2,5m . Do czego ma zostać zastosowana? Gdzie należy ja umieścić?

Odpowiedź:

**Kraty poziome o wym. 2,5x2,5m zostały zastosowane do zabezpieczenia drzewa oraz dostępu wody opadowej, lokalizacja jest przedstawiona na PZT dla tematu Budowa parkingu…**

18. Czy regulacja dla krat i studni ma polegać jedynie na regulacji wysokościowej czy należy przyjąć wymianę jakiś elementów na nowe?

Odpowiedź:

**W przypadku istniejących studni zlokalizowanych w jezdni, chodniku, ścieżce rowerowej należy wymienić zwieńczenie studni, tj górną pokrywę wraz z włazem lub kratą wpustu deszczowego**

19. Proszę o informacje czy wiata przystankowa jest objęta przedmiotem zamówienia? Brak szczegółu i wytycznych w materiałach. Proszę o załączenie.

Odpowiedź:

**Wiata przystankowa nie jest objęta przedmiotem zamówienia.**

20. W związku z szerokim, wielobranżowym i zróżnicowanym zakresem przedmiotu zamówienia, aktualnym okresem urlopowym w wielu firmach i hurtowniach, w związku z czym jest trudności pozyskania ofert na materiały i usługi, zwracam się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o 1,5 tygodnia tj do 09.08.2024r.

Odpowiedź:

**Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert.**

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

**Z poważaniem,**

**Załączniki:**

1. Załącznik do wyjaśnień.

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik