**Pytanie 1:**

Prosimy w przypadku Pakietu II o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty informacji producenta odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych, podania parametrów stali i twardości stali i zgodności z normą ISO 7741 z uwagi na to, iż tego typu informacje wykraczają poza zakres informacji przekazywanych przez wytwórcę użytkownikom ? Oferowane narzędzia produkowane są z najwyższej jakości stali określonych przez normę ISO 7153-1 oraz spełniają odpowiednie dla oferowanych narzędzi normy jakości DIN 58298 oraz ISO 13402.

Odp. Zapisy SIWZ bez zmian

**Pytanie 2:**

Prosimy w przypadku Pakietu II o odstąpienie od wymogu oznakowania oferowanego narzędzia rozmiarem i numerem seryjnym. Oferowane narzędzia są trwale oznakowane nazwą producenta, numerem katalogowym i numerem partii zamiast numerem seryjnym i są w jednym rozmiarze dlatego dodatkowe oznakowanie dotycząc "rozmiaru" nie jest stosowane przez producenta narzędzia.

Odp: Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego narzędzia mają zostać oznakowane w następujący sposób: logo producenta, numer katalogowy **lub** logo producenta, numer seryjny, rozmiar.

**Pytanie 3:**

Prosimy o dopuszczenie w przypadku narzędzi wymaganych w Pakiecie II, aby mycie oraz dezynfekcja narzędzi wykonywana była z wykorzystaniem środków chemicznych przetestowanych i dopuszczonych przez producenta narzędzia ?

Odp: Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

**Pytanie 4:**

W związku z tym, że narzędzia wymagane w zakresie Pakietu II zaliczają się do narzędzi mikrochirurgicznych, które cechują się wyjątkową precyzją wykonania, prosimy o odstąpienie dla tych narzędzi od wymogów związanych z regeneracją narzędzi i posiadania przez wykonawcę działu regeneracji na rzecz wymiany narzędzia na nowe w przypadku uszkodzenia, zużycia czy pogorszenia działania. Narzędzia histeroskopowe wymagane w powyższych zestawach cechuje wspomniana już wyjątkowa precyzja wykonania, miniaturowość części roboczych połączona z brakiem możliwości demontażu narzędzia w celu wymiany uszkodzonego elementu lub jego regeneracji w sposób opisany przez Zamawiającego w punkcie 10.

Odp: Zamawiający dopuszcza brak posiadania przez Wykonawcę działu regeneracji

**Pytanie 5:**

Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

1. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Odp. Zapisy SIWZ bez zmian

1. Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 1 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp. Zapisy SIWZ bez zmian

1. Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 1.1) wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

Odp. Zapisy SIWZ bez zmian

1. Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści §8 ust. 1. 2) wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odp. Zapisy SIWZ bez zmian

Zapytanie, które wpłynęły po godz. 14, 13.05.2020r. zostają bez odpowiedzi zgodnie punktem 7 istotnych warunków zamówienia