Znak sprawy: ZP/143/2019                                                                                     Gdańsk, dnia 06.12.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 6

W OPZ  Zamawiający wymaga aby zamrażarka była wyposażona w „System awaryjnego zasilania panelu sterującego przez co najmniej 50 godziny po odcięciu zasilania” Parametr ten jest punktowany. Standardowo taki system działa 48 godzin w przypadku utraty źródła zasilania. Wnosimy o zmianę zapisów na „System awaryjnego zasilania panelu sterującego przez co najmniej 48 godziny po odcięciu zasilania” i przyznanie liczby 15 punktów za spełnienie tego warunku.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na takie pytanie w dniu 06.12.2019 r., w konsekwencji czego zmienił załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 6.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 6

Prosimy o wyjaśnienie pkt 14 OPZ  ? Czy pisząc „Zewnętrzny czujnik temperatury PT 1000”

Zamawiający oczekuje dołączenia czujnika temperatury PT100 jako niezależnego/ dodatkowego elementu do zamrażarki?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na takie pytanie w dniu 06.12.2019 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski