Piła, dnia 21.12.2020 r.

FZP.II-241/90/20/ZO

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„****USŁUGA WYKONYWANIA BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI DŹWIGÓW**

**OSOBOWYCH I TOWAROWYCH”**

|  |
| --- |
| 1. **Zamawiający** |

**Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica**

**64-920 Piła, ul. Rydygiera 1**

tel. (067) 210 62 98

REGON 002161820; NIP 764-20-88-098

<http://szpitalpila.pl/>

|  |
| --- |
| 1. **Tryb postępowania** |

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. – *za pośrednictwem platformy zakupowej*

|  |
| --- |
| 1. **Przedmiot zamówienia** |

1. Przedmiotem zamówienia jest **usługa wykonywania bieżących napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego w Pile im. St. Staszica.**
2. Wykonawca zobowiązany jest do napraw i konserwacji dźwigów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zakres usług obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP
4. Zakres napraw i konserwacji:
5. wymiana wykładziny podłogowej w dźwigach 8 przystankowych,
6. wymiana tablic znamionowych dźwigów,
7. uzupełnianie na wniosek Zamawiającego oświetlenia dźwigów oraz wskaźników sygnalizacyjnych,
8. prowadzenie stałego nadzoru w ramach czynności związanych z obsługą i przeglądami w zakresie UDT,
9. przeprowadzanie okresowych badań elektrycznych,
10. prowadzenie stałej współpracy ze służbami technicznymi szpitala w ramach wykonywania czynności remontowo-konserwacyjnych,
11. umieszczenie w każdej kabinie dźwigu informacji o danych kontaktowych firmy wykonującej konserwację dźwigu z podaniem adresu oraz nr telefonu alarmowego wraz z numerem dźwigu
12. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
13. posiadania dyżurnego zespołu wyjazdowego przez 24 godziny/dobę przez 365/366 dni w roku,
14. rozpoczęcie prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. w ciągu jednej godziny od momentu zgłoszenia awarii/usterki windy,
15. wykonania wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowego rozpoczęcia wykonania umowy,
16. wykonania przedmiotu umowy z najwyższa starannością, bez wad pomniejszających wartość usługi lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
17. odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonania umowy w trakcie wykonywania robót,
18. niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
19. posiadania aktualnych uprawnień do wykonywania usługi objętych umową wydanych przez odpowiednie organy tj. UDT i SEP,
20. usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.
21. Dodatkowych informacji dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Sekcji Elektrycznej Zbigniew Kruk tel. 67 2106 250
22. W przypadku powierzenia prac podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace przed Zamawiającym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia:** | | | |
| **Nr** | **Lokalizacja urządzenia** | **typ urządzenia** | **ilość przystanków** |
| 1 | Blok „E” | osobowy | 8 przystanków |
| 2 | Blok „E” | osobowy | 8 przystanków |
| 3 | Blok „E” | osobowo-towarowy | 8 przystanków |
| 4 | Blok „E” | osobowo-towarowy | 8 przystanków |
| 5 | Blok „E” | osobowo-towarowy | 8 przystanków |
| 6 | Blok „B” | osobowy | 3 przystanki |
| 7 | Blok „A” | towarowy | 8 przystanków |
| 8 | Blok „H” | osobowo-towarowy | 3 przystanki |
| 9 | Blok „C” | osobowo-towarowy | 3 przystanki |
| 10 | Blok „C” | osobowo-towarowy | 3 przystanki |
| 11 | Blok „J” | osobowo-towarowy | 3 przystanki |
| 12 | Kuchnia | towarowy z obsługą | 2 przystanki |
| 13 | Kuchnia | towarowy | 2 przystanki |
| 14 | Blok „B” | osobowo-towarowy | 3 przystanki |
| 15 | Blok „B” | towarowy | 3 przystanki |
| 16 | Blok „B” | osobowo-towarowy | 3 przystanki |
| 17 | Blok „C” | Platforma dla osób niepełnosprawnych | 2 przystanki |

1. Termin realizacji zamówienia: **24 miesiące** od daty podpisania umowy
2. Termin płatności wynosi **60 dni** od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu

|  |
| --- |
| 1. **Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:** |

1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
4. oświadczenie – załącznik nr 2;
5. projekt umowy – załącznik nr 3;
6. załącznik nr 5 – informacja RODO
7. załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzanych danych osobowych,
8. Skan aktualnej decyzji nadającej uprawnienia do wykonywania obsługi technicznej urządzeń dźwignicowych wydanych przez uprawnione organy – Urząd Dozoru Technicznego,
9. Skan aktualnego świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej do 1KV, wydane przez uprawnione organy,

|  |
| --- |
| 1. **Pozostałe wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów** |

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim.
2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów.
3. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi referent ds. zamówień publicznych Aleksandra Gałażewska tel. 67/ 21 06 207; która to osoba jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
5. Wykonawcy zainteresowani niniejszym postepowaniem mogą zadawać pytania dotyczące  
    niniejszego postepowania, na które Zamawiający niezwłocznie odpowie i umieści informację na platformie zakupowej. **Termin zadawania pytań do dnia 23.12.2020r.**

|  |
| --- |
| 1. **Kryteria oceny:** |

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Kryteria*** | ***Waga*** | ***Punktacja*** |
| CENA BRUTTO | 100 % | skala 0 – 100 pkt |

1. Punktacja w kryterium CENA zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

Gdzie: C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.

|  |
| --- |
| 1. **Miejsce, termin składania i otwarcia ofert** |

1. **Ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej wraz z potwierdzeniem spełniania warunków (załącznik nr 1) i dokumentami zgodnie z pkt. 4 zapytania - należy złożyć nie później niż do dnia 29.12.2020 roku do godz. 930 .**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **29.12.2020 r. o godz. 940.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

|  |
| --- |
| 1. **Umowa z Wykonawcą** |

Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru (załącznik nr 3) przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

***Załączniki:***

* 1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
  2. załącznik nr 2 – oświadczenie,
  3. załącznik nr 3 – wzór umowy,
  4. załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzanych danych osobowych,
  5. załącznik nr 5 – informacja RODO.

FZP.II-241/90/20/ZO

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Przedmiot zamówienia*** | **„USŁUGA WYKONYWANIA NAPRAW I KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH”** |
| ***Zamawiający*** | ***Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica***  ***64–920 Piła, ul. Rydygiera 1*** |
| ***Oferent – pełna nazwa Oferenta,***  ***adres,***  ***tel., fax.***  ***NIP***  ***REGON***  ***e-mail*** |  |
| ***Oferowana wartość***  ***za wykonanie***  ***zadania***  *(podlega ocenie)* | **wartość brutto**: ……………………………………………………………………………. Zł  słownie:………………………………………………………………………  **VAT %**……………..%  **wartość netto:** …………………………………………………………………………….  słownie:……………………………………………………………………… |
| ***Termin płatności*** | **60 dni** |
| ***Termin realizacji zamówienia*** | **24 miesiące** od daty podpisania umowy |
| ***Imiona, Nazwiska, osób upoważnionych do podpisania umowy***  ***(zgodnie z ustanowioną zasadą reprezentacji)*** |  |

**ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail:………...……........………………………..……....….tel....................................................………..;

1. osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail:………...……........……………………………..……....….tel. ...............................................……..;

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń, co do jej treści.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją RODO i Instrukcją bezpieczeństwa i higieny prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica .

Oświadczamy, że cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, iż powyższe zamówienie:\*

1) w całości zrealizujemy sami;

2) zrealizujemy przy udziale podwykonawcy *(wpisać dane podwykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub wpisać część przedmiotu zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca w przypadku, gdy wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu):*

*…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

FZP.II-241/90/20/ZO

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU***

*Oświadczam, że:*

1. zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
2. uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty,
3. posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do wykonywania przedmiotu zamówienia
4. realizujemy przedmiot umowy własnymi siłami i na własny koszt.

FZP.II-241/90/20/ZO

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

*Umowa – Projekt*

**UMOWA Nr …..2020/ZP**

**zawarta w Pile w dniu ........…… 2020 roku**

pomiędzy:

***Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica***

***64-920 Piła, ul. Rydygiera 1***

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000008246 – Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 001261820 NIP 764-20-88-098

który reprezentuje:

***………………………………………………………………………………………………………….***

zwanym dalej „Zamawiającym”

**a**

***…………………………………………………………………………………………………………***

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS ………….. – Sąd Rejonowy

w …….., …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy w wysokości ………………. zł

REGON ……………… NIP ……………….

wpisanym do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG)

REGON: ………… NIP: ……………..

którą reprezentuje:

***…………………………………………………….***

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego oferta została przyjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. prowadzonego pod hasłem **„USŁUGA WYKONYWANIA NAPRAW I KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH”**(nr sprawy: FZP.II-241/90/20/ZO), o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę bieżących napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w okresie 24 – miesięcy.
2. Wykaz dźwigów osobowych i towarowych wraz z ich umiejscowieniem zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i konserwacji dźwigów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Zakres usług objętych niniejszą umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP.

**§ 2**

1. Wykonawca w ramach umowy oraz w jej cenie zobowiązany jest wykonać następujące prace:
   1. wymiana wykładzin podłogowych w dźwigach 8 przystankowych,
   2. wymiana tablic znamionowych dźwigów,
   3. uzupełniania oświetlenia dźwigów oraz wskaźników sygnalizacyjnych,
   4. prowadzenie stałego nadzoru w ramach czynności związanych z obsługą i przeglądami w zakresie UDT,
   5. przeprowadzanie okresowych badań elektrycznych,
   6. prowadzenie stałej współpracy ze służbami technicznymi szpitala w ramach wykonywania czynności remontowo - konserwacyjnych,
   7. umieszczenie w każdej kabinie dźwigu informacji o danych kontaktowych firmy wykonującej konserwację dźwigu z podaniem adresu oraz nr telefonu alarmowego wraz z numerem dźwigu
   8. umieszczenie w każdej kabinie dźwigu instrukcji obsługi dźwigu.

**§ 3**

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń.
2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zaleceniami producentów dźwigów oraz zaleceniami dozoru technicznego.
3. Materiały, o których mowa w ust. 1 oraz robocizna powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
4. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy przez zamawiającego odbioru usługi wykonanej przez Wykonawcę.

**§ 4**

1. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wymaganych prób końcowych i odbiorów.
2. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce wykonania umowy i przekazać je Zamawiającemu.
3. Jeżeli jest to niezbędne do właściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w terminie wskazanym w pisemnym żądaniu Zamawiającego oraz w przypadkach określonych odrębnymi przepisami pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru usług wykonanych przez Wykonawcę.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów miejsca lub otoczenia wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
5. Wykonanie usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy winno być potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez obie strony.

**§ 5**

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

**§ 6**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. wydania Wykonawcy całej dokumentacji niezbędnej do realizacji umowy – w dniu wykonania usługi,
2. niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o awarii, uszkodzeniach lub brakach w wyposażeniu oraz zabezpieczenia miejsca awarii przed dostępem osób trzecich do czasu przybycia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy,
3. zapewnienia wszystkim osobom wyznaczonym przez Wykonawcę do realizacji umowy swobodnego dostępu do miejsca wykonania umowy,
4. zabezpieczenia przed wejściem do maszynowni dźwigów osób trzecich,
5. zapewnienia zasilania dźwigów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami danego urządzenia,
6. odebrania wykonanej usługi,
7. sprawdzenia faktury wystawionej przez Wykonawcę i wypłaceniu Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w terminach określonych w niniejszej umowie.

**§ 7**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1. posiadania dyżurnego zespołu wyjazdowego przez 24 godziny/dobę przez 365/366 dni w roku,
2. rozpoczęcia prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. w ciągu jednej godziny od momentu zgłoszenia awarii/usterki windy.
3. wykonania wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowego rozpoczęcia wykonania umowy,
4. wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, bez wad pomniejszających wartość usługi lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
5. odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonania umowy w trakcie wykonywania robót,
6. niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
7. posiadania aktualnych uprawnień do wykonywania usług objętych umową wydanych przez odpowiednie organy tj.: UDT i SEP,
8. usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

**§ 8**

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wykonania umowy Wykonawca ma obowiązek, jeżeli wymagają tego realizowane roboty lub na pisemne żądanie Zamawiającego na własny koszt ogrodzić miejsce wykonywania umowy oraz dostarczyć lub wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje zabezpieczające i ochronne, w szczególności chroniące przed kurzem, zanieczyszczeniami i hałasem, a także zapewnić ich obsługę i działanie w okresie wykonywania usługi.
2. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać miejsce umowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, właściwie składować wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały, a także usuwać odpady i śmiecie oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca będzie prowadził prace w sposób niepowodujący szkód, także zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu pracownikom organów nadzoru, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawami oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych ustawami.

**§ 9**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w miejscu wykonywania umowy w związku z prowadzonymi robotami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich przebywających w miejscu wykonania umowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

**§ 10**

**AWARIE**

1. Telefon kontaktowy, pod którym należy zgłaszać awarie: ......................................................
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zarówno w zakresie wykonywanych prac, jak i ewentualnych szkód związanych ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego oraz osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw awaryjnych urządzeń wykraczających poza czynności konserwacyjne.
4. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy awaryjnej Wykonawca, po otrzymaniu zgłoszenia (pisemnego, faxem, e-mailem lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie) od osoby upoważnionej przez Zamawiającego, zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 1 godziny od czasu powzięcia wiadomości o wystąpieniu awarii.
5. Przed rozpoczęciem każdorazowej naprawy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego określenia jej zakresu i kosztów oraz do uzyskania ich akceptacji przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania napraw awaryjnych.
7. Za wykonanie napraw awaryjnych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe:
   1. koszt robocizny wyliczony będzie, jako iloczyn ilości godzin faktycznie przepracowanych przy wykonaniu naprawy awaryjnej (potwierdzonej przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę) pomnożony przez wartość roboczogodziny (stawka oferowana roboczogodziny):

netto:………………………………………… słownie:

brutto: ………………………………………… słownie:

powiększony o koszt materiałów użytych do wykonania określonego zadania na podstawie rachunków zakupów (koszty dojazdu nie będą doliczane do wynagrodzenia za wykonanie napraw).

* 1. stawka roboczogodziny, o której mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy łącznie z kosztami transportu i dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonanej naprawy.
  2. koszt materiałów zastosowanych do naprawy rozliczony będzie na podstawie dostarczonych rachunków lub średnich cen zawartych w wydawnictwie cenowym (KNR).

**§ 11**

1. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w tym koszty przeglądów, usuwania usterek, koszty materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji (części zużywalne i zamienne) włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy. Powyższe wynagrodzenie obejmuje także postanowienia opisane w § 2 niniejszej umowy.
2. Wartość przedmiotu umowy za 1 miesiąc wynosi:

netto: **……………………………..** słownie:

VAT:

**brutto:** ………………………………..**słownie**:

1. Ogólna wartość przedmiotu umowy za 24 miesięcy wynosi:

netto: ……………………………słownie:

VAT:

**brutto:** …………………………………**słownie**:

**§ 12**

1. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i protokołu wykonania usługi podpisanym przez obie strony umowy.
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu 60dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. W przypadku błędnie sporządzonej faktury VAT termin płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu o czas, w którym doręczono prawidłowo sporządzoną fakturę.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 13**

* 1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Elektrycznego Zbigniew Kruk, tel. (067) 21 06 250.
  2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………………...………………………………………… tel. …………………………………………..
  3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć uprawnienia (zaświadczenia kwalifikacyjne) osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy.
  4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem wykonania umowy oraz, że warunki prowadzenia usługi są mu znane.

**§ 14**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wartości brutto rocznego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 15**

Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania przekraczającego wysokość kary.

**§ 16**

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
   1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie lub kontynuowanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa trwa dłużej niż 2 dni,

- gdy wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania usługi w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

- utraty aktualnych uprawnień do świadczenia usługi objętej umową wydanych przez odpowiednie organy,

- naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia usług zgodnie z umową, dokumentacja techniczną, uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, a także uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

* 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usługi lub odmowy podpisania protokołu odbioru.

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia usługi zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, uznanymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy Zamawiający zachowując roszczenia o zapłatę kar umownych i naprawienie szkody może nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania usług objętych niniejsza umową i powierzyć poprawienie lub wykonanie usługi objętej niniejsza umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

**§ 17**

Umowa zostaje zawarta na okres **24 miesięcy** od daty jej podpisania tj. **…………………….. r. do ……………………..** r.

**§ 18**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcę chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od stron umowy a zmiana jest nieistotna w stosunku do treści oferty.

**§ 19**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego, po uprzednim dążeniu stron do ugodowego załatwienia sporu.

**§ 20**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

FZP.II-241/90/20/ZO

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

**POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**DO POBRANIA W ODRĘBNYM PLIKU**

FZP.II-241/90/20/ZO

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1; 64-920 Piła**
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Pan Piotr Musiał, kontakt: tel. 67 2106295, e-mail: iod@szpitalpila.pl, siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku „H”;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, umowy 10 lat od dnia rozwiązania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[1]](#footnote-1);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[2]](#footnote-2);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników [↑](#footnote-ref-1)
2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-2)