|  |  |
| --- | --- |
| **JEDNOSTKA WOJSKOWA**  **NR 2063**  Nr JW2063.SZPubl.2611.53.14.2021  Data …………………  02-097 Warszawa |  |
| Warszawa, ……….2022 r. |

**wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** Posadowienie kontenerów i przyłączenie ich do mediów celem zabezpieczenia miejsc pracy dla personelu DG RSZ wraz z remontem ogrodzenia K-3656 od strony ul. Wawelskiej (ID 555945**)** sprawa   
nr 53/21.

W dniu 11.01.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnego Wykonawcy.

**Treść zapytania:**

,,Witam Państwa, W projekcie podano płyty betonowe o wymiarach 150x300x15. Zwracam się z prośbą o informację czy wyraża Państwo zgodę na użycie płyt monowskich o wymiarach obecnie częściej używanych tj. 100x300x15 w ilości dostosowanej do odpowiedniej powierzchni przewidzianej w projekcie.’’

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający nie wyraża zgody na użycie płyt betonowych o wymiarach 100x300x15 cm.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 przesyła odpowiedz wszystkim potencjalnym Wykonawcom i umieszcza na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063 pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa\_2063.

**DOWÓDCA**

**płk Janusz KRUPA**

Krzysztof DZIĘGIELEWSKI

tel.: 261-824-215

11.01.2021 r.

T- 2611