Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-14/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Wykonawca  …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Przylepiec Na włókninie o dużej przepuszczalności powietrza, na kleju akrylowym lub kleju pozbawionym tlenku cynku ,wodoodporny, hypoalergiczny równomiernie naniesionym na całej powierzchni, delikatny dla skóry, oddychający, dobra przylepność do wilgotnej skóry, nie zawiera lateksu | 2,5 cm x 9,1-9,2 m | szt. | 24000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidiowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, pakowany pojedynczo, sterylny | 10 cm x 10 cm | szt. | 850 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 14 cm x 14 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 15 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 20 cm x 20 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 14 cm x 16 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna | 10 cm x 10 m | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15 cm x 10 m |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20cm x 30 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z duża ilością wysięku, pakowany pojedynczo, sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 15 cm x 15 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 15 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18 cm x 20,5 cm sacrum |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przezroczysty opatrunek żelowy z glikolu polipropylenowego karboksymetylocelulozy i wody w formie strzykawki, albo specjalnym dozowniku sterylny | żel 6 g- 8 g | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 20 g- 25 g |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek w 100% naturalny kolagen ulegający biodegradacji z rinderkorium o kształcie prostokątnym, do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania, pakowany pojedynczo, sterylny. | 8cm x 12cm x 0,8cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6cm x 8cm x 0,8cm |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierających 96% wody z poliheksanidyną, sterylny. | 14 cm x 20 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Zestaw opatrunkowy V.A.C.- podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25,6 cm x 15 cm x 3,3 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C.. Drape Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10 cm x 7,5 cm x 1 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik z żelem - jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. ATS/NFO o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad | 500 ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik z żelem Freedom/Acti jednorazowy zbiornik do urządzenia V.A.C. o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem ,hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad | 300 ml | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia samoprzylepna okluzyjna* | 30,5 cm x 26 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka z drenem odprowadzającym, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania zbiornika |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. (ATS) wstępnie przycięte opatrunki V.A.C. GranuFoam warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki GranuFoam w perforowanej osłonie z folii, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego lub niebieskiego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE )- o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | brzuszny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw opatrunkowy V.A.C. GranuFoam, Silver - podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru siwego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) z jonami srebra aktywowanego, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych | 10x7,5x3,2cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18x12x3,2cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 25,6x15x3,2cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10x7,5x1cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łącznik Y |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * opatrunki i akcesoria kompatybilne z urządzeniem terapeutycznym V.A.C. ATS posiadanym przez WSZ w Koninie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na okres obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i dostarczenia po 1 sztuce aparatu do terapii podciśnieniowej oraz mobilnego aparatu do terapii podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Wchłanialny , resorbowalny kolagenowy opatrunek hemostatyczny, miękki, biały. Wykonany z kolagenu pozyskiwanego ze ścięgna zginacza głębokiego wołu. W pełni wchłanialny w przypadku pozostawienia go w ranie po zatrzymaniu krwawienia. Opakowania jednorazowego użytku, sterylne a pirogenne. Czas zatrzymania krwawienia od 2 do 6 minut | forma włókienkowa 1g op. X 5 szt | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | forma tamponu 35 mm x 70 mm albo kompres o wymiarach 7 cm x 5 cm x 0,6 cm op. X 5 szt | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Jednorazowa pompa do terapii podciśnieniowej, bez kanistra, zasilana litowymi bateriami typu AAA, działająca 30 dni, wytwarzająca podciśnienie wartości 80mmHg, dostarczana z drenem do połączenia pompy z opatrunkiem. Pompa zapewnia mobilność pacjenta. |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek do terapii podciśnieniowej – 5 szt., z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zamieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. | 16x16 cm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 16x21 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 12x21cm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 12x31cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 12x41cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 21x26 cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 26x26 cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Kompresy gazowe, białe 8-16-warstwowe,17- nitkowe z nitką RTG, niejałowe, przędza min.14,5tex, z podwijanymi brzegami Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min .Klasa IIa reguła 7 | 5 cm x 5 cm | 1 op. - 100 szt | 10000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
|  | Opatrunek hydrokoloidiowy zbudowany z 3 hydrokoloidów, żelatyny, pektyny i karboxymetylocelulozy sodowej, pakowany pojedynczo, sterylny, cienki | 10 cm x 10 cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 1 | Hydrowłóknisty opatrunek ze srebrem jonowym z dodatkiem włókien nylonowych | 45 cm x 54 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. | 10 cm x 10 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 12,5 cm x 12,5 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt kg | Cena jedn. netto za szt. kg w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Wata celulozowa, biała, arkusze, przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), chłonność wody min.10g/g, opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu | 40cm x 60 cm | kg | 14565 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Opaska elastyczna tkana z zapinką (1 lub 2) | 10 cm x 5 m | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12 cm x 5 m | szt. | 2250 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 5 m | szt. | 4800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Opaska gipsowa ,czas wiązania max 8 min., nawinięta na perforowany nośnik/trzpień /tubus/rulonik | 5-8cm x 2-3m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10cm x 3m | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 12-12,5cm x 3m | szt. | 5600 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14-15cm x 3m | szt. | 7120 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego/EAN |
| 1 | Wata opatrunkowa, bawełniano (40-50%) - wiskozowa (50-60%) nadająca się do sterylizacji parą wodną, chłonność wody min.12g/g Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. albo Zamawiający dopuszcza watę opatrunkową bawełnianą 100%, chłonność 32g będącą wyrobem higieniczno - kosmetycznym (brak wymogu sterylizacji). op.500 g z odpowiednim przeliczeniem ilości (poz. 2 - 20 op. x 500 g) *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 500g | op | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 500g | op | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wata celulozowa - rolki | 150g | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Zestaw serwet uniwersalnych light wykonanych z laminatu dwuwarstwowego: wymagany skład minimalny: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d)pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli ( grubośc min 60 mikronów,) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. min 65x 85 cm, wiskozowa wyściółka min. 27 g/m2, wymcałk.min 79cm x 145cm -1 szt. e) ściereczki chłonne min 18 x 25 cm - min 4 szt. f) Taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt. g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min 140 x 190cm środkowa ,warstwa absorpcyjna- 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściołki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) LUB Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu. Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 170 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d) czerwona osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 0,065 mm składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z warstwą chłonną 60 x 85cm o gramaturze 40g/m2 - 1szt. e) ściereczki chłonne celulozowe 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowe, wzmacniane syntetyczną siatką - 4 szt. f) taśma lepna z włókniny spunlace o wym. 9 x 50cm - 1szt. g) serweta owinięcie 140 x 190 cm wzmocnienie w strefie krytycznej 76 x 190 cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: - serwety wykonane w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.60g/m2 - odporność na wypychanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie płynu: min.200cm H2O. - chłonność w strefie krytycznej – min. 300%. - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji - sterylizacja tlenkiem etylenu. | 306 |  |  |  |  |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: I. zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. • 2 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm • 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze 60g/m2, grubość folii 33 µm. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O Chłonność 458% 4 etykiety TAG |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB II. zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. • 4 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z do datkową łatą 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm • 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze 60g/m2, grubość folii 33 µm. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Chłonność w miejscu łat chłonnych 990% 4 etykiety TAG |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 161kPa, odporność na przenikanie płynu min. 200cmH2O oraz chłonności min. 285%, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB Zestaw o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 150 x 200cm wykończona taśmą na krótszej części serwety - 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli (grubość min 60 mikronów) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. min 60x139 cm -1 szt. e) ściereczki chłonne 30x30 cm -min 2 szt. f) taśmy lepne włókninowe 10 x50cm – 1szt. g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego min 150 x 200cm wzmocniona i chłonna na całej powierzchni - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. - serwety wykonane w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 59g/m2. - odporność na przenikanie płynu: min 202 cm H2O. - odporność na wypychanie na sucho/mokro: min 89/61 kPa w strefie krytycznej Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. |  |  |  |  |  |  |
|  | albo Zamawiający dopuszcza zestaw: Serweta przylepna 250 x 152 cm Serweta przylepna 183 x 183 cm 2 serwety przylepne 100 x 76 cm Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 152 cm Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 4 serwetki do rąk 1 taśma samoprzylepna 10 x 55 cm Wszystkie serwety do obłożenia pacjenta na całym obszarze spełniają wymogi dla obszaru krytycznego. Wysoka efektywność bariery obszaru krytycznego wg EN 13795:2011+A1:2013. Poziom 4 skuteczności bariery wg ANSI/AAMI PB70:2012. Materiał serwet Polipropylen i polietylen. Budowa 2 warstwowy laminat: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 60 g/m2 Odporność na przenikanie płynów >/= 200 cm H20 Absorpcja 271% Czystość od materii cząstkowej 2,1 IPM Pylenie 2,3 Log10 liczba kłaczków (materiał niepylący) Odporność na rozdarcie na sucho 180 kPa Odporność na rozdarcie na mokro 187 kPa Wytrzymałość na rozciągnie na sucho: MD=98,6 N; CD=60 N Wytrzymałość na rozciąganie na mokro: MD=108 N; CD=64,5 N Klej Hypoalergiczny, akrylowy, repozycjonowalny (umożliwia przyklejenie, odklejenie i ponowne przyklejenie do materiału serwet bez ich uszkodzenia), bez lateksu i gumy naturalnej. Palność I klasa palności wg CFR 16 część 1610 Odporność na działanie alkoholi Tak Antystatyczność Tak Opakowanie Multi-Vac (torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości pakietu) Oznaczenie zestawu: Data ważności i numer serii Dokumentacja Podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej Normy i standardy referencyjne: EN 13795:2011+A1:2013; ANSI/ AAMI PB70:2012; ISO14040, ISO 14044; ASTMD6866; ISO9073-6; ASTM D1894; ENISO 13938-1; ISO 9073-3/EN 29073-3; ANSI/AAMI PB70; EN ISO 9073-10; !6CFR 1610, ASTM D4032 Sterylizacja Tlenkiem etylenu Serweta na stolik Mayo Prostokątny worek z jasnoniebieskiej folii polietylenowej z prostokątnym obszarem wysoce chłonnym z włókniny wiskozowej. Serweta na stolik instrumentariuszki Serweta z jasnoniebieskiej folii polietylenowej z prostokątnym obszarem wysoce chłonnym z włókniny wiskozowej. |  |  |  |  |  |  |
|  | albo Zamawiający dopuszcza zestaw serwet uniwersalnych z serwetą na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 47 g/m2 (zamiast 42g/m2), oraz 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 (zamiast włókniny chłonnej o gramaturze 30g/m2), łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m2(zamiast 72 g/m2). Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SWZ. |  |  |  |  |  |  |
|  | albo Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 180 x 170cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d) osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z wzmocnieniem 76 x 85cm - 1szt. e) ściereczki chłonne włókninowe do rąk min 40 x 20 cm - min 2 szt. f) Taśma lepna o wymiarach 9x50cm, wykonany z włókniny spunlace (poliester, wiskoza) z warstwą lepną w postaci kleju typu hotmelt - 1szt. g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego - min 150 x 190cm środkowa warstwa absorpcyjna o szer. 66 cm jako n. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Lub Zamawiający dopuszcza zestaw serwet jałowych uniwersalnych o składzie: - 1 x serweta z przylepcem 150 x 240cm - serweta górna, wykonana z dwuwarstwowej, bilaminowanej włókniny hydrofilowej Spunbond 56 ± 4 g/m2, przylepiec o długości 100 cm - 1 x serweta z przylepcem 150 x 200cm - serweta dolna, wykonana z dwuwarstwowej, bilaminowanej włókniny hydrofilowej Spunbond 56 ± 4 g/m², przylepiec o długości 100cm - 2 x serweta z przylepcem 75 x 90cm - serweta boczna, z organizerami kabli, wykonana bilaminowanej z włókniny hydrofilowej Biflex o gramaturze 56 ± 4 g/m², przylepiec o długości 90 cm - 4 x ręcznik chłonny 40 x 40cm - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm - 1 x serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm - 1 x osłona wzmocniona na stolik Mayo 80 x 145cm w kolorze niebieskim - Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - 568,7 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa Lub Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny wykonany z laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 55 g/m2, o odporności na wypychanie sucho/mokro min. 134 kPa oraz odporności na przenikanie płynu min. 158 cm H2O, pozostałe parametry bez zmian. Lub Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny posiadający w swoim składzie serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm ( w miejsce 140 x 190 cm), pozostały skład bez zmian. Lub Zamawiający dopuszcza zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania) • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2), spełniający wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie: - odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. - wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. - odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. - współczynnik pylenia 3.4log10 - chłonność wzmocnienia min. 600%; zestaw sterylizowany radiacyjnie, w opakowaniu folia-papier wyposażonym w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych (na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy) *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ |  |  |  |  |  |  |

- Zamawiający wyraża zgodę , aby asortyment był zgodny z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019

| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 150x200-240cm wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40 mikronów oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 203cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x200 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x200 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Lub Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę zabiegową o wymiarach 150x240cm wykonana z laminatu trzywarstwowego (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188kPa. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną w rozmiarze 150x240 cm, o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 62 g/m2 z włókniny polipropylenowo-polietylenowej. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/170 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną w rozmiarze 150x180 cm, o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 62 g/m2 z włókniny polipropylenowo-polietylenowej. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/170 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną jałową 150 x 240cm, 2W - Serweta wykonana z włókniny bilaminowanej (dwuwarstwowej). Łączna waga serwety to 60 g/m2. - Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - 568,7 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa Lub Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 150x200 cm wykonana z laminatu 2- warstwowego o gramaturze min. 55g/m2 (polipropylen- polietylen), spełniającej wymagania normy PN-EN13795-3 o odporność na przenikanie cieczy min. 158cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 134 kPa, oraz chłonność min. 285%. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego Lub Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 150x200cm, o następujących parametrach: - wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2, - chłonność serwety: 600 %, - spełniająca aktualną normę EN 13795-1+A1:2019 - odporność na przenikanie cieczy 196 cm H2O - odporność na wypychanie na sucho 110 kPa - odporność na wypychanie na mokro 100 kPa - odporność na rozciąganie na sucho 70N - odporność na rozciąganie na mokro 77N - opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 1200 |  |  |  |  |  |

- Zamawiający wyraża zgodę , aby asortyment był zgodny z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019

| Pakiet 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z taśmą lepną, wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40 mikronów oraz warstwy od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa w strefie mniej krytycznej. lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Taśma samoprzylepna na krótszym boku serwety. Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość 5,5 cm (+/- 0,5 cm). Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z taśmą lepną, wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m2 w tym folii PE 33μm, serweta powinna spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188kPa w strefie mniej krytycznej. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Taśma samoprzylepna na dłuższym boku serwety. Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość 5,5 cm (+/- 0,5 cm). Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu. albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną na krótszym boku o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną na krótszym boku o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną w rozmiarze 75x90 cm, serweta z taśmą przylepną na dłuższym boku, o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 62 g/m2 z włókniny polipropylenowopolietylenowej. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/170 kPa. Chłonnośc min. 300 %. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną jałową 75 x 90cm z przylepcem - Serweta wykonana z włókniny bilaminowanej (dwuwarstwowej). Łączna waga serwety to 60 g/m2. - Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - 568,7 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa Lub Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90 z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku wykonanej z laminatu 2 warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 110 g/m2, spełniającej wymagania normy PN-EN13795 o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 204 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 339 kPa oraz chłonność min. 350%. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego Lub Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90 z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku wykonanej z laminatu 2 warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55g/m2, spełniającej wymagania normy PN-EN13795 o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 158 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 134 kPa oraz chłonność min. 285%. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego Lub Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 75x90cm, o następujących parametrach: - wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2, - chłonność serwety: 600 %, - posiada taśmę lepną na dłuższym boku o wymiarach 5cm x 88cm? - spełniająca aktualną normę EN 13795-1+A1:2019 - odporność na przenikanie cieczy 196 cm H2O - odporność na wypychanie na sucho 110 kPa - odporność na wypychanie na mokro 100 kPa - odporność na rozciąganie na sucho 70N - odporność na rozciąganie na mokro 77N - opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 3000 |  |  |  |  |  |

- Zamawiający wyraża zgodę , aby asortyment był zgodny z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019

| Pakiet 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 90x150, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 - Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 100x150cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 w tym folii PE 33μm, serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa w strefie mniej krytycznej. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu. albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 90x130 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo – polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. albo Zamawiający dopuszcza serwetę serwetę sterylną 90x150 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną jałową 100 x 150cm - Serweta wykonana z włókniny bilaminowanej (dwuwarstwowej). Łączna waga serwety to 60 g/m2. - Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - 568,7 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa Lub Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 90 x 150 cm wykonana z laminatu 2 warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55g/m2, spełniającej wymagania normy PN-EN13795 o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 158 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 134 kPa oraz chłonność min. 285%. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 100x150cm, o następujących parametrach: - wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2, - chłonność serwety: 600 %, - spełniająca aktualną normę EN 13795-1+A1:2019 - odporność na przenikanie cieczy 196 cm H2O - odporność na wypychanie na sucho 110 kPa - odporność na wypychanie na mokro 100 kPa - odporność na rozciąganie na sucho 70N - odporność na rozciąganie na mokro 77N - opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 480 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa wykonana z włókniny dwuwarstwowej o wymiarach 75 x 90 cm, włóknina o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. Lub Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 75x90cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 w tym folii PE 33μm. Serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność przenikanie cieczy 165 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa w strefie mniej krytycznej. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu. albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570 %, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną w rozmiarze 75x90 cm, o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 62 g/m2 z włókniny polipropylenowo-polietylenowej. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/170 kPa. Chłonnośc min. 300 %. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. Lub Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną jałową 75 x 90cm - Serweta wykonana z włókniny bilaminowanej (dwuwarstwowej). Łączna waga serwety to 60 g/m2. - Na środku serwety znajduje się otwór o wymiarze 6 x 8cm, otoczonym warstwą klejną 15 x 15cm. - Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - 568,7 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa Lub Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm wykonana z laminatu 2 warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55g/m2, spełniającej wymagania normy PN-EN13795 o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 158 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 134 kPa oraz chłonność min. 285%. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego lub Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 75x90cm, o następujących parametrach: - wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2, - chłonność serwety: 600 %, - spełniająca aktualną normę EN 13795-1+A1:2019 - odporność na przenikanie cieczy 196 cm H2O - odporność na wypychanie na sucho 110 kPa - odporność na wypychanie na mokro 100 kPa - odporność na rozciąganie na sucho 70N - odporność na rozciąganie na mokro 77N - opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2210 |  |  |  |  |  |

- Zamawiający wyraża zgodę , aby asortyment był zgodny z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Podpis elektroniczny osoby uprawnionej