## węzeł
MARDOM
Węzeł centralnego ogrzewania
WĘZEŁ GRZEWGZY, GLIKOL /WODA KOTŁOWA
strona pierwotna kotłowa woda 85/65stG
O1 | Przepustnica międzykołnierzowy | Fig497 dn150 PN16 | ZETKAMA
O2 | Magnetoodmulacz | OISm 600/150 Dn150 PN10 | SPAW-TEST
O3 | Zawór trójdrogowy kołnierzowy z siłownikiem | VF-3 dn100 kvs=225, siłownik AMB182 230V | DANFOSS
O4 | Zawór równoważący | MSV-F2 dn100 PN16 | DANFOSS
O5 | Zawór równoważący | MSV-F2 dn80 PN16 | DANFOSS
O6 | Zawór odcinający kulowy gwintowany | Dn15 PN16 | --
O7 | Manometr tarczowy z zaworem odcinającym | 111.22 D =100, 0-3bar | KFM
O8 | Termometr techniczny | R/A52 D=100, 0...120ºG | KFM
O9 | Wymiennik płytowy skręcany 1600kW | FD-021-P10-103-020105, wersja skrócona L=700mm | SECESPOL
O10 | Czujnik temp. zanurzeniowy do regulatora EGL | ESMU100 | DANFOSS
strona wtórna glikol etylenowy 30% 75/50stG
G1 | Zawór kulowy kołnierzowy | Fig 565 dn125 PN16 150stG | ZETKAMA
G2 | Pompa obiegowa elektroniczna Q=27.2m3/h, H=130kPa | TPE3 50-200-S A-F-A-BQQE PN10; 3~ 400V 1,5kW | GRUNDFOS
G3 | Pompa obiegowa elektroniczna Q=12.9m3/h, H=103kPa | TPE3 40-180-S A-F-A-BQQE PN10; 1~ 230V 0.75kW | GRUNDFOS
G4 | Pompa obiegowa elektroniczna Q=15m3/h, H=125kPa | TPE3 40-200-S A-F-A-BQQE PN10; 1~ 230V 1,1kW | GRUNDFOS
G5 | Filtr siatkowy kołnierzowy | Fig821 dn125 PN16 | ZETKAMA
G6 | zawór bezpieczeństwa | 1915, 1 1/2” ,3BAR | SYR
G7 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | N600 | REFLEX
G8 | Termometr techniczny | R/A52 D=100, 0...120ºG | KFM
G9 | Manometr tarczowy z zaworem odcinającym | 111.22 D =100, 0-4bar | KFM
G10 | Odpowietrznik automatyczny | Spirotop AB050 | SYR
G11 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy | 895 DN100 | SOCLA
G12 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy | 895 DN80 | SOCLA
WĘZEŁ GRZEWGZY, WODA /WODA KOTŁOWA
strona pierwotna kotłowa woda 85/65stG
O12 | Zawór trójdrogowy kołnierzowy z siłownikiem | VF-3 dn100 kvs=225, siłownik AMB182 230V | DANFOSS
O13 | Zawór równoważący | MSV-F2 dn100 PN16 | DANFOSS
O14 | Zawór równoważący | MSV-F2 dn80 PN16 | DANFOSS
O15 | Przepustnica międzykołnierzowy | Fig497 dn100 PN16 | ZETKAMA
O16 | Wymiennik płytowy skręcany 1050kW | FC-019-P10-75-020105 | SECESPOL
O17 | Regulator +czujnik temp zewn. | ECL310+A377+ESMT; 230V | DANFOSS
O18 | Czujnik temp. zanurzeniowy do regulatora ECL | ESMU100 | DANFOSS
O19 | Termometr techniczny | R/A52 D=100, 0...120ºG | KFM
strona wtórna woda 75/50stG
C1 | Zawór kulowy kołnierzowy | Fig 565 dn100 PN16 150stG | ZETKAMA
C2 | Pompa obiegowa elektroniczna Q=37m3/h, H=130kPa | TPE3_65-210/2-S_A-F-A-BQQE | GRUNDFOS
C3 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy | 895 DN100 | SOCLA
C4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | N800 | REFLEX
C5 | zawór bezpieczeństwa | 1915, 1 1/4” ,3BAR | SYR
C6 | Manometr tarczowy z zaworem odcinającym | 111.22 D =100, 0-4bar | KFM
C7 | Termometr techniczny | R/A52 D=100, 0...120ºG | KFM
C8 | Filtr siatkowy kołnierzowy | Fig821 dn100 PN16 | ZETKAMA
C9 | Zmiękczacz wody grzewczej z zespołem przyłaczeniowym ze zbiornikiem 30litrów | 3200 | SYR
C10 | Zawór napełniania instalacji | BA6628 Plus | SYR
C11 | Odpowietrznik automatyczny | Spirotop AB050 | SYR
WĘZEŁ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, WODA SOCJALNA/WODA KOTŁOWA
strona pierwotna kotłowa woda 85/65stG
O21 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem | VRB3 dn20 GW, siłownik AMV35 z adapterem 065Z03 230V | DANFOSS
O22 | Zawór równoważący | MSV-BD dn20 GW | DANFOSS
O23 | Zawór równoważący | MSV-BD dn20 GW | DANFOSS
O24 | zawór kulowy gwintowany | dn32 PN16 150stG | ZETKAMA
O25 | Wymiennik płytowy lutowany | LB31-20-1" 0203-0062 | SECESPOL
O26 | Czujnik temp. zanurzeniowy do regulatora ECL | ESMU100 | DANFOSS
O27 | Czujnik temp. zanurzeniowy do regulatora ECL | ESMU250 | DANFOSS
O28 | Termometr techniczny | R/A52 D=100, 0...120ºG | KFM
strona wtórna c.w.u.
W1 | Zbiornik buforowy c.w.u. emaliowany | SG(S) poj. 1500dm3 | GALMET
W2 | Termometr techniczny | A52 D=100, 0...100ºG, L=200mm | KFM
W3 | Termometr techniczny | R52 D=100, 0...100ºG, L=63mm | KFM
W4 | Pompa obiegowa cwu Q=1.7m3/h, H=20kPa | UPS 25-60 N 180 230V | GRUNDFOS
W5 | Pompa cyrkulacyjna cwu Q=0,7m3/h, H=75kPa | Alpha2 25-80 N 180; 0,05kW 230V | GRUNDFOS
W6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | Refix DE300 | REFLEX
W7 | zawór bezpieczeństwa | 2115, 1” ,6BAR | SYR
W8 | zawór bezpieczeństwa | 2115, 1/2” ,6BAR | SYR
W9 | Manometr tarczowy z zaworem odcinającym | 111.22 D =100, 0-10bar | KFM
W10 | Zawór zwrotny klapowy gwintowany | dn65 KEL 121562 | Keller
W11 | Filtr siatkowy gwintowany | dn65 | --
W12 | zawór kulowy gwintowany | dn65 PN25 | --
W13 | zawór antyskażeniowy kołnierzowy | EA dn100 PN16 | JAFAR
W14 | zasuwa kołnierzowa krótka pełnoprzelotowa z kółkiem | dn100 PN16 | JAFAR
W15 | Zawór zwrotny klapowy gwintowany | dn25 KEL 121522 | Keller
W16 | Zawór zwrotny klapowy gwintowany | dn32 KEL 121532 | Keller

## kotłownia
MARDOM
Kotłownia na paliwo stałe
K1 | Zawór kulowy kołnierzowy | Fig 565 dn100 PN16 150stG | ZETKAMA
K2 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy | 895 DN150 | SOCLA
K3 | Pompa obiegowa elektroniczna Q=116m3/h, H=100kPa | TPE 125-160/4-S A-F-A-BQQE PN16; 400V 7,5kW | GRUNDFOS
K4 | Zawór kulowy kołnierzowy | Fig 565 dn80 PN16 150stG | ZETKAMA
K5 | Zawór kulowy kołnierzowy | Fig 565 dn200 PN16 150stG | ZETKAMA
K6 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy | 895 DN200 | SOCLA
K7 | Pompa obiegowa elektroniczna Q=215m3/h, H=70kPa sterowana za pomocą różnicy temperatur | TPE 150-110/4 A-F-A-BQQE PN16; 3~ 400V 7,5kW + dwa czujniki temperatury nr 96430195 | GRUNDFOS
K8 | Odpowietrznik automatyczny | Spirotop AB050 | SYR
K9 | Sprzęgło hydrauliczne z króćcami z trzech stron | SP350/800, wersja z króćcami 0o,90o,180o | Termen
K10 | Zawór kulowy kołnierzowy | Fig 565 dn300 PN16 150stG | ZETKAMA
K11 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy | 895 DN300 | SOCLA
K12 | Pompa obiegowa elektroniczna Q=131,2m3/h, H=20kPa | TPE 200-50/4-S A-F-A-BQQE PN16; 400V 4,0kW | GRUNDFOS
K13 | Manometr tarczowy z zaworem odcinającym | 111.22 D =100, 0-1,6bar | KFM
K14 | Termometr techniczny | R/A52 D=100, 0...120ºG | KFM
K15 | Naczynie wzbiorcze | pojemność 3.2m3 | --