|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka** **Państwowej Straży Pożarnej** **w Katowicach**  |
| **Wydział Logistyki**WL.2370.14.2022 |
|  |

Katowice, 12 września 2022 r.

**Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na realizację zadania p.n.: **Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych.**

**Pytanie 1.**

Dzień dobry, Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie części 1. Dostawa syntetycznego środka pianotwórczego do działań gaśniczych dla PSP w ilości 8 ton, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie do zaoferowania środka pianotwórczego o klasie skuteczności gaśniczej i odporności na nawrót palenia III C. Pozostałe parametry bez zmian.

**Ad.1**.

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający oczekuje dostawy środka pianotwórczego o klasie skuteczności gaśniczej i odporności na nawrót palenia minimum III B. Zamawiający nie zaakceptuje środka spełniającego wymagania jedynie dla klasy III C.

**Pytanie 2.**

Dzień dobry. Na postawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. Zm.) z zachowaniem wymaganych terminów zwracam się do zamawiającego z pytaniem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, część 1
Czy Zamawiający dopuści środek pianotwóczy, który posiada klasę gaśniczą III C (dla wody pitnej)?

**Ad.2**. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający oczekuje dostawy środka pianotwórczego o klasie skuteczności gaśniczej i odporności na nawrót palenia minimum III B. Zamawiający nie zaakceptuje środka spełniającego wymagania jedynie dla klasy III C.

**Pytanie 3.**

1. Płyny

Wnosimy o:

- Dopuszczenie produktów o wartościach pH z wymaganych przez Państwa 6,8-7,2 na 6,0-8,0, przedział gwarantuje obojętność roztworu.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza wartości wskazane przez Wykonawcę.

**Pytanie 4.**

1. Płyny

Wnosimy o:

- Dopuszczenie preparatów w opakowaniach 10l – większa praktyczność stosowania mniejszego opakowania oraz zachowanie właściwości produktu przez rzadsze otwieranie pojemników jak w przypadku opakowań 30l /ograniczony dostęp powietrza/

**Ad. 4** Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę i podtrzymuje zapisy SWZ. Wymóg opakowań o pojemności 30l wynika z ugruntowanej praktyki stosowanej przez jednostki organizacyjne Zamawiającego.

**Pytanie 5.**

1. Płyny

Wnosimy o:

- Dopuszczenie płynów z okresem 18 miesięcznej gwarancji wskazując, iż przy długich okresach składowania preparaty tego typu mogą ulegać samorzutnej biodegradacji co przekłada się na utratę jakości i postępujące malejące właściwości użytkowe

**Ad.5.** Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6.**

Wnosimy o:

**-** Dopuszczenie w postępowaniu sorbentów o granulacji do 1mm, tj. 0,2 – 1mm, zamiast wymaganych 02,09mm. Wyższa granulacja przekłada się na mniejszą pylistość sorbentu, co wpływa na bezpieczeństwo stosowania przy zachowaniu takich samych lub wyższych właściwości użytkowych.

**Ad.6.**: Zamawiający dopuszcza wartości wskazane przez Wykonawcę.

**Pytanie 7.**

Wnosimy o:

- Odstąpienie od wymaganego bezpłatnego odbioru sorbentów. W przypadku kiedy odbiór odpadów jest wymagany, Zamawiający winien przedstawić szczegółowe dane dotyczące częstotliwości, lokalizacji oraz ilości odpadów, pozwalając oferentowi wyliczyć koszty odbiorów w cenę ostateczną produktu co jest niezbędne do sporządzenia świadomej oferty cenowej. Ponadto nadmieniamy, iż wytwórcą, posiadaczem oraz osobą zobowiązaną do pokrycia kosztów wytworzonego odpadu jest sprawca zdarzenia.

**Ad.7.** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Z uwagi na specyfikę Zamawiającego oraz losowy charakter zdarzeń i ich nieprzewidywalność, Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie wskazać szczegółowych danych dotyczących częstotliwości, lokalizacji oraz ilości odpadów.

**Pytanie 8.**

Ponadto wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.09.2022 r.

**Ad.8.** Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. Niniejsze zadanie jest dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wobec czego, Zamawiającego obowiązują nieprzekraczalne terminy dotyczące rozliczenia wskazanego przedmiotu zamówienia.

**Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

 Podpisał:

z up. ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st.bryg. Mirosław Synowiec

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej