**COZL/DZP/MJ/3413/Z-48/2022**

**Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1**

**Część 2 – materiały do systemu kontroli dostępu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka****miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa****brutto\*** | **Wartość brutto ogółem\*** | **Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze\*** |
| 1 | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia: metalowa obudowa ME-15, sieciowy kontroler dostępu MC-16-PAC-2, ekspander we/wy MCX2D, zasilacz sieciowy PS2D | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Przycisk awaryjnego wyjścia, zielony, podwójny, klapa zabezpieczająca | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Osłona do ROP serii DM/DMN/KAL, przezroczyste | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Akumulator 7Ah/12V | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Zwora elektromagnetyczna 280 kg z sygnalizacją, typ EL-600SL2 | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Uchwyt montażowy typu L, typ BK-600L2 | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | Uchwyt montażowy typu ZL, typ BK-600ZL2 | szt. | 2 |  |  |  |
| 8 | Przycisk wyjścia NC/NO, typ ACA001 | szt. | 2 |  |  |  |
| 9 | Kamera IP DS-2CD1343G0-I/2.8mm 4MP Hikvision | szt. | 2 |  |  |  |
| 10 | Kamera Hikcentral-VSS-1Camera licencja na 1 kanał | szt. | 2 |  |  |  |
| 11 | Czytnik zbliżeniowy wewnętrzny/zewnętrzny z klawiaturą iClass RK40 z przewodem | szt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

**\*) wypełnia wykonawca**

…..................................................

podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy