# Gdańsk, dnia 25.07.2019 r.

# Cz.2221 – 295/2016

Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie robót związanych z remontem 51 m ogrodzenia obiektów Posterunku w Karsinie.

Remont 51,00 m ogrodzenia obiektów służbowych Posterunku Policji w Karsinie  obejmuje:

- Demontaż starego ogrodzenia z siatki w ramkach stalowych wraz                    z demontażem słupków stalowych, wywozem materiałów z rozbiórki                 i składowaniem na wysypisku na zasadach obowiązujących w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

- Rozbiórka betonowych elementów starego ogrodzenia wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i składowaniem na wysypisku miejskim

- Montaż nowego ogrodzenia systemowego składającego się:

- z paneli kratowych typu 3D o wysokości H - 1530 mm, zakończonych jednostronnie drutem 30 mm, panel z drutu o 5 mm w kolorze zielonym (kolor dostosowany do istniejącego ogrodzenia)

- słupki stalowe 60x40 mm ocynkowane i powlekane, kolor zielony

- panele do mocowania słupków systemowe

- podwalina pod cokół systemowa o wysokości 25 cm (dostosowana do istniejącego ogrodzenia)

- montaż 1 szt bramy przesuwanej systemowej o szerokości 4,50 m, h-1,70 m kpl. z napędem elektrycznym z 3 pilotami do bramy wraz z podłączeniem.

- montaż 1 szt bramy przesuwanej systemowej o szerokości 4,50 m, h-1,70 m kpl. z napędem elektrycznym z 3 pilotami do bramy wraz z podłączeniem.

Wymagana jakość ogrodzenia systemowego nie gorsza niż np. ogrodzenie systemowe typu Wiśniowski.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Termin wykonania robót remontowych ogrodzenia do dnia 30.09.2019 r.

Oferty należy składać przez Platformę zakupową OpenNexus do dnia 08.08.2019 r.

Wydział GMT KWP Gdańsk reprezentuje : Wanda Grubiak – inspektor robót budowlanych tel. : 058 32 14 830 lub telefon komórkowy: 608 642 703.