Dzień dobry,

chcielibyśmy dokonać zakupu zgłębnika do pobierania próbekprzeznaczonego do produktów sypkich i ziarnistych z całej głębokości masy składowanego produktu. Najlepiej wykonany ze stopu aluminium, ze stopniowym otwieraniem otworów od dołu do góry. Parametry jakie nas interesują są następujące:

* Długość: 1.5m
* Zdejmowany, solidny metalowy uchwyt (jako pokrętło)
* Sekwencyjne spiralne otwory
* Wykonany z anodyzowanego aluminium
* Rurka kartonowa dla bezpiecznego przechowywania i transportu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Średnica rury zewnętrznej | mm | 50 |
| Długość całkowita zgłębnika | m | 1,5 |
| Liczba otworów probierczych | szt. | 6 |
| Zdjęcia poglądowe: |  |  |
|  |  |  |
| Bardzo proszę o przesłanie oferty. |  |  |
|  |  |  |