***dotyczy* Część 1.7** Wózek proceduralny

**Pytanie 1.**

W wózku proceduralnym typu OP-3ABSb Producent nie ma możliwości technologicznie  
zastosowanie dodatkowych półek przy trzech szufladach.  
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony wyłącznie w trzy szuflady?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2.**

W wózku proceduralnym typu OP-3ABSb w akcesoriach dodatkowych jest opisany „wysuwany blat  
boczny” Producent nie ma możliwości technologicznie zastosowania takiego rozwiązania.  
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści wózek proceduralny z jedynym możliwym  
rozwiązaniem w postaci wysuwanego blatu z przodu wózka?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3.**

W wózku proceduralnym typu OP-3ABSb jest wyłącznie możliwość zastosowania montażu  
akcesorii dodatkowych na szynach instrumentalnych.  
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania montażu akcesorii  
dodatkowych na szynach instrumentalnych?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuści wózek proceduralny z blatem z ABS w kolorze białym, otoczonym z  
trzech stron bandami o wysokości 40mm rozwiązanie jest to sprawdzone i bardzo funkcjonalne oraz  
ergonomiczne?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.