WZ.271.31.2022
        Czersk, 2022-05-09

        Do wykonawców

Dotyczy: „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku”.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127710/01 z dnia 2022-04-20

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień
do zadanych przez Wykonawcę pytań:
1.Czy zasilanie budynków WLZ jest zakresem oferty ( w przedmiarze nie ma )?
Tak, jest objęte.

2. Oświetlenie zewnętrzne - czy w ofercie przyjąć 20 słupów jak w przedmiarze czy 19 jak na rys PT?
Przyjąć 20 słupów oświetlenia.

3.Oświetlenie zewnętrzne -czy w ofercie przyjąć długość kabli jak w przedmiarze czy jak na rys PZT ?
Przyjąć taki zakres okablowania, aby podłączyć wszystkie słupy oświetlenia objęte zakresem etapu I (patrz rysunek: Załącznik nr 1 do OPZ).

4.Czy długości kanalizacji kablowej należy przyjąć z przedmiaru czy z rys PZT?
Przyjąć według zakresu etapu I (patrz rysunek: Załącznik nr 1 do OPZ).

5.Czy ilość studni i długości kanalizacji należy przyjąć z przedmiaru czy z rys PZT ?
Przyjąć według zakresu etapu I (patrz rysunek: Załącznik nr 1 do OPZ). Wykonany zakres musi umożliwiać funkcjonowanie 3 budynków mieszkalnych A, B, C.

Z poważaniem,

Załączniki:
Załącznik nr 1 do OPZ.

Otrzymują:
1. Strona internetowa postępowania: platformazakupowa.pl/pn/czersk
2. a/a