**Koc gaśniczy – 100 szt.**

Koc gaśniczy 120x180

Wykonany z wytrzymałego materiału z włókna szklanego.

Koc powinien wytrzymać temperaturę 450 C.