**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Nr postępowania : 179/202/PN/DZP**

**OPIS/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW/FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment /**  **Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów.** | **Parametry graniczne** TAK / NIE | **Parametry oferowane** | **Cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju (w PLN) w temp. 15°C** | **Przewidywana ilość (w litrach)** | **Upust oferowany przez Wykonawcę liczony w % od ceny jednostkowej brutto litra** | **Cena brutto  za 1 litr oleju po udzielonym upuście (w PLN)** | **Wartość oferty brutto**  **(w PLN)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(F x H)** |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego lekkiego do celów grzewczych w okresie od dnia **01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.** dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem do celów produkcji energii cieplnej w kotłowniach zlokalizowanych w obiektach UW-M.  **Podstawowe minimalne wymagane parametry techniczne oleju:**   * **Gęstość w temp. 15 °C nie więcej niż 860 kg/m3** * **Wartość opałowa – nie mniej niż 42,6 MJ/kg** * **Zawartość siarki – nie więcej niż 0,10%.** |  | **Dodatkowo należy podać oraz załączyć do oferty atest oferowanego produktu** | **3,30 zł\*\*** | **42 000\*** | **…….……** | **…...……..** | **………..** |
| **Łączna wartość brutto:** | | | | | | | |  |

**Zamawiający dla potrzeb sporządzenia i porównania ofert przyjmuje, iż w czasie trwania umowy zakupi około 42 000**\* **litrów oleju napędowego lekkiego do celów grzewczych po średniej cenie 3,30**\*\* **zł brutto za 1 litr. Cena jednostkowa brutto za 1 litr przyjęta przez Zamawiającego jest jedynie wartością szacunkową, określoną dla potrzeb niniejszego postępowania. Zamawiający będzie dokonywał zakupów oleju napędowego lekkiego do celów grzewczych po aktualnych cenach hurtowych producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca, każdorazowo pomniejszonych o wartość zaoferowanego upustu.**

**Jednostki organizacyjne objęte dostawami:**

* Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku 13, gmina Barczewo w ilości ok. **8 000 litrów (**osoba do kontaktu Jacek Kapcia)
* Zespół Parkowo-Pałacowy w Łężanach, gmina Reszel w ilości ok. **30.000 litrów (**osoba do kontaktu Janusz Saba)
* Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach, gmina Purda w ilości ok. **4.000 litrów (**osoba do kontaktu Maria Romot)

**Terminy, realizacja i wielkości dostaw:**

- według dyspozycji Zamawiającego, **w ciągu 48 godzin po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o potrzebie dostawy**,

- minimalna jednorazowa dostawa w ilości 4 000 ltr.

- Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy **aktualny certyfikat dostarczanego oleju napędowego lekkiego do celów grzewczych** oraz **aktualny cennik producenta**, u którego zaopatruje się Wykonawca.

**UWAGA:**

**\* *Podane w przedmiocie zamówienia ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości, niż podano w przedmiocie zamówienia.***

**\*\**Cena brutto została przyjęta przez Zamawiającego do kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania (w celu porównania ofert).***

…..................., dnia ….................

**(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)**