15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. NARUTOWICZA 10A

70–240 Szczecin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zamówienia:

Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla zadania obejmującego wykonanie prac w budynku nr 1 w Kompleksie Wojskowym przy ul. 11 Listopada 3 w Stargardzie

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej nr 15, poz. 3 z 2008 r. PL:

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego

Adres obiektu:

Budynek nr 1

Kompleks wojskowy

73-110 Stargard ul. 11 Listopada 3

Specyfikację sporządził:

Waldemar Kawiński

Data opracowania: grudzień 2021 r.

1. Część ogólna

1.1.	Nazwa zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy:

Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla zadania obejmującego wykonanie prac w budynku nr 1
w kompleksie wojskowym przy ul. 11 Listopada 3 w Stargardzie.

Budynek jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków - nr wpisu  A-1824

1.2 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania:

- Programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej właściwego Konserwatora Zabytków

- Projektu budowlano - wykonawczego

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiaru Robót

- Kosztorysu Inwestorskiego

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usługi wymienionej w pkt. 1.2.

  - Przedmiot i zakres usługi

# 1.4.1 Dane obiektu budowlanego

Kubatura 	10 094 m3

Pow. Netto	 2 636 m2

Pow. Użytkowa	 2 435 m2

Przeznaczenie	koszarowo - biurowy

1.4.2.  Zakres przedmiotu zamówienia

Zakresem opracowania jest:

- Wykonanie programu prac konserwatorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 2 sierpnia  2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609) § 3 ust.1-5 oraz uzyskanie postanowienia właściwego Konserwatora Zabytków związanego z uzyskaniem pozwoleniem na przeprowadzenie prac budowlanych  w budynku nr 1 położonego przy ul. 11 Listopada 3 dz. nr ew. gr. 234/2 i cz. 234/1 obr. 0010 Stargard.

- Projektu budowlano – wykonawczego wielobranżowego - spełniającego wymagania wynikające z art. 34. Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r.                             ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 11, 234, 282,784, 1986) oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 t.j.) . Jednocześnie dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 t.j.). Projekt wykonawczy powinien  w szczególności zawierać szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz zestawienie wyposażenia.

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWOiR) wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 j.t.).

- Przedmiaru robót opracowanego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j.Dz. U. 2013 poz. 1129.).

- Kosztorysu inwestorskiego – wykonanego w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 t.j.)

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Przedmiot zamówienia (z pkt 1.4.1 – 1.4.5) (Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny")

1.4.3  Zakres prac przewidzianych do realizacji

Planowany zakres prac remontowych w budynku nr 1 w Kompleksie Wojskowym  przy ul. 11 Listopada 3 w Stargardzie :

- remont konstrukcji i pokrycia dachowego  oraz wszystkich elementów w poziomie dachu i poddasza,

- wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie zabezpieczeń mechanicznych  (siatka,krata) zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych z 2017 r.,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przyziemia,

- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wodociągowej, przeciwpożarowej, oświetlenia ewakuacyjnego,

- remont wszystkich węzłów sanitarnych,

- wymiana instalacji elektrycznej w zakresie: tablice energetyczne, WLZ, instalacja w  pomieszczeniach zajmowanych przez WKU Stargard i klatkach schodowych,

- remont wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez WKU Stargard w pełnym zakresie:

- piwnica  - pomieszczenia nr 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 (łączna powierzchnia użytkowa 179,75 m2)

- parter -  pomieszczania nr 16 i 18 ( łączna powierzchnia użytkowa 25,74 m2)

- I piętro - pomieszczania nr 100, 101, 102, 103, 104,  109, 110, 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ,127 (łączna powierzchnia użytkowa 261,18 m2)

- II piętro - pomieszczania nr 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 (łączna powierzchnia użytkowa 125,93 m2)

- strych – pomieszczenie nr 1  - 230,7  m2

- montaż instalacji i urządzeń klimatyzacji stacjonarnej (I piętro pomieszczenia nr  100, 101, 112, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 125, hol, 126. II piętro pomieszczania nr: 214, 215, 223, 216, 217, 222, 218, hol, 221, 219a, 219, 220).

- remont klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych oraz z wymianą stolarki drzwiowej i przegród wewnętrznych nie spełniających wymagań określonych w  Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych z 2017 r. oraz warunkach technicznych.

- malowanie pomieszczeń nie remontowanych

Dokumentację kosztorysową należy wykonać w formie umożliwiającej etapowanie wykonywania poszczególnych prac np. podział prac na kondygnacje, remont dachu, wykonanie izolacji przyziemia. Ostateczny podziałał robót na etapy zostanie ustalony z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

1.4.4. Skład opracowania

W skład opracowania powinny wchodzić niżej wymienione dokumenty.

- Program prac konserwatorskich - 4 egzemplarze (opracowany program podlega weryfikacji i zatwierdzenia przez osobą posiadającą kwalifikacje o których mowa 37a ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2021 poz.710)

- Projekt budowlano – wykonawczy – 4 egzemplarze

- Informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 egzemplarze

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWOiR) – 4 egzemplarze

- Przedmiar robót – 4 egzemplarze

- Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze

Opracowania wymienione w pkt. 1,2,3,4,5,6 Wykonawca dostarczy również w wersji elektronicznej (pdf) (doc) (ath) ,nośnikiem wersji elektronicznej jest opisana płyta CD.

# 1.4.5. Wycena oferty

Oferta powinna być wyceniona w oparciu o informacje zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, wycenę własną.

# 1.4.6. Zasady i podstawy prawno–techniczne realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne postanowienia

Program prac konserwatorskich, Dokumentacja projektowa, STWOIR, Przedmiar Robót, Kosztorys Inwestorski,  powinny być opracowane zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot Zamówienia  powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Gwarancja i rękojmia na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesięcy.

Wizję lokalną wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach oferty, co zostanie zapisane w protokole  zdawczo-odbiorczym.

1.4.7. Przekazanie przedmiotu zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy

Termin uzyskania decyzji administracyjnej właściwego Konserwatora 
Zabytków - 30 dni kalendarzowych licząc od dnia wykonania i przekazania dokumentacji

Termin uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę- 60 dni kalendarzowych licząc od dnia wykonania i przekazania dokumentacji.

Opracowanie, o którym mowa wyżej powinno być przekazane Zamawiającemu osobiście lub pocztą.

W terminie określonym w ofercie Wykonawca przekaże Zamawiającemu: Program prac konserwatorskich oraz Projekt budowlano – wykonawczy. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentów zajmie stanowisko w sprawie ich zgodności ze Specyfikacją techniczną. Warunkiem wystąpienia przez Wykonawcę do właściwego Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji administracyjnej jest akceptacja Programu prac konserwatorskich oraz Projekt budowlano – wykonawczy przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pismem przewodnim, opatrzonym datą przekazania wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym w 2 egz., stanowiącym załącznik do pisma przewodniego. Podstawą płatności jest faktura i podpisany przez strony protokół zdawczo – odbiorczy z wyszczególnieniem nazwy przekazywanego opracowania, z podaniem ilości egzemplarzy oraz wyszczególnieniem nośnika wersji elektronicznej. Przedmiot zamówienia powinien zawierać oświadczenie, że opracowanie jest sporządzone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, a także, że jest kompletne z punku widzenia celu, któremu służy. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się dzień spisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

2.     Informacje o terenie przedmiotu zamówienia

Podczas realizacji usługi wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp i p.-poż. oraz przepisów wewnętrznych wojska.

Wstęp pracowników Wykonawcy na teren kompleksu wojskowego, w związku z realizacją umowy wymaga dodatkowego wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie przepustek dla pracowników.

Wniosek o wydanie przepustek powinien być złożony (oraz uzupełniany o nowy skład osobowy) co najmniej 3 dni przed planowanym wejściem pracowników na teren kompleksu wojskowego

3.     Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania wizji lokalnej.

4.     Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów o dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pożarem wywołanym jako rezultat realizacji usługi przez personel Wykonawcy.

5.     Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu i są uwzględnione w cenie umownej.

6.     Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywaną usługą i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas jej wykonywania: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

7.      Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Opracował:

Waldemar Kawiński