## Zadanie 1
Załącznik 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1- Implanty tytanowe - urazówka
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
I. Implanty do złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, prosta 4,6, otworowe oraz pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, prosta 4,6 otworowa. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0mm, 2.3mm, 1.0mm, w kształcie liery L 6 oworowe. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, wkształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, 2,3mm, profil 1.3mm, kompresyjne, w kształcie litery T,L 6 otworowe. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0mm, 2.3mm profil 1.0mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. |  | Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.8mm, blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. |  | Płyty tytanowe, pod śruby1.2mm, 1.5mm, profil 0.8mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.8mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.8mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T, L-6 otworowe oraz profil 1.3mm, proste 4 otworowe, blokowane. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3mm, proste 5 otworowe, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. |  | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.3mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T 9,10 otworowe, L 10 otworowe, blokowane | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, trapezoidalne 8 otworowe oraz profil 1.3mm, trapezoidalne 8 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, trapezoidalne 12 otworowe oraz profil 1.3mm, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.3mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, profil 1.4mm, anatomicznie ukształtowane do części artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, profil 1.4mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierające 10 i 11 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
22. |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2mm, dł. 4-20mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
23. |  | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5mm dł. 4-24mm; średnica 2.0mm dł. 4-30mm; średnica 2.3mm dł. 5-34mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
24. |  | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5mm dł. 4-20mm, średnica 2.0mm dł. 6-30mm. Bezwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
25. |  | Druty Kirshnera, średnica 1.2mm, długość 150mm, 10szt w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
II. Implanty pod śruby 2.5mm, do artodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
26. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
27. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowa; w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
28. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
29. |  | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5mm, profil 2.0mm, w kształcie litery T 9 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
30. |  | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5mm, profil 2.0mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
31. |  | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
32. |  | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, 11 otworowe, długie; wąskie i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
33. |  | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
34. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 2.0mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
35. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 2.0mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL, długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
36. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 2.0mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
37. |  | Plyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.8mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
38. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
39. |  | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5mm, zmienny profil 1.8-3.2mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
40. |  | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5mm, zmienny profil 1.8-3.2mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
41. |  | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5mm, zmienny profil 1.8-3.2mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, klokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
42. |  | Płyty tytanowe, grzebitowe, do czasowego unieruchomienia i stabilizacji złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 2.5mm, zmienny profil 1.6-3.4mm, wygięcie grzbietowe 12°, 11 otworowe, szerokie 10mm, długość 195mm, proste, obejmujące drugą kość śródręcza, blokowane, sterylne. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
43. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
44. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 1.6mm, anatomicznie ukształtowane, w ksztal litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
45. |  | Plyty tytanowe, pod śruby 2.5mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kontem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
46. |  | Śruba dedykowana do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
47. |  | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4mm, pakowane po 5szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker/ NSK; ConMed/ Linvatec Hall/ MicroAire/ S&N Dyonics; Synthes/ Zimmer UPS - do wyboru przez Zamawiającego. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
48. |  | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5mm dł. 8-34mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
49. |  | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5mm dł. 8-34mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 350 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
50. |  | Śruby tytanowe, korowe, samozawierające, średnica 1.5mm dł. 8-14mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
51. |  | Druty Kirshnera, średnica 1.6mm, długość 150mm, 10szt w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
III. Implanty pod śruby 2.8mm, do trzonu dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
52. |  | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8mm, profil 3.4mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
53. |  | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8mm, profil 3.4mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
54. |  | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8mm, profil 3.4mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompesji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
55. |  | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8mm, profil 3.4mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
56. |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8mm, długość 8-45mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
57. |  | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8mm, długość 8-45mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
58. |  | Druty Kirshnera, średnica 1.6mm, długość 150mm, 10szt w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
IV. Implanty pod śruby 2.8mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezwintowego blokowania na docisk.
59. |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożiwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8mm, zmienny profil 2.2-3.4mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem prowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
60. |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8mm, zmienny profil 2.2-3.4mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
61. |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8mm, profil 3.4mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
62. |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8mm, profil 3.4mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
63. |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8mm, profil 3.4mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
64. |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości ojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8mm, profil 3.4mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
65. |  | Wkład do mocowania szwów. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
66. |  | Wkład do mocowania śrub korowych. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
67. |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8mm, długość 8-36mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
68. |  | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8mm, długość 8-36mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
69. |  | Druty Kirshnera, średnica 1.6mm, długość 150mm, 10szt w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
70. |  | Druty Kirshnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6mm, długość gwintu 10mm, 1 sztuka w opakowaniu. | 2 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
V. Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokwania na docisk.
71. |  | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8mm, profil 1.6mm, prosta, 4 otworowa. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
72. |  | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8mm, profil 1.6mm, prosta, 6 i 8 otworowa, w kształcie litey T7 i 9 otworowa. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
73. |  | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8mm, profil 1.6mm, dwurzędowa, 6,11 i 12 otworowa. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
74. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8mm, profil 1.6mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzebietowym 0,5,10 stopni, prawe, lewe; blokowane | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
75. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8mm, profil 1.6mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzebietowym 5,10 stopni, prawe, lewe; blokowane | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
76. |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8mm, długość 8-45mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
77. |  | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8mm, długość 8-45mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
78. |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0mm, długość 28-45mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
79. |  | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8mm. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
80. |  | Druty Kirschera, nadwintowane, z oliwką, średnica 1.6mm, długość gwintu 10,15,20,23,30,35,40mm, 1 sztuka w opakowaniu. | 4 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
81. |  | Druty Kirschnera, średnica 1.6mm, długość 150mm, 10szt w opakowaniu | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
VI. Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
82. |  | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8mm, zmienny profil 0.5-1.6mm, 6 otworowa, blokowana. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
83. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8mm, profil 1.6mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
84. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8mm, profil 1.6mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
85. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8mm, zmienny profil 1.6-3.4mm, anatomicznie wygięte, krótkie, 10, 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowani w systemie trojpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
86. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8mm, zmienny profil 1.6-3.4mm, anatomiecznie wygięte, średnie, 12,17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
87. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8mm, profil 1.6-3.4mm, anatomicznie wygięte, 17, 18 i 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzania śruby +/-15°. | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
88. |  | Śruba, korowa, średnica 2.8mm, długość 8-45mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
89. |  | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8mm, długość 8-45mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
90. |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8mm, długość 50-75mm oraz korowe ciągnące długość 40-60mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
91. |  | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8mm, długość 50-75mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
92. |  | Druty Kirschnera, średnica 1.6mm, długość 150mm, 10szt w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
93. |  | Druty Kirschnera, średnica 1.8mm, długość 150mm, 10szt w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
VII. Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
94. |  | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5mm, profil 2.0mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
95. |  | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5mm, dł. 16-60mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
96. |  | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5mm dł. 16-60mm. Bezwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
97. |  | Druty Kirschnera, średnica 2.0mm, długość 150mm, 10 szt w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
VIII. Śruby samowiercące
98. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7mm, pod druty Kirschnera 0.6mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20mm, skok co 1 i co 2mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16mm, skok co 1mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
99. |  | Druty Kirschnera, średnica 0.6mm, długość 100mm, 1 szt w opakowaniu. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
100. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2mm, pod druty Kirschnera 0.8mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30mm, skok co 1mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40mm, skok co 2mm oraz średnica 3.0mm, pod druty Kirschnera 1.1mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40mm, skok co 1 i co 2mm oraz d ługim gwintem, dł. 26-40mm, skok co 2mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 90 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
101. |  | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1mm, długość 100mm, 10 sztuk w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
102. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągącej, z głową, średnica 2.2mm pod druty Kirschnera 0.8mm oraz 3.0mm, pod druty Kirshnera 1.1mm. Śruby 2.2mm z krótkim gwintem, dł. 10-40mm, skok co 1 i co 2mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0mm, dł. 10-40mm, skok co 1 i co 2mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40mm, skok co 1 i co 2mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
103. |  | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0mm. | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
104. |  | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1mm, długość 100mm, 10 sztuk w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
105. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0mm, pod druty Kirschnera 1.25. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 15-50mm, skok co 2 i co 5mm oraz długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60mm, skok co 2 i co 5mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60mm, skok co 2 i co 5mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
106. |  | Druty Kirschnera, średnica 1.25mm, długość 200mm, 1 sztuka w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
107. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0mm, pod druty Kirschnera 1.25mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60mm, skok co 2 i co 5mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60mm, skok co 2 i co 5mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60mm, skok co 2 i co 5mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
108. |  | Podkładka pod śruby 4.0mm. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
109. |  | Druty Kirschnera, średnica 1.25mm, długość 200mm, 1 sztuka w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
110. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane,amowiercące, kompresyjne, średnica 5.0mm, pod druty Kirschnera 1.6mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70mm, skok co 2 i co 5mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70, skok co 2 i co 5mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70mm, skok co 2 i co 5mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
111. |  | Druty kirschnera, średnica 1.6mm, długość 200mm, 10 sztuk w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
112. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0mm, pod druty Kirschnera 1.6mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70mm, skok co 2 i co 5mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 30-70mm, skok co 2 i co 5mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70mm, skok co 2 i co 5mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
113. |  | Podkładka pod śruby 5.0mm. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
114. |  | Druty Kirschnera, średnica 1.6mm, długoś 200mm, 10szt w opakowaniu. | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
115. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0mm, pod druty Kirschnera 2.2mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140mm, skok co 5 co 10mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-14mm, skok co 5 i co 10mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140mm, skok co 5 i co 10mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
116. |  | Druty Kirschnera, średnica 2.2mm, długość 250mm, 10 sztuk w opakowaniu | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
117. |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0mm, pod druty Kirschnera 2.2mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140mm, skok co 5 i co 10mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140mm, skok co 5 i co 10mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140mm, skok co 5 co 10mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
118. |  | Podkładka pod śruby 7.0mm. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
119. |  | Druty Kirschnera, średnica 2.2mm, długość 250mm, 10 sztuk w opakowaniu | 1 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA INSTRUMENTARIUM
Lp. | Typ, producent | Przedmiot zamówienia | Ilość msc. | Ilość szt. | Cena netto [1szt./1msc.] | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. |  | Zestaw do pozycji I. - Ręka/Stopa | 24 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2. |  | Zestaw do pozycji II. - Przedramię | 24 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3. |  | Zestaw do pozycji IV. - Obojczyk | 24 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4. |  | Zestaw do pozycji VIII. - Śruby samowiercące | 24 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. |  |  |  |  | 3. | 4. | 3 x 4 = 5. | 3 + 5 =6.
1. | Wartość asortymentu |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Wartość dzierżawy instrumentarium |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
| Łączna cena ofertowa |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2
Załącznik 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 2 - Endoproteza głowy kości promieniowej
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5 x 6 = 7 | 8. | 7 x 8 = 9. | 7 + 9 = 10.
1. |  | Endoproteza głowy kości promieniowej. Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. | op. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3
Załącznik 2.3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 3 - Thunderbeat elektrochirurgia zaawansowana
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5 x 6 = 7 | 8. | 7 x 8 = 9. | 7 + 9 = 10.
Thunderbeat Type S, 5mm, 35cm, opakowanie 5 sztuk
1. |  | Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Thunderbeat Type S, 5mm, 45cm, opakowanie 5 sztuk
2. |  | Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 45 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | op. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Narzedzie Thunderbeat, opakowanie 5 sztuk
3. |  | Narzędzie Thunderbeat do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 9,7 mm. Zakrzywione, wydłużone, precyzyjne bransze o dł. 20 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Thunderbeat przetwornik
4. |  | Wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo bipolarny, kompatybilny z generatorem Olympus USG-400. Wtyczka oznaczona dla lepszej widoczności cyfrą '1'. Trzpień z gwintem wewnętrzynym. Przetwornik współdziałający z narzędziami Olympus Thunderbeat. | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA INSTRUMENTARIUM
Lp. | Typ, producent | Przedmiot zamówienia |  | Ilość msc. | Cena netto [1msc.] | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 +8 = 9.
1.: 1.; 3.: Dzierżawa generatora hybrydowego energii do zastosowań chirurgicznych W skład dzierżawionych urządzeń wchodzą: - Zintegrowany, hybrydowy generator elektrochirurgiczny ESG-400/USG-400 wraz z przewodami komunikacyjnymi oraz zasilającymi - 1 komplet - Wózek aparaturowy - 1 szt. - Włącznik nożny 2 przyciskowy do generatora ESG-400 - 1 szt.; 5.: 24 | 0 | 23% | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0
1.: Lp.; 2.: Określenie przedmiotu zamówienia | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
[6 empty] | 3. | 4. | 3 x 4 = 5. | 3 + 5 =6. | bar: 1. to 2.
1.: 1.; 2.: Wartość asortymentu | 0 | 8% | 0 | 0
1.: 2.; 2.: Wartość dzierżawy instrumentarium | 0 | 23% | 0 | 0
2.: Łączna cena ofertowa | 0 |  | 0 | 0