……………………………….                                                         						        ……………………………

/miejscowość, data/							         			                      /nazwa i adres Oferenta/

SŁUŻBA MPS

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Sprawdzenia, przez autoryzowany serwis, aparatury laboratoryjnej Rejonowego Laboratorium MPS Wrocław, ul. Kwidzyńska 4.

- realizacja zamówienia wg poniższego zestawienia,

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu.

OFERTA DOTYCZĄCA SPRAWDZENIA APARATURY LABORATORYJNEJ

WEDŁUG NIŻEJ WYMIENIONEGO ZESTAWIENIA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS SZCZEGÓŁOWY | JM | ILOŚĆ | OGÓLNA WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | STAWKA PODATKU VAT [%] | OGÓLNA WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do oznaczania prężności par HCP 972 A-011, 69720114 | Sprawdzenie aparatu-poprawność wskazań ciśnienia, temperatury, test na związku o znanej wartości prężności par, wydanie świadectwa sprawdzenia przez autoryzowany serwis | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Aparat do oznaczenia temperatury blokady zimnego filtra wraz z czujnikiem PP-032, A-021, 98842161, 71/16, 6.365.0 | Sprawdzenie układów elektryczno-mechanicznych, konserwacja, kalibracja, wydanie świadectwa sprawdzenia czujnika temp. łaźni i ciśnienia przez autoryzowany serwis | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Aparat do oznaczenia temperatury blokady zimnego filtra wraz z czujnikami: PP-169, PP-185, A-166, 1220, 19I1V372, 19I1V420 | Sprawdzenie układów elektryczno-mechanicznych, konserwacja, kalibracja, wydanie świadectwa sprawdzenia czujnika temp. łaźni i ciśnienia przez autoryzowany serwis | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Automatyczny aparat oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky Martens Optiflash A-173, 000942 | Sprawdzenie układów elektryczno-mechanicznych, konserwacja, kalibracja, test z produktem referencyjnym wydanie świadectwa sprawdzenia oraz sprawdzenie odpowiedzi czasu termicznej czujnika Pt-100 przez autoryzowany serwis | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Aparat do oznaczenia pozostałości po koksowaniu A-078, 201-2350 | Sprawdzenie układów elektryczno-mechanicznych, konserwacja, kalibracja, wydanie świadectwa, sprawdzenia oraz sprawdzenie odpowiedzi czasu termicznej czujnika Pt-100 przez autoryzowany serwis | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Aparat do badania wydzielania oleju ze smaru A-197, 21073719 | Sprawdzenie układów elektryczno-mechanicznych, konserwacja, sprawdzenie ciśnienia i temperatury, wydanie świadectwa sprawdzenia przez autoryzowany serwis | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Aparat do ozn. temp. krystalizacji płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników spalinowych A-196, 10210102 | Sprawdzenie układów elektryczno-mechanicznych, konserwacja, wydanie świadectwa sprawdzenia przez autoryzowany serwis | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Aparat oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Clevelada wraz z czujnikiem A-017, PP-084 | Sprawdzenie układów elektryczno-mechanicznych, konserwacja, kalibracja, test z produktem referencyjnym wydanie świadectwa sprawdzenia oraz sprawdzenie odpowiedzi czasu termicznej czujnika Pt-100 przez autoryzowany serwis | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM DO ZAPŁATY |  |  |  |