**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego(nr 1 do umowy)**

**ZADANIE 1**

**OGÓLNE WARUNKI**

Przedmiot zamówienia

Leki przeciwpadaczkowe - levetiracetam i lamotrygina - odczynniki, materiały kontrolne i kalibracyjne przydatne w diagnostyce laboratoryjnej, oznaczane w surowicy przez okres 12 miesięcy

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawa odczynników oraz wszystkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2(obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę),

b) instalację wyżej wymienionych odczynników, materiałów kontrolnych i kalibracyjnych na wybranym przez laboratorium aparacie ( Cobas 6000 lub Integra 400) i przekazanie go do eksploatacji

c) serwis aplikacyjny.

Dostawca zobowiązany jest do porozumienia się z producentem analizatora ( firma Roche) i sfinansowania na koszt Oferenta dostępu do wolnych kanałów na wybranym przez Zamawiającego analizatorze (Cobas 6000 lub Integra 400) oraz wgrania aplikacji w porozumieniu z firmą Roche do w/w odczynników i ustawienie ich w pełnej gotowości dla Zamawiającego.

2. Do oferty Oferent załączy oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

3. Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy:

a) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny),

b) ulotkę metodyczną w języku polskim,

5. Wymagania dotyczące zakupu odczynników

Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

6. W przypadku szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilościowych asortymentu wyszczególnionego w specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

**Parametry wymagane**

1. Termin ważności odczynników przynajmniej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do Zamawiającego
2. Oferent sfinansuje na własny koszt udostępnienie wolnych kanałów od producenta aparatu (firma Roche) oraz uruchomi w porozumieniu z firmą Roche w/w odczynniki (wgranie pierwszej kalibracji oraz kontroli) na wybranym przez Zamawiającego aparacie ( Cobas 6000 lub Integra 400).
3. Oferent zagwarantuje bezpłatne uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych.
4. Bezpłatny serwis aplikacyjny przez cały okres trwania umowy
5. Oferent musi zapewnić Zamawiającemu puste kasety (kaseta Multi w przypadku Roche), w których należy przygotować odczynnik, pasujące do aparatu znajdującego się w laboratorium.
6. Instalacja w/w odczynników na wybranym przez Zamawiającego aparacie w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.
7. Szkolenie personelu Zamawiającego

**Zadanie 1**

 Leki przeciwpadaczkowe - levetiracetam i lamotrygina - odczynniki, materiały kontrolne i kalibracyjne przydatne w diagnostyce laboratoryjnej, oznaczane w surowicy przez okres 12 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Nazwa asortymentu* | *Ilość oznaczeń**12 m-cy* | *Nr katalogowy* | *Ilość opak.**12 m-cy* *szt.* | *Cena 1 opak. netto* | *Cena 1 opak. brutto* | *Wartość 12 m-cy netto* | *VAT %* | *Wartość 12 m-cy brutto* |
| 1 | Odczynnik do Lamotryginy | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibrator do Lamotryginy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola do Lamotryginy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynniki do Levetiraceta-mu | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola do Levetiraceta-mu |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kalibrator do Levetiraceta-mu |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |