załącznik nr 2a

# FZP IV-241/65/20/ZO

Opis przedmiotu zamówienia - wymagania

# Zadanie 1 Odczynniki do oznaczania antygenów krwinek czerwonych

Wymagania dotyczące pakietu nr 1

- Odczynniki z pozycji od 2 do 5 w dwóch różnych klonach

- Dla odczynników z pozycji od 2 do 6 oraz od 16 do 19 wymagana deklaracja CE z numerem jednostki notyfikowanej, dla pozostałych wymagana deklaracja;

- Terminy ważności co najmniej 9 m-cy od daty zrealizowania dostawy.

- Możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem. opakowań bez dodatkowych kosztów ze strony reklamującego.

- Zapewnienie transportu w odpowiednich warunkach.

- Odczynniki wymienione w małych opakowaniach 2ml, 5ml.

- Odczynniki muszą być pakowane w sposób gwarantujący, że produkt nie był wcześniej otwierany.