# FORMULARZ PRZEDMIOTOWO – CENOWY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Urządzenie** | **Typ/model** | **Producent** | **Przeglądy serwisowe i konserwacje** | | | | |
| **I przegląd**  **(cena brutto)** | **II przegląd**  **(cena brutto)** | **III przegląd**  **(cena brutto)** | **IV przegląd**  **(cena brutto)** | **Razem wszystkie przeglądy danego urządzenia** |
| **30 dni od daty podpisania umowy** | **do 30.06.2025 r.** | **do 31.12.2025 r.** | **do 30.06.2026 r.** |
|  | Centrala wentylacyjna (1 szt.) | GOLD 70 ERX | Swegon Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna (1 szt.) | GOLD 14 ERX | Swegon Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz parowy  (1 szt.) | CP3 PRO 15 | CONDAIR |  |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz parowy  (1 szt.) | CP3 PRO 60 | CONDAIR |  |  |  |  |  |
|  | Agregat wody lodowej (1 szt.) | TEAL 20,3 ST 1 PS | Swegon Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
|  | Agregat wody lodowej (1 szt.) | CELEST 37 ST 1 PS | Swegon Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
|  | Centrala klimatyzacyjna dachowa (1 szt.) | BD-MINI(50)-P | VBW Engineering  Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
|  | Centrala klimatyzacyjna dachowa (1 szt.) | BD-MINI(50)-L | VBW Engineering  Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
|  | Centrala klimatyzacyjna dachowa (1 szt.) | BD-2(50)-P | VBW Engineering  Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
|  | Centrala klimatyzacyjna dachowa (1 szt.) | BD-2(50)-L | VBW Engineering  Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA Z KOLUMN:** | | |  |  |  |  |  |