## Arkusz1
Dane adresowe firmy składającej ofertę
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Czerwień metylowa [CAS 493-52-7] opak. 100g Wilgoć max. 5,0 % Zakres zmiany barwy pH 4,4 - 6,2 (czerwona - żółtopomarańczowa) Molowy współczynnik absorbcji: E (pH 6,2; ? = 430 nm) min. 18000 E (pH 4,4; ? = 520 nm) min. 39000 Masa cząsteczkowa: 269,31 g/mol Wzór sumaryczny: C15H15N3O2 Zgodny z nr kat. 212725700#100G, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rtęci (II) chlorek czda [CAS 7487-94-7] opak. 250g Masa cząsteczkowa: 271,50 g/mol Wzór sumaryczny: HgCl2 Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek Zawartość min 99,5 % Rozpuszczalność w eterze wg przepisu Pozostałość po redukcji max 0,02 % Żelazo (Fe) max 0,002 % Zgodny z nr kat. 117681505#250G, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Srebra azotan czda [CAS 7761-88-8] opak. 250 g Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy lub biały proszek Zawartość min. 99,9% Wilgoć max. 0,06% Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005% Substancje niestrącalne w HCl max. 0,04% Chlorki (Cl) max. 0,0005% Siarczany (SO4) max. 0,005% Fe (Żelazo) max. 0,0005% Pb+Cu+Zn (Ołów, miedź, cynk) max. 0,002% Zgodny z nr kat. 118143221#250G, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Potasu chromian czda [CAS 7789-00-6] opak. 1kg Wygląd zewnętrzny cytrynowożółte kryształy Zawartość min. 99,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,004 % pH (5%, 20oC) 8,5 - 10,0 Chlorki (Cl) max. 0,003 % Siarczany (SO4) max. 0,025 % Miedź (Cu) max. 0,001 % Ołów (Pb) max. 0,005 % Wapń (Ca) max. 0,007 % Żelazo (Fe) max. 0,005 % Zgodny z nr kat. 117402503#1KG, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Azotan srebra czda [CAS 7761-88-8] opak. 100 g Zgodny z nr kat. 118143221, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kwas betulinowy opak. 500 mg Zgodny z numerem katalogowym PA-03-1450-P, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Etylowy alkohol 99,9% czda, opak. 1000 ml Zgodny z numerem katalogowym 113964810, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ekstrakt drożdżowy, opak. 1 kg proszek nr CAS 8013-01-2. Sypki beżowy proszek, ciała stałe ≥ 94,0%, pH (2% w wodzie) 6,5 - 7,1; Azot 10,0 - 12,0%; Amino Azot ≥ 5,1%; Chlorek sodu (NaCl) ≤ 0,5%; Popiół 14,0 - 18,0%; Liczba płyt aerobowych ≤ 10000CFU/g, Drożdżowa pleśń ≤ 100CFU/g. Zgodny z nr kat. PA-03-4420-E#1KG, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Trypton (hydrolizat kazeiny, trawienie enzymatyczne), opak. 500 g nr CAS 91079-40-2. Zgodny z nr kat. PA-03-6771-E#500G, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Tris 99% opak. 1 kg Biały krystaliczny proszek lub kryształy, Czystość ≥ 99,0% (bezwodne), Woda ≤ 0,5%, Metale ciężkie ≤ 10 ppm, pH (5% roztwór wodny) 10,0 - 11,5, Wzór sumaryczny: C4H11NO3, Masa cząsteczkowa: 121.14. Zgodny z nr kat. PA-03-7166-P#1KG, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | SDS Dodecylosiarczan sodu, opak. 500 g proszek, wzór sumaryczny: C12 H25 Na O4 S, masa cząsteczkowa: 288,38. Zgodny z nr kat. PA-13-BP166, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Imidazol 99%, opak. 250 g Wzór sumaryczny: C3H4N2, Masa cząsteczkowa: 68.08. Zgodny z nr kat. PA-03-9580-B#250G, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Aceton czda, opak. 2,5 l Zawartość C3H6O min. 99,5 % Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie wg przep. Alkoholi CH3OH i C2H5OH max. 0,05 % Nielotna pozostałość max. 0,0005 % Woda max. 0,4 % Kwasowość (j. CH3COOH) max. 0,002 % Zasadowość max. 0,001 % Substancje redukujące KMnO4 (j.O) max. 0,0001% Aldehydy (j. HCOH) max. 0,002 % Cynk (Zn) max. 0,00001 % Glin (Al) max. 0,00005% Mangan (Mn) max. 0,00001 % Miedź (Cu) max. 0,00001 % Nikiel (Ni) max. 0,00001 % Ołów (Pb) max. 0,00001 % Żelazo (Fe) max. 0,00001 % Zgodny z nr kat. 111024800, lub równoważny. | opak. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Alkohol etylowy 96 % czda, opak. 1 l Wzór sumaryczny: C2H5OH, Masa cząsteczkowa: 46,07 g/mol, Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz, zawartość min. 96,0 %(V/V), Gęstość (20°C) max. 0,808 g/cm3. Zgodny z nr kat. 113964200, lub równoważny. | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Triton X-100, opak. 1l. Nr CAS 9002-93-1. Zgodny z nr kat. 498418103#1L, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Końcówki do pipet, pojemność 0,5-5ml, niesterylne, 1000 sztuk, zgodne z numerem katalogowym 702600, lub rónoważne, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet, pojemność 2-200ul, niesterylne, 10000 sztuk, zgodne z numerem katalogowym 732028, lub równoważne, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet, pojemność 50-1000ul, niesterylne, 5000 sztuk, równoważne z numerem katalogowym 732032, lub równoważne, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | SmartPak® Direct-Q®5 Purification Pack LT, zgodny z numerem katalogowym SPR0LSIA1, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | UV LAMP 185 nm - 6W do Direct-Q®5 zgodny z numerem katalogowym SYN185UV1, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | MILLIPACK GP NON STER.(1/BOX) – filtr końcowy 0.22 µm zgodny z numerem katalogowym MPGP02001, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | WKŁAD wstępny 5 um, 1 szt/op zgodny z numerem katalogowym JAPLPK001, lub równoważny | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | TLCK zgodny z nr kat. 90182, lub równoważny opak. 100 mg | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Chymostatyna zgodny z nr kat. 11004638001, lub równoważny opak. 10 mg | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pepstatyna A zgodny z nr kat. 11359053001, lub równoważny opak. 10 mg | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Leupeptyna zgodny z nr kat 108975, lub równoważny opak. 25 mg | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | L-Glutathione reduced zgodny z nr kat. G4251, lub równoważny opak. 10 g | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Bovine Serum Albumin zgodny z nr kat. A9647, lub równoważny opak. 50 g | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Barium titanate - BaTiO3 zgodny z nr kat. 208108, lub równoważny | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Wialki 4 ml, gwintowana szyjka 45 x 14,7 mm Czyste szkło, pierwsza klasa hydrolityczna Zgodny z nr kat. 13 09 0222, lub równoważny Opak. = 100 szt. | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nakrętki 13 mm, otwór w środku, PP Zgodny z nr kat. 13 08 0166, lub równoważny Opak. = 100 szt. | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Septy, 12 mm, PTFE czyste ( bez domieszek), 53°, brzeg D, 0.25mm Zgodny z nr kat. 12 02 0168, lub równoważny Opak. = 100 szt. | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z wentylacją, powierzchnia wzrostu 150 cm², obj. max, 690 ml, zgodny z nr kat. TPP 90150, lub równoważny. Opak. = 36 szt. | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Płytki testowe, 96-dołkowe, profil F, Sterylne. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia, pakowane po 6 szt., zgodny z nr kat. TPP 92096, lub równoważny. Opak. = 108 szt. | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pipety Pastera, objętość 2 ml, sterylne, indywidualnie pakowane, zgodny z nr kat. ABDOS P31210, lub równoważny. Opak. = 500 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Jednorazowe pipety serologiczne 5 ml, posiadające zatyczkę z bawełnianej waty, wymiary 15 x 300 mm, podziałka 2/10, zgodny z nr kat. TPP 94005, lub równoważny. Opak. = 200 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowe pipety serologiczne, 10 ml, posiadające zatyczkę z bawełnianej waty , wymiary 11 x 295 mm, podziałka 1/10, zgodny z nr kat. TPP 94010, lub równoważny. Opak. = 200 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Statyw BagOpen®400 na jeden woreczek 400 ml, wymiary 15 x 7.5 x 25 cm, zgodny z nr kat. Interscience 211 040, lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 7
1 | Papierki wskaźnikowe DUOTEST pH 5.0-8.0, rolka o wymiarach 10mm x 5m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 8
1 | Igły, 1,6 x 40mm, typ luer-lock, opakowanie 100 sztuk | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Strzykawki, 2-częściowe, pojemność 5ml, typ luer, opakowanie 100 sztuk | opak. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 9
1 | Pipety Pasteura o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml, sterylne, pakowane indywidualnie Wymiary 5 x 150 mm Zgodny z nr kat. B-2436, lub równoważny opak. = 500 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtry strzykawkowe z membraną PES (polieterosulfon), śednica membrany 25 mm, średnica porów 0,22 µm, Zgodny z nr kat. 6-0044, lub równoważny opak. = 100 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 10
1 | POP-7™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers 7% polimer gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej, do zastosowania jako medium separacyjne fragmentów DNA w warunkach denaturacyjnych, o usieciowaniu umożliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów DNA długości do minimum 800bp, o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/- 0,5 bp), konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach 3,5ml; zgodny z numerem katalogowym 4363785, lub równoważny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | MicroAmp Optical 96-well Reaction Plate, 10 szt. w opak. Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne: z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek aparatu ABI ABI PRISM 3130xl/3100, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie, po 10 sztuk w opakowaniu; zgodny z numerem katalogowym N801-0560, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 3130xl/3100 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm Zestaw 16 kapilar o długości 36cm w jednej wiązce, kompatybilnych z analizatorem genetycznym typu 3130xl lub 3100. Zestaw posiada zastosowanie w aplikacjach: analizy fragmentów, sekwencjonowaniu, analizie SNaPshot. Kompatybilny do pracy jako medium separacyjnym fragmentów w warunkach denaturujących. Zgodny z numerem katalogowym 4315931, lub równoważny. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 11
1 | Szklana zlewka laboratoryjna Pojemność: 50 ml Średnica: 42 mm Wysokość: 60 mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szklana zlewka laboratoryjna Pojemność: 250 ml Średnica: 67 mm Wysokość: 100 mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szczypce do tygli dł 250 mm, stal nierdzewna | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szkiełko laboratoryjne śr. 80 mm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 12
1 | Kwas orto-fosforowy - roztwór 85% | litr | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kwas siarkowy 95% - czysty | litr | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Spirytus medyczny 70% (alkohol etylowy) | litr | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Aceton - czysty | litr | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 13
1 | Bufor 0,1M Tris-HCl pH 8.5 Opak. = 1 l Nr kat. 177665014, lub równoważny | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 14
1 | Roflam P | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 15
1 | Heksametylodisilazan ≥99%, opak. 100 ml | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 16
1 | Pręcik do wyjmowania mieszadełek Pręcik do wyjmowania mieszadadełek magnet. Rotilabo®, PP, dł. 450 mm zgodny z nr kat. ROTH-E453.1-OS, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Statyw na worki dializacyjne Podpórka do rur dializ. z polem do opisu zgodny z nr kat. ROTH-E704.1, lub równoważny opak. 6 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zlewka 25 ml wysoka Simax Zlewki szklane-Rotilabo®, szkło borokrz. wysokie, bez podziałki, 25 ml zgodny z nr kat. ROTH-X700.1, lub równoważny opak. 10 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zlewka 100 ml wysoka Simax zlewki szklane-Rotilabo®, szkło borokrz. wysokie, z podziałką i wylewem, 100 ml zgodny z nr kat. ROTH-X702.1, lub równoważny opak. 10 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zlewka 250 ml wysoka Simax Zlewki szklane-Rotilabo®, szkło borokrz. wysokie, z podziałką i wylewem, 250 ml zgodny z nr kat. ROTH-X704.1, lub równoważny opak. 10 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zlewka 1000 ml niska Simax zlewki szklane-Rotilabo®, szkło borokrz. niskie, z podziałką i wylewem, 1000ml zgodny z nr kat. ROTH-X695.1, lub równoważny opak. 10 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 7. Cylinder PP 25 ml niski Cylinder miarowy z PP - Rotilabo®, podziałka 1,0 ml, 25 ml zgodny z nr kat. ROTH-K847.1, lub równoważny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Cylinder PP 500 ml niski Cylinder miarowy z PP - Rotilabo®, podziałka 10,0 ml, 500 ml zgodny z nr kat. ROTH-K851.1, lub równoważny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Statyw pływający typ 2 Statyw pływający-Rotilabo®, 24 otwory żółty, na probówki 1,5/2,0ml, HDPE zgodny z nr kat. ROTH-P199.1, lub równoważny opak. 5 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Statyw pływający typ 3 Statyw pływający-Rotilabo®, 8 otworów niebieski, na probówki 15 ml, HDPE zgodny z nr kat. ROTH-P200.1, lub równoważny opak. 5 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Końcówka 0,1-10 ul Końcówki pipet Standard MIKRO 0,1-10 µl,PP,bezbarwne, luzem,niesterylne, kompatybilne z końcówkami BRAND, odpowiednie do pipet Transferpette zgodny z nr kat. ROTH-K138.1-OS, lub równoważny opak. 1000 szt. | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Probówki 9 ml szkło sodowo-wapniowe okrągłe dno, 9 ml, ? 12 x wys. 100 mm zgodny z nr kat. ROTH-TX20.1, lub równoważny opak. 500 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Arkusze bibuły filtracyjnej - Rotilabo®, typ 601 Rotilabo® Bibuła filtracyjna, typ 601 Celuloza, 460 x 570 mm zgodny z nr kat. ROTH-XP47.1, lub równoważny opak. 100 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Statywy Pop-UpTM Pop-UpTM Rack,niebieski,probówki 15/50ml ? 17/? 30mm, dł.255 x szer.137 xwys.72mm zgodny z nr kat. ROTH-PC54.1, lub równoważny opak. 2 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Szczotka nylonowa 10/100 dł.300mm Szczotki czyszczące - Rotilabo® szczotki 10 mm, dł. 100 mm zgodny z nr kat. ROTH-XK76.1, lub równoważny opak. 5 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Szczotka nylonowa 30/100 dł.300mm Szczotki czyszczące - Rotilabo® szczotki 30 mm, dł. 100 mm zgodny z nr kat. ROTH-XK78.1, lub równoważny opak. 5 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Mieszadełka magnetyczne krzyżowe 38x11 zgodny z nr kat. ROTH-XA25.1, lub równoważny opak. 5 szt. | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Statywy "2w1" na probówki reakcyjne-Rotilabo Statyw 2w1 na probówki reakc.-Rotilabo® PP, zestaw kolorów, dwustronny, 96 otw. zgodny z nr kat. ROTH-NY18.1, lub równoważny opak. 5 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 17
1 | 1,4-Dithiothreit (DTT), opak. 25 g ≥99 %, p.a., Molare Masse (M) 154,2 g/mol zgodny z nr kat. ROTH-6908.2, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Adenosin-5'-triphosphate disodium salt (ATP), opak. 100 g ≥98 %, for biochemistry, Molar mass (M) 551,10 g/mol zgodny z nr kat. ROTH HN35.4, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 18
1 | Perfect™ Tricolor Protein Ladder W formacie gotowym do użycia, wstępnie barwiony wzorzec wielkości białek, przeznaczony do określania wielkości polipeptydów w zakresie od 10 kDa do 245 kDa. Dwanaście prążków odpowiadających rozmiarowi białek: 11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180 i 245 kDa. Prążek 25 kDa jest kowalencyjnie sprzężony z zielonym barwnikiem, podczas gdy prążek 75 kDa jest kowalencyjnie sprzężony z pomarańczowym barwnikiem. Pozostałe prążki są kowalencyjnie połączone z niebieskim barwnikiem. Na 50 ścieżek w żelu elektroforetycznym. Zgodny z nr kat. E3210-01, lub równoważny. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 19
1 | Moduł A2 (osadowo-węglowo-zmiękczający) do dejonizatora HLP 5 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Moduł jonowymienny H7 do dejonizatora HLP5 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 20
1 | MKTTn Broth / 10 ml Zgodny z nr kat. PW 6092, lub równoważny. opak. 50 szt. minimalny okres ważności w momencie dostawy: 5 miesięcy | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rappaport Vassiliadis Soy Broth / 10 ml Zgodny z nr kat. PW 4245, lub równoważny. opak. 50 szt. minimalny okres ważności w momencie dostawy: 6 miesięcy | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | BGA LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 / płytka Zgodny z nr kat. PP 1360, lub równoważny. opak. 10 szt. minimalny okres ważności w momencie dostawy: 16 tygodni | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | XLD LAB-AGAR™ / płytka Zgodny z nr kat. PP 1330, lub równoważny. opak. 10 szt. minimalny okres ważności w momencie dostawy: 10 tygodni | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | VRBG LAB-AGAR™ / 200ml Zgodny z nr kat. BT 5158.02 minimalny okres ważności w momencie dostawy: 10 miesięcy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Glucose OF Medium / 10 ml / (szkło) opak. 20 szt. Zgodny z nr kat. PW 3228, lub równoważny. minimalny okres ważności w momencie dostawy: 7 miesięcy | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Trypticasein Soy LAB-AGAR™ / płytka opak. 10 płytek Zgodny z nr kat. PP 1180, lub równoważny. minimalny okres ważności w momencie dostawy: 16 tygodni | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Bacillus cereus LAB-AGAR™ / płytka 90mm opak. 10 płytek Zgodny z nr kat. PP 1501, lub równoważny. minimalny okres ważności w momencie dostawy: 10 tygodni | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 21
1 | Rura kwarcowa mała φ48×φ42×150mmL zgodna z rys. 1 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rura kwarcowa średnia φ70×φ64×180mmL zgodna z rys. 2 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rura kwarcowa średnia φ90×φ80×510mmL zgodna z rys. 3 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Cyrkonowa podkładka pod dogrzewacz φ48×φ40×φ12×9t zgodna z rys. 4 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Korundowa podkładka pod dogrzewacz φ48×φ40×φ12×9t zgodna z rys. 5 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cyrkonowy izolator z 2 oknamiφ26.5×φ20×80 zgodna z rys. 6 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Cyrkonowy izolator z 2 oknamiφ35×φ28×90 zgodna z rys. 7 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Korundowy izolator z 2 oknamiφ26.5×φ20×80 zgodny z rys. 8 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Korundowy izolator z 2 oknamiφ35×φ28×90 zgodny z rys. 9 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Cyrkonowa pokrywa φ35×5 zgodna z rys. 10 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Korundowa podkładka φ78×φ72×φ52×15mmL zgodna z rys. 11 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Korundowy izolator φ70×φ60×φ180mmL z 4 oknami o wymiarach 6×30 mm zgodny z rys. 12 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Cyrkonowy dogrzewacz φ20×φ5×45 zgodny z rys. 13 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pasta korundowa wysokotemperaturowa (temp. Topnienia pow. 2000 K) 150g | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pasta cyrkonowa wysokotemperaturowa (temp. Topnienia pow. 2500 K) 150g | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Korundowe rurki φ3×φ2×100mmL | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Korundowe rurki φ2×φ1×100mmL | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pudło do transportu Pudło musi pomieścić i zabezpieczyć wszystkie powyższe kruche elementy kwarcowe przed uszkodzeniem podczas transportu. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 22
1 | Podłoża do krystalizacji metodą LPE GaGG:Ce 10mmx10mmx1mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 23
1 | Pierce Protease Inhibitor Tablets, opak. 20 tabletek Skład: Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin, AEBSF, Pepstatin A, EDTA Zgodny z nr kat. A32963, lub równoważny. | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Złoże Glutathione Agarose, opak. 10 ml Pierce glutatione agarose do oczyszczania białek rekombinowanych z metką GST 6% agaroza Pojemność wiązania:40 mg białka-GST/1 ml złoża Zgodny z nr kat. 16100, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | GST Tag polyclonal antibody, opak. 500 µl Aplikacje: WB Przeciwciało królicze, IgG Zgodny z nr kat. A-5800, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję), oraz wielkość opakowania i jego rodzaj, nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)