WYTYCZNE I INSTRUKCJE

PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ DLA:

Roboty remontowe i przebudowa ściany oporowej

Mając na uwadze ujednolicenie formy przygotowywanej dokumentacji powykonawczej ustala się standardowy wygląd i zawartość dokumentów i całej dokumentacji:

- Dokumentację należy przygotować w dwóch kompletach, każdy w osobnym segregatorze,

- Wszystkie dokumenty należy starannie wpiąć w segregator o szerokości grzbietu około 8 cm w kolorze żółtym,

- Grzbiet segregatora musi być wyposażony w koszulkę, gdyż opis dokumentacji należy włożyć do koszulki,

- Do frontu segregatora należy przykleić okładkę z opisem dokumentacji,

- Dokumentacje wszystkich branż należy umieścić w jednym segregatorze, dokonując podziału pomiędzy nimi za pomocą przekładek, wszystkich w tym samym kolorze,

- Przy znacznej ilości dokumentacji dopuszczalne jest zastosowanie większej ilości segregatorów,

- Na prawej krawędzi każdej przekładki należy nanieść numer i nazwę właściwej branży,

- Dokumentacja każdej kolejnej branży musi być wykonana z zastosowaniem takich samych technik opisu (wielkość, rodzaj czcionki, styl),

- Każda kolejna branża wyposażona ma być w swój własny spis treści i numerację stron,

- Kolejność wpinania branż:

I. Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne

II. Roboty sanitarne

III. Roboty elektryczne silnoprądowe

IV. Roboty elektryczne niskoprądowe

V. Zagospodarowanie terenu,

- Dokumenty nie mogą wypadać a zaciski segregatorów muszą być sprawne. W przypadku wpinania rysunków należy wzmocnić krawędź wpinaną,

- Sposób opisu grzbietu wskazano na str. 2 (rysunek po stronie lewej),

- Sposób opisu strony okładki segregatora wskazano na str. 2 (rysunek po stronie prawej),

- Szczegółową zawartość dokumentacji opisano na str. 3-5,

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Roboty remontowe i przebudowa ściany oporowej

INWESTOR:Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

WYKONAWCA:…………………………………………..

…………………………………………..

ADRES:…………………………………………..

Poznań, 2024 r.

Remont i przebudowa ściany oporowej

DOKUMNETACJA POWYKONAWCZA

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wykonawca: Firma Budowlana ………. ………. ……….

Zawartość dokumentacji każdej z branż

1. Strona tytułowa - zgodna z wzorem wskazanym na str. 5

2. Płyta CD - wpięta do segregatora w zamykanej koszulce lub kopercie, osobna dla każdej branży, zawierająca zeskanowaną pełną zawartość dokumentacji w plikach pdf, każda kolejna strona powinna stanowić osobny plik zatytułowany w sposób wskazujący na numer strony,

3. Spis treści - ze wskazaniem lokalizacji, na której stronie znajduje się dany dokument (wszystkie strony dokumentacji należy ponumerować – osobno każdą branżę),

4. Oświadczenia kierownika robót/budowy właściwej branży, że:

- roboty we wskazanym zakresie zostały wykonane zgodnie z:obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami,

- zastosowane materiały posiadają aktualne dokumenty dopuszczające od stosowania na terenie Polski,

- wykonane przejścia ppoż. zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną, do oświadczenia należy dołączyć wykaz typów i lokalizacji zastosowanych przejść,

- powstałe w wyniku realizacji zadania odpady zostały zagospodarowane zgodnie z wymogami przywołanej w tym miejscu Ustawy,

- potwierdzenie, że obszar wykonywanych robót doprowadzono do należytego stanu i porządku.

5. Kopia uprawnień kierownika– potwierdzona za zgodność z oryginałem,

6. Zaświadczenie o członkostwie kierownika w Izbie Inżynierów – potwierdzone za zgodność oryginałem,

7. Rysunki z naniesionymi w kolorze czerwonymi zmianami w stosunku do dokumentacji oryginalnej, na każdym rysunku musi znajdować się pieczątka i podpis kierownika budowy/robót.

8. Wykaz zastosowanych materiałów – zgodnie z załącznikiem nr 2

9. Dokumentacja materiałowa

- aktualne karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych,

- w przypadku aprobaty technicznej należy zamieścić tylko pierwszą stronę aprobaty,

10. Protokoły

- protokoły robót ulegających zakryciu,

- protokoły prób szczelności przewodu,

- protokoły rozruchu,

- protokoły prób ciśnieniowych,

- protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,

- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

- instrukcje producenta dotyczące obsługi i konserwacji, demontażu i montażu,

- protokoły szkolenia personelu,

- protokoły serwisowania urządzeń,

- protokoły kominiarskie,

- itp.

Przed każdą z grup protokołów prób, rozruchu i pomiarów należy zamieścić aktualne uprawnienia osoby/osób dokonujących pomiarów oraz świadectwo kalibracji/wzorcowania urządzenia pomiarowego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Roboty remontowe w budynku DS. „MEDYK”

INWESTOR:	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

WYKONAWCA:	…………………………………………

…………………………………………

ADRES:	…………………………………………

BRANŻA:	…………………………………………

……………………………….