Świnoujście, 13.04.2022r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/TS/596756/ 073/2022/PM

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„****Zakup wodomierzy wraz z dostawą”.**

**Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zamawiający w ramach autokorekty dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Formularza oferty poprzez zmianę zapisów:

z:

1.wodomierz objętościowy klasy C – Aquadis Plus; DN 15 Qn 2,5 m3/h – sztuk 100

2. wodomierz objętościowy klasy C – Aquadis Plus; dł.190mm; DN 20 Qn 4,0 m3/h – sztuk 30

3. wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flodis; DN 25 Qn 3,5 m3/h – sztuk 30

4. wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar M; DN 40 Qn 10 m3/h – sztuk 10

5. wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar ; DN 100 Qn 50 m3/h – sztuk 2

**na:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3**  **(1 x 2)** |
| 1 | Wodomierz objętościowy klasy C - klasy C – Aquadis Plus; DN 15 Qn 2,5 m3/h | szt | 100 |  |  |
| 2 | Wodomierz objętościowy klasy C – Aquadis Plus; dł.190mm; DN 20 Qn 4,0 m3/h | szt | 30 |  |  |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flodis; DN 25 Qn 3,5 m3/h | szt | 30 |  |  |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar M; DN 40 Qn 10 m3/h | szt | 10 |  |  |
| 5 | Wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar ; DN 100 Qn 50 m3/h | szt | 2 |  |  |
|  | Razem brutto poz. 1-5 |  |  | | |
| Słownie razem brutto: | | | | | |

Zmodyfikowany Formularz oferty stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Miejsce, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **„Zakup wodomierzy wraz z dostawą”,** przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Zarejestrowanym w Sądzie ……………………………………………………….…………………..

(dotyczy: Wykonawców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – należy wskazać właściwy sąd rejestrowy)

…………………………………………………………………………………………………

**składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3**  **(1 x 2)** |
| 1 | Wodomierz objętościowy klasy C - klasy C – Aquadis Plus; DN 15 Qn 2,5 m3/h | szt | 100 |  |  |
| 2 | Wodomierz objętościowy klasy C – Aquadis Plus; dł.190mm; DN 20 Qn 4,0 m3/h | szt | 30 |  |  |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flodis; DN 25 Qn 3,5 m3/h | szt | 30 |  |  |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar M; DN 40 Qn 10 m3/h | szt | 10 |  |  |
| 5 | Wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar ; DN 100 Qn 50 m3/h | szt | 2 |  |  |
|  | Razem brutto poz. 1-5 |  |  | | |
| Słownie razem brutto: | | | | | |

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami i wynosi …… %. Cena obejmować będzie całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ wraz z kosztami transportu do Zamawiającego tj. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 – magazyn.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert,
2. zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,
3. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
4. akceptujemy 21-dniowy termin płatności w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury VAT.
5. wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6. umowę wiążącą obydwie strony odeślemy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania,
7. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
8. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (*niepotrzebne skreślić*),

(nazwa lidera)

1. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
2. jesteśmy / nie jesteśmy\* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP ............................................................
3. informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
4. złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)