### Zakres nr 1. –  ODDZIAŁ KARDIOLOGII

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  SYSTEM HOLTEROWSKI POMIARU CIŚNIENIA Z AKCESORIAMI  szt/kpl. 4.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYSTEM HOLTEROWSKI POMIARU CIŚNIENIA Z AKCESORIAMI |  | szt. 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszty: Instalacji, szkolenia, dostawy, serwisowania | X | X | x | x |  |  |  | x |  |  |

ZAKRES NR 1 POZ. ………

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data ........................................

Uwagi: Wykonawca osobno wykazuje w poz. 2 koszty : Instalacji, szkolenia, dostawy, serwisowania (koszty z poz. 2 nie mogą wchodzić w koszt zakupu sprzętu)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1–   SYSTEM HOLTEROWSKI POMIARU CIŚNIENIA Z AKCESORIAMI    szt/kpl. 4.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) ) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - SYSTEM HOLTEROWSKI POMIARU CIŚNIENIA Z AKCESORIAMI szt/kpl. 4. |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Pomiar ciśnienia w trakcie inflacji i deflacji mankietu | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego min 60-250 mmHg | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego min 40-150 mmHg | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Pomiar tętna w zakresie min 30-200/min | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Czujnik aktywności pacjenta | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany: Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
| 8. | Programowana częstość pomiarów RR min. zakres 5-60 min | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Możliwe wykonanie dodatkowego ręcznie aktywowanego pomiaru ciśnienia tętniczego | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Możliwość ręcznego przerwania pomiaru | Tak |  | Wymagane |
| 11. | Algorytm automatycznej oceny poprawności pomiaru | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Pamięć min 500 pomiarów ciśnienia | Tak |  | Wymagane |
| 13. | Wyświetlacz wskazujący min. godzinę oraz stan baterii | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Możliwość wykrywania arytmii | Tak | (*) | Parametr oceniany: Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
| 15. | Dostępne mankiety w min. 3 rozmiarach w tym pediatryczny | Tak |  | Wymagane |
| 16. | Automatyczne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do ciśnienia tętniczego pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 17. | Waga rejestratora < 150 g | Tak |  | Wymagane |
| 18. | Zasilanie bateriami AA | Tak |  | Wymagane |
| 19. | Oprogramowanie współpracujące z systemem operacyjnym Windows | Tak |  | Wymagane |
| 20. | Możliwość programowania rejestratora | Tak |  | Wymagane |
| 21. | Możliwość reanalizy danych pomiarowych przy zmienionych kryteriach oceny | Tak |  | Wymagane |
| 22. | Prezentacja uzyskanych pomiarów odrębnie dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego i rytmu serca w postaci wykresów, tabel, statystyki dla poszczególnych okresów dzień, noc, aktywność pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 23. | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak |  | Wymagane |
| 24. | Baza danych archiwalnych badań z możliwością przeszukiwania przy zadaniu różnych parametrów (min. nazwisko i imię, data badania, identyfikator) | Tak |  | Wymagane |
| 25. | Licencja na oprogramowanie dostępna w ilości 1 szt. na każdy rejestrator | Tak |  | Wymagane |
| 26. | Dodatkowe mankiety pomiarowe: pediatryczny (16-22cm) 1 szt, duży (min 35-45 cm) 2 szt. | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·             (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1. – Modyfikacja

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Czas naprawy przedmiotu umowy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych - 10 dni roboczych |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIA |
| 8 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 9 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

### Zakres nr 2. –  ODDZIAŁ KARDIOLOGII

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  KARDIOMONITORY  szt/kpl. 6.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane 2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KARDIOMONITORY |  | szt. 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszty: Instalacji, szkolenia, dostawy, serwisowania | X | X | x | x |  |  |  | x |  |  |

ZAKRES NR 2 POZ. ………

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data ........................................

Uwagi: Wykonawca osobno wykazuje w poz. 2 koszty : Instalacji, szkolenia, dostawy, serwisowania (koszty z poz. 2 nie mogą wchodzić w koszt zakupu sprzętu)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2–   KARDIOMONITORY  szt/kpl. 6.    – Modyfikacja

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) ) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - KARDIOMONITORY szt/kpl. 6. |
| 1. | Kardiomonitor współpracujący z systemem monitorowania stanu pacjentów opartym na centrali Draeger Vista 120 CMS | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Zasilanie aparatu 230V ±10%; 50Hz | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Kolorowy wielofunkcyjny wyświetlacz o przekątnej min. 15” | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Sterowanie za pomocą przycisków sprzętowych, pokrętła wielofunkcyjnego oraz menu ekranowego w języku polskim | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Możliwość wykorzystania monitora w czasie transportu pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Akumulator wbudowany o pojemności zapewniającej pracę w trybie transportowym przez min 5 godzin | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Systemowy uchwyt mocujący monitor umożliwiający szybkie wypięcie monitora bez użycia narzędzi | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Waga monitora < 7,5 kg | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Wyświetlanie do 13 krzywych dynamicznych parametrów. Dostępny ekran dużych liczb oraz ekran trendów przy odpowiadajacych im krzywych dynamicznych | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Możliwość konfiguracji rejestracji i odtwarzania 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów danych | Tak |  | Wymagane |
| 11. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrow z ostatnich 150 godzin | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Pamięć krzywych dynamicznych z ostatnich 96 godzin | Tak |  | Wymagane |
| 13. | Zakres głębokości obrazowania: 1 do 40 cm | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Oprogramowanie realizujące funkcje kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych, natlenienia, nerkowych | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Współpraca z respiratorem: wyświetlanie wartości liczbowych z podłączonego respiratora | Tak |  | Wymagane |
| 16. | Wbudowany rejestrator taśmowy drukujący 3 krzywe dynamiczne | Tak |  | Wymagane |
| 17. | Pomiar EKG z 3 i 5 elektrod z możlowościa wyświetlania jednocześnie 7 odprowadzeń | Tak |  | Wymagane |
| 18. | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor | Tak |  | Wymagane |
| 19. | Pomiar ciśnienia tętniczego wyzwalany ręcznie i automatycznie z ustawianym czasem powtarzania pomiarów | Tak |  | Wymagane |
| 20. | Możliwość automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiarów NIBP | Tak |  | Wymagane |
| 21. | Pomiar do 3 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością stosowania przetworników różnych producentów | Tak |  | Wymagane |
| 22. | Przewód do pomiaru EKG z 3 elektrod | Tak |  | Wymagane |
| 23. | Przewód do pomiaru EKG z 5 elektrod | Tak |  | Wymagane |
| 24. | Czujnik SpO2 Nellcor na palec i na ucho dla dorosłych | Tak |  | Wymagane |
| 25. | Mankiet pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną w 4 różnych rozmiarach | Tak |  | Wymagane |
| 26. | Czujnik temperatury skóry | Tak |  | Wymagane |
| 27. | Moduł do pomiaru CO2 w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych wraz z akcesoriami | Tak |  | Wymagane |
| 28. | Akcesoria wielorazowe do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną w 1 torze wraz z przetwornikami BD dla 2 monitorów | Tak |  | Wymagane |
| 29. | Akcesoria i oprogramowanie do pomiaru rzutu minutowego serca dla 2szt. Kardiomonitorów | Tak |  | Wymagane |
| 30. | Podłączenie monitorów do Centrali Monitorującej | Tak |  | Wymagane |

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2. – Modyfikacja

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Czas naprawy przedmiotu umowy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych - 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 6.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  |  | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  |  | SZKOLENIA |
| 8 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 9 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................