## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do formularza oferty
………………….…………………., dnia ………..………. 2018 r.
………………………………….……… (pieczęć Wykonawcy składającego ofertę)
DRG.271.3.2018
FORMULARZ CENOWY
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych ściennych i sufitowych podlegających przeglądom serwisowym oraz koszt wykonywania prac
Lp. | Nazwa urządzenia | Lokalizacja | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Ilość wymaganychprzeglądów | Cena netto za jeden przegląd (w zł) | Cena netto za wszystkie przeglądy (w zł) | Stawka Vat (%) | Całkowita cena brutto (w zł)
1 | Galanz split AUS 12 | Pokój nr 13 Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
2 | Galanz split AUS 12 | Pokój nr 14 Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
3 | Galanz split AUS 12 | Pokój nr 8 Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
4 | Galanz split AUS 12 | Pokój 12A - Archiwum USC Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
5 | Galanz split AUS 12 | Sekretariat Wiceprezydenta Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
6 | Galanz split AUS 12 | Gabinet Wiceprezydenta Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
7 | Galanz split AUS 12 | Gabinet Wiceprezydenta Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
8 | Galanz split AUS 12 | Sekretariat Prezydenta Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
9 | VIVAX Model: ACP-12CH35AESI/I URZĄDZENIE NA GWARANCJI | Gabinet Prezydenta Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
10 | Galanz split AUS 12 | Pokój nr 105 (informatyków) Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
11 | McQuay split 15 15 A | BOM Pasaż Rudowskiego 10 | 2 | 1 | 2 x 2 = 4
12 | McQuay podsufit.20 CR | USC - Sala Ślubów Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
13 | McQuay podsufit.25 CR | USC - Sala Ślubów Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 2
14 | Vivax split ACP 012 | Serwerownia Pasaż Rudowskiego 10 | 1 | 1 | 4
15 | McQuay podsufit.20 CR | Pokój nr 47B Gabinet Wiceprezydenta ul. Szkolna 28 (budynek A) | 1 | 1 | 2
16 | Rotenso Sole 535 URZĄDZENIE NA GWARANCJI | Pokój nr 57 ul. Szkolna 28 (budynek A) | 1 | 1 | 2
17 | Galanz split AUS 12 | Pokój nr 64 ul. Szkolna 28 (budynek A) | 1 | 1 | 2
18 | General 2,5 kW | BOMINO ul. Szkolna 28 (budynek A) | 1 | 1 | 2
19 | General 2,5 kW | BOMINO ul. Szkolna 28 (budynek A) | 1 | 1 | 2
20 | General 2,5 kW | BOMINO ul. Szkolna 28 (budynek A) | 1 | 1 | 2
21 | Rotenso K50o URZĄDZENIE NA GWARANCJI | Serwerownia ul. Szkolna 28 (budynek A) | 1 | 1 | 4
22 | MSR 23U-09HRDN1-QRC8W URZĄDZENIE NA GWARANCJI | Serwerownia ul. Szkolna 28 (budynek C) | 1 | 1 | 4
RAZEM |  |  | 23 | 22 | 52 | X |  | X
_________________________________________________
(data, pieczęć i podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)