**Znak sprawy: Mchtr.261.01.2023**

**Załącznik nr 2.3 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dostawa obiektywu mikroskopowego, diody laserowej, diody LED ze sterownikiem, kamer CMOS oraz elementów optomechanicznych i optycznych, w podziale na pakiety.”

**Pakiet nr 3 – Dostawa kamer CMOS – 4 sztuki**

oferujemy dostawę ww. elementu spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kamery CMOS – 4 sztuki** | | | |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)***  **Typ ………..………………………………………………………………………………… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** | | | |
| **Lp.** | **Typ** | **Minimalne wymagania Zamawiającego**  **Liczba sztuk** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Kamera CMOS  board level | Rozdzielczość: 3864 x 2176 pikseli | ……………….……..  Należy podać |
| Bez filtra bayerowskiego (sensor monochromatyczny) | ……………….……..  Tak/Nie |
| Wymiar piksela: 1.45 µm | ……………….……..  Należy podać |
| Szybkość dla maksymalnej rozdzielczości: 25 ramek/s | ……………….……..  Należy podać |
| Rozdaj sensora: CMOS | ……………….……..  Tak/Nie |
| Migawka rolująca | ……………….……..  Tak/Nie |
| Interfejs USB 3 | ……………….……..  Tak/Nie |
| Bez obudowy – kamera typy board level | ……………….……..  Tak/Nie |
|  |  | W zestawie przewód USB3 o dł. 2m | ……………….……..  Tak/Nie |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*