## OBŁOŻENIA
FORMULARZ CENOWY
Załącznik Nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego. W skład zestawu wchodzi: 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm; 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x140 cm; 1 x serweta do artroskopii min. 230/300cm z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. min. 65 * 105cm cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów; osłona na nogę wykonana z bilaminatu, rozmiar min. 35 * 70 cm ± 2cm z taśmą lepną 9 * 50cm pakowana oddzielnie. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2 ± 1 g pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na sucho/mokro min. 88N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3 pakowany sterylnie w przezroczystą foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. |  |  |  | szt. | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do artroskopii stawu barkowego ze wzmocnieniem. W skład zestawu wchodzi: -1x serweta na stolik narzędziowy min. 150x190 cm -1x serweta na stolik Mayo min. 75x140cm ze wzmocnieniem -1x serweta PE typu U min. 135x190cm, przylepne wycięcie 15x61cm ± 1 cm -1x serweta do operacji barku min. 260x400cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 45x70cm, posiada elastyczny otwór 9 * 10cm, zintegrowaną torbę na płyny, 3 uchwyty na przewody typu rzep - Osłona na rękę wykonana z bilaminatu rozmiar min. 35 * 70cm ± 2cm pakowana oddzielnie. Serweta główna wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min. 115 g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 250kPa. Absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serweta dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony.- wykonany z laminatu dwuwarstwowego polipropylen i polietylen o min gramatrurze 58 kg/m2, w krytycznym obszarze wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramaturze 60g/m2 pozbawione pylących włókien, odporny na przenikanie cieczy >175cmH20, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min 145kPa, współczynnik pylenia ≤ 1,7, nie zawierający lateksu Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88 cm - 2 x serwety boczne 75x90 cm, ze wzmocnieniem 60x25cm z przylepna o długości 84cm - 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna o długości 98 cm, posiadająca organizer na przewody - 1 x serwetę górna 150x240 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna o długości 98 cm, posiadająca organizer na przewody - 1 x taśma lepna 9x50 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki 152x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem i mikroteksturą Tolerancja rozmiarów serwet+/-2 cm Taśmy lepne ułatwiają mocowanie w rękawiczkach Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę. Zawierający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo workiem z folii PE. |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Sterylny podkład porodowy o wymiarach 102x113 cm składający się z 2 części: serwety z folii PE zabezpieczającej łóżko przed zanieczyszczeniem, ze wzmocnieniem 23x51cm w części podpośladkowej oraz ze zintegrowanej z serwetą torby na płyny z filtrem, portem do ssaka, taśmą przylepną, kształtką usztywniającą, pakowana w papier zabezpieczający i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Opakowanie jednostkowe zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta |  |  |  | szt. | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230 cm (folia o grubości 50 µ ze wzmocnieniem) - 2x osłona na kończyny 79x140cm z SMMMS, - 1x serweta przylepna z bilaminatu 45x50 cm - 1x ręcznik chłonny 58x39cm - 1x serweta do litomii typu T 74/137/192 cm z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50x30 +- 1cm. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 na całej powierzchni, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy, odporność na przenikanie płynów > 200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa,w obszarze wzmocnień min.570kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Sterylny zestaw ginekologiczny z torbą na płyny: - 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, - 1x serweta pod pośladki 96x126cm - 1x uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x13cm - 1x taśma przylepna min. 9x50cm - 2x ręcznik chłonny min. 30x20cm -1x serweta do zabiegów ginekologicznych 220/300x279cm ± 3cm z trapezoidalnym, przylepnym otworem 15x11x18cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i torbą na płyny z portem do ssaka. Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów > 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro >200 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Serweta operacyjna z przylepcem, dwuwarstwowa, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 45x50cm lub 50x60 cm |  |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Sterylny zestaw do laparotomii Skład zestawu: -1x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm 50 µ (owinięcie zestawu) -1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm -4x ręcznik 34x36 cm -1x serweta do laparotomii 198/259x310cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 25x28 cm, z obszernym wzmocnieniem wokół otworu 40x100 cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi 4 rzepami, z obustronnymi torbami 25x76 cm wyposażonymi w rzepy do regulacji. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z włókniny typu Spunlace (poliester, celuloza) o gramaturze 70g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane z laminatu, łączna gramatura materiału min. 140 g/m2 boki z folii PE. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem |  |  |  | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Jałowa osłona na stolik Mayo 80x145 cm wykonana z folii PE z warstwą chłonną 76x85cm składana teleskopowo do wewnątrz, pakowana sterylnie w rozrywaną torebkę papierowo-foliowa. Zawierająca min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Opakowanie zbiorcze -karton zabezpieczone dodatkowo workiem z foli PE |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Sterylna samoprzylepna serweta do zabiegów chirurgicznych 75x90cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów , końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Serweta pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Jałowa serweta do zabiegów chirurgicznych z przylepcem , o wymiarach 180x150 cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Serwety pakowane sterylnie w rozrywana torebkę papierowo-foliową. Zawierające min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Sterylny jednorazowy pokrowiec na kończynę 80x45 pakowany wraz z taśmą lepną 50x9 cm, wykonany z nieprzepuszczalnego bilaminatu, o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. W dwie etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Opakowanie zbiorcze –karton zabezpieczone dodatkowo workiem z folii PE. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą klejena w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępne rozmiary: L-130 cm, XL- 140 cm, XLL-150 cm, 2XLL- 170 cm. |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Fartuch chirurgiczny, jednorazowego użytku, pełnobarierowy, zgodny z normą PN EN 13795 1-3*. Wykonany z materiału włóknina SMS lub SMMMS o gram. min. 35g/m2. Rękaw typu reglan lub prosty zakończony elastycznym poliestrowym/ dzianinowym mankietem. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Troki umiejscowione w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę typu Combi Tape lub standardowe zapięcie na rzep pod szyją bądź w okolicy karku, umożliwiające wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. W celu identyfikacji rozmiaru fartuch posiada wszywkę lub lamówkę przy szyi lub na wewnętrznej stronie fartucha bądź w innym widocznym miejscu. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową lub klejone. Rozmiary M-XXL. Fartuch powinien posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny, spełniający conajmniej poniższe wymagania: Fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy, zgodny z normą PN EN 13795 1-3*. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 35g/m2, rękaw zakończony niepylącym mankietem o długości minimum 6cm, szwy wykonane techniką ultradźwiekową lub klejone, z dołączonymi ręcznikami do osuszania rąk. Fartuch powinien posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiar: M, minimalna długość rękawa 63cm; L (lub M/L), minimalna długość rękawa 69cm; XL, minimalna długość rękawa 77cm; XXL, minimalna długość rękawa 82cm (długość rękawa mierzona od wycięcia przy szyi, bez mankietów). Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, II lub III. * - potwierdzone kartą techniczną |  |  |  | szt. | 3700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Zestaw jałowych serwet chirurgicznych z regulowanym otworem. W zestawie 2 serwety 90x74 cm z wycięciem 15x10 cm, wokół wycięcia przylepiec. Wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2. Zawierająca min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Opakowanie zbiorcze -karton zabezpieczone dodatkowo workiem z foli PE. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Serweta absorbcyjna na stół operacyjny 102 x 229 cm Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej. wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej. Zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. - chłonność min 35ml/100cm2 gramatura podstawowa 295g/m2 - wymiar min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu - zgodne z ISO 9073-8 odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 50s, wskaźnik chłonności min. 2650 % |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. W skład zestawu wchodzi: -1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190cm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm -1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/249x300cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do umocowania serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą, która umożliwia uformowanie i utrzymanie kształu wokół worka oraz z dwoma portami do ssaka, wzmocnienie chłonne w rozmiarze 52x67 cm wokół otworu, zinegrowane cztery podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki w rozmiarze 43x57 cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen), nie zawierająca włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, polietylen). Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. |  |  |  | szt. | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na poszczególne pozycje asortymentowe.
………………………………………….……………………………..