Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.6.20.2024

oraz załącznik nr 2 do Umowy nr DZP.382.6.20.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 8. ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI KATOWICE

7-9 GRUDNIA 2024 r.

ZAKRES:

1) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM DO MCK (od ul. Olimpijskiej oraz od budynku Spodka, i pl. Sławika i Antalla oraz od strony placu manewrowego za salami wielofunkcyjnymi MCK):

Lokalizacja - Plac Sławika i Antalla oraz wejście od strony ul. Olimpijskiej

- zapewnienie okablowania i dostępu do prądu dla foodtrucków (co najmniej 3 samochody/stanowiska o zapotrzebowaniu prądowym, które zostanie podane przez zamawiającego przed wydarzeniem) od strony placu Sławika i Antalla lub od strony ul. Olimpijskiej lub wewnątrz Sali Wielofunkcyjnej MCK (dokładną lokalizację Zamawiający poda co najmniej na 7 dni przed wydarzeniem).

- zapewnienie okablowania i dostępu do prądu dla balonów i innych dmuchanych reklam (25 sztuk +/- 5 szt.) od strony ul. Olimpijskiej oraz od strony pl. Sławika i Antalla

- Zapewnienie jednego ekranu diodowego o wymiarach odpowiednich dla transmisji wydarzeń i prezentowania materiałów reklamowych wydarzenia.. Lokalizacja ekranu od strony pl. Sławika i Antalla w pobliżu ul. Korfantego lub przed Teatrem Śląskim w Katowicach lub przed Galerią Katowicką  (dokładną lokalizację Zamawiający poda co najmniej na 7 dni przed wydarzeniem).

- Oznaczenia kierujące do wejść na teren budynku od strony ul. Olimpijskiej oraz od strony pl. Sławika i Antalla. Propozycję dotycząca oznaczeń kierujących do wejść na terenie budynku prezentuje Zamawiający w ramach tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, pkt. 1 na stronie 1 i 2

2) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM DO SPODKA (od ul. Korfantego oraz od strony pl. Sławika i Antalla oraz tzw. placu przed Spodkiem). Zagospodarowanie terenu i wybranych  wejść do budynku 9 grudnia 2024 r.

3) MCK - zagospodarowanie:

      - sal wielofunkcyjnych (3 moduły, łączna powierzchnia: 8173 m2), holu górnego i holu dolnego, audytorium oraz przylegających foyer, antresoli MCK, przewiązki pomiędzy MCK a Spodkiem, pozostałych ciągów komunikacyjnych oraz zapewnienie przygotowania planu rozprowadzenia prądu, rozprowadzenia dostępu do prądu wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami w pomieszczeniach (realizowane z wykonawcą wskazanym przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe), na stanowiskach pokazowych oraz innych punktach wskazanych przez Zamawiającego

      - sal konferencyjnych MCK oraz przygotowanie planu rozprowadzenia prądu, rozprowadzenie dostępu do prądu wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (realizowane z wykonawcą wskazanym przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe), na stanowiskach pokazowych oraz innych punktach wskazanych przez Zamawiającego.

      - sal balowych MCK oraz przygotowanie planu rozprowadzenia prądu, rozprowadzenie dostępu do prądu wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (realizowane z wykonawcą wskazanym przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe), na stanowiskach pokazowych oraz innych punktach wskazanych przez Zamawiającego.

4) SPODEK - zagospodarowanie fragmentu antresoli Hali Widowiskowo-Sportowej “Spodek” wraz z szatniami  na potrzeby wydarzenia od 7 do 9 grudnia 2024 r.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

A1. Sala wielofunkcyjna MCK – technika

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzeni sali wielofunkcyjnej MCK (zwanego dalej także koncepcją) podzielonej na 9  stref (przyroda, humanistyczno-społeczna, nauki ścisłe, medycyna i zdrowie, technika, sztuka, rynek Idei Miasta Nauki, strefa sportu akademickiego, strefa kosmiczna), a także przestrzenie dodatkowe (strefa mediów, scena główna, stanowiska partnerów). W ramach planu zagospodarowania powinny znaleźć się również szczegółowe plany podziału przestrzeni w strefach wiedzy i innych strefach specjalnych (z uwzględnieniem lokalizacji mebli, elementów aranżacyjnych, elementów niezbędnych do prowadzenia aktywności). Przedstawienie propozycji aranżacji i podziału przestrzeni do akceptacji Zamawiającego.

- Opracowanie oznaczenia planu ścieżek zwiedzania wyznaczonych w ramach poszczególnych stref w sali wielofunkcyjnej, a także pomiędzy strefami oraz projekt ich oznaczenia w przestrzeni sali wielofunkcyjnej wraz z wykonaniem. Należy uwzględnić opracowanie ścieżek zwiedzania w oparciu o ścieżki tematyczne Europejskiego Miasta Nauki 2024, tj.:

- klimat i środowisko

- zdrowie i jakość życia

- przemysły przyszłości

- innowacje społeczne

- dziedzictwo przemysłowe i kulturowe

- kreacja i krytyka

Ścieżki zwiedzania powinny również uwzględniać inne formy podziału, np. związane z potrzebami zwiedzających, tj.:

- ścieżki uzależnione od dostępnego czasu zwiedzania

- ścieżki uzależnione od wieku odbiorcy

Ostateczny plan ścieżek powstanie we współpracy z Zamawiającym, który dostarczy Wykonawcy informacji o aktywnościach będących elementami ścieżek.Ścieżki zwiedzania powinny być przygotowane z zachowaniem zasad dostępności dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

- Wyznaczenie głównego ciągu komunikacyjnego w środkowej części sali wielofunkcyjnej, stanowiącego oś sali. Wykorzystana powinna być wykładzina w kolorze ciemnozielonym. Aranżacja powinna być przedłużona do przestrzeni holu górnego oraz do schodów pomiędzy holem górnym i dolnym. Propozycję dotycząca aranżacji ciągu komunikacyjnego prezentuje Zamawiający w ramach tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, pkt. 3 na stronie 5

- Plan zagospodarowania oraz plan ścieżek zwiedzania zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu.

- Plan rozprowadzenia zasilania wraz z odpowiednim zabezpieczeniem  dla około 180 punktów poboru (możliwe różne zapotrzebowania, z czego większość to zapotrzebowania na gniazda 230V, a część to podłączenia do gniazd trójfazowych z różnymi zabezpieczeniami; szczegółowe zapotrzebowanie na zasilanie w Sali wielofunkcyjnej MCK Zamawiający przedstawi najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem).

- Podział przestrzeni Sali wielofunkcyjnej z wykorzystaniem zabudowy z rusztowań modułowych.

- Opracowanie propozycji wykorzystania rusztowań modułowych przy założeniu, że w wybranych strefach (n. humanistyczno-społeczne, n. ścisłe, technika, sztuka, przyroda, medycyna i zdrowie, kosmos, strefa sportu akademickiego) powinna znaleźć się centralnie zamontowana wieża o wysokości co najmniej 5 m, która stanowić ma element konstrukcyjny boxu przeznaczonego na potrzeby osób obsługujących strefę (możliwość odpoczynku, przechowywania materiałów). Jednocześnie we wszystkich rogach strefy powinny znaleźć się niższe konstrukcje z rusztowań modułowych o wysokości co najmniej 3 m). Pomiędzy środkową konstrukcją, a konstrukcjami niższymi powinny zostać uwzględnione girlandy świetlne lub inne elementy aranżacyjne emitujące światło.

- Budowa co najmniej 2 piętrowych konstrukcji z rusztowań modułowych o wymiarach co najmniej 9 x 9 m i wysokości co najmniej 3 m znajdujących się we wskazanych przez Zamawiającego strefach w Sali Wielofunkcyjnej. Na piętrach możliwość umieszczenia punktów gastronomicznych oraz mebli chillout lub innych elementów niezbędnych do organizacji przestrzeni odpowiadającej merytoryce festiwalu. Propozycję dotyczącą aranżacji strefy chilloutu prezentuje Zamawiający w ramach tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, na stronie 7 pkt.4

- Pozyskanie niezbędnych projektów i pozwoleń dla budowy konstrukcji piętrowych (wszystkie konstrukcje powinny posiadać niezbędne i wymagane prawem atesty pozwalające na korzystanie z nich przez uczestników wydarzenia)

- W konstrukcjach piętrowych zabezpieczenie schodów poprzez zapewnienie poręczy, barier ochronnych, elementy antypoślizgowe, elementy o wysokiej widoczności (np. taśmy zabezpieczające).

- Budowa sceny głównej w Sali wielofunkcyjnej o wymiarze co najmniej 7x13 m i wysokości co najmniej 1 m; scena z systemem schodów oraz zapleczem na potrzeby realizacji. Wykonanie projektu/wizualizacji sceny z uwzględnieniem scenografii z oznaczeniem nazwy sceny oraz niezbędnych logotypów wskazanych przez Zamawiającego. Projekt/wizualizacja sceny powinna być przedstawiona do akceptacji przez zamawiającego.

- Nagłośnienie sceny głównej przystosowane do realizacji wykładów i pokazów naukowych, a także występów artystycznych zgodnie z riderami dostarczonymi przez Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem

- Oświetlenie aranżacyjne sceny głównej

- Wykorzystanie mauzerów z różnorodnym podświetleniem stanowiących element wpisany w konstrukcję sceny.

- Ekran diodowy dla sceny głównej o wymiarach co najmniej 5x3m współpracujący z ekranem bezszwowym stanowiącym wyposażenie Sali Wielofunkcyjnej MCK

- Obecność osoby obsługującej wizję po tej samej stronie sceny co osoba obsługująca dźwięk podczas wydarzenia.

- System realizacji wizji dla sceny głównej wraz z laptopem do wyświetlania prezentacji

- Oznaczenia sceny materiałem nawiązującym do głównej identyfikacji wizualnej wydarzenia, zainstalowanym na zabudowie z rusztowań modułowych; szczegółowe informacja o identyfikacji Zamawiający przekaże Wykonawcy

- Wytyczenie pod sceną odpowiedniej ilości miejsca dla ustawienia około 400 krzeseł (ilość krzeseł może się zmieniać w zależności od punktu programu)

- Budowa stref na potrzeby pracy mediów:

- wygrodzenie z wykorzystaniem ścianek mobilnych (np. oktanormowych) przestrzeni umiejscowionej pod ścianą segmentu A Sali Wielofunkcyjnej od strony Holu Górnego wraz z wejściami (wejście/wyjście do strefy oraz wejście/wyjście w stronę Strefy Wystawcy)

- zapewnienie przestrzeni oraz dostępu do prądu dla dwóch wozów transmisyjnych umiejscowionych w pobliżu sceny głównej.

- zapewnienie przestrzeni dla realizacji programu radiowego dla studenckiego radia Uniwersytetu Śląskiego

- Budowa tzw. Rynku Idei Miasta Nauki w części segmentu A sali wielofunkcyjnej wraz z małymi scenami o wymiarach co najmniej 4x4 m i wysokości około 60 cm. Sceny mają być ustawione koncentrycznie tworząc tylnymi częściami okrąg o obwodzie około 35 m. Za scenami podest w formie okręgu tworzący część środkową Rynku - wysokość podestu ok 1,5 m. Dostęp do podestu po schodach o szerokości co najmniej 2,5 m oraz z wykorzystaniem rampy dla osób z niepełnosprawnościami. Umożliwienie ustawienia stanowiska sprzedażowego (sprzedaż kawy i napojów) na podeście. Propozycję dotyczącę aranżacji Rynku Idei prezentuje Zamawiający w ramach tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, pkt 5 na stronach 8 - 12.

- Nagłośnienie scen Rynku Idei Miasta Nauki przystosowane do realizacji wykładów i pokazów naukowych z wykorzystaniem systemu typu silent disco realizowanego z wykorzystaniem słuchawek oraz z wykorzystaniem aplikacji na urządzenia mobilne. Użytkownicy mogą decydować się na jedno z  dwóch rozwiązań. Osoby korzystające ze słuchawek mogą wykorzystywać je na różnych scenach w ramach Rynku Idei. Zapewnienie zestawów słuchawkowych dla prowadzących wykłady służących jako odsłuchy. Zapewnienie mikrofonów w liczbie odpowiadającej liczbie scen dla osób z publiczności chcących zadawać pytania prowadzącym.

- Oświetlenie Rynku Idei Miasta Nauki powinno być zrealizowane z wykorzystaniem oświetlenia podwieszanego na konstrukcji kratownicowej. Oświetlenie powinno pozwalać na modyfikowanie kolorów oraz kierunku w jakim kierowane jest światło.

Propozycję dotyczącę oświetlenia Rynku Idei prezentuje Zamawiający w ramach tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, pkt 7 na stronie 14 - 15

- Organizacja co najmniej trzech punktów wydawania słuchawek typu silent disco dla Rynku Idei Miasta Nauki. Oznaczenie punktu z wykorzystaniem brandingu wydarzenia.

- Organizacja punktu podpisywania deklaracji Miasta Nauki na terenie Rynku Idei Miasta Nauki. Oznaczenie punktu z wykorzystaniem brandingu wydarzenia.

- Element centralny Rynku Idei Miasta Nauki w postaci przestrzeni poświęconej Europejskiemu Miastu Nauki 2024 oraz badaniom citizen science. Element centralny powiązany bezpośredni ze stoiskiem Miasta Katowice, o którym mowa jest w pkt. 48

- Oznaczenie małych scen z wykorzystaniem elementów aranżacyjnych, takich jak tkaniny, rośliny, meble o wymiarach odpowiadających wymiarowi przestrzeni zajmowanej przez widownię i scenę. Branding z elementami przypominającymi fasady budynków zainstalowany na konstrukcji. Propozycje dotyczące Brandingu z elementami przypominającymi fasady budynków zainstalowany na budkach bądź innych konstrukcjach znajdujących się w Rynku Idei prezentuje Zamawiający w ramach  tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, na stronie  8 - 12 pkt. 5

- Małe sceny powinny posiadać elementy aranżacyjne (np. kolorowe, zgodne z kolorystyką stref kostki, elementy wykonane z kartonu lub innego materiału ekologicznego), elementy aranżacyjnie w formie paneli drewnianych z wycinanymi wzorami zaproponowanymi przez Zamawiającego

- Aranżacja i scenografia małych scen powinna uwzględniać oznaczenie nazwy festiwalu i nazwy sceny oraz ewentualnego sponsora/partnera/patrona sceny, a także uwzględniać założenia identyfikacji wizualnej festiwalu - o szczegółach w tym zakresie Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem

- Małe sceny powinny być wyposażone w oświetlenie aranżacyjne odpowiadające kolorom ustalonym dla obszaru, do którego dopasowana jest scena.

- Małe sceny powinny być wyposażone w ekrany o przekątnej co najmniej 80” w każdej ze stref, laptopy umożliwiające prowadzenie prezentacji oraz prezentery bezprzewodowe dla prowadzących.

- Wyznaczenie 6 stref wiedzy oraz przestrzeni Rynku Idei  z użyciem płótna (materiału) - w kolorach przypisanych obszarom, zainstalowanego na rusztowaniach modułowych (obszar n. ścisłych, obszar medycyna i  zdrowie, obszar sztuki, obszar n. humanistyczno-społecznych, obszar n. przyrodniczych, obszar n. technicznych). Wykorzystanie oświetlenia aranżacyjnego w każdej ze stref (kolor oświetlenia odpowiadający kolorowi przypisanemu do strefy). Koncepcja aranżacji stref zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego.

- Każda z wyodrębnionych stref musi dysponować wyraźnymi granicami, czytelnymi dla odbiorcy. Odbiorca musi otrzymywać wyraźne sygnały wynikające z oznaczeń i brandingu o tym, że opuszcza jedną strefę i przenosi się do innej. Każda ze stref powinna być wyposażona w wykładzinę we wskazanym kolorze, który jest zgodny z oznaczeniem stosowanym przez Zamawiającego. Wykładzina powinna być umieszczona na całej przestrzeni zajmowanej przez dany obszar.

- Oświetlenie kolorystyczne każdej strefy podwieszone z rusztowania modułowego, a w przypadku oświetlenia bram do stref ustawienie konstrukcji z kraty i instalacja oświetlenia lub zastosowanie innego równorzędnego rozwiązania

- Wydzielenie przestrzeni o wymiarze co najmniej 2x2m na przestrzeń dla wystawców w strefach wiedzy oraz połączonych z nią punktów informacyjnych znajdujących się wewnątrz każdej ze stref wiedzy (oraz w strefie specjalnej jeżeli ta zostanie zorganizowana w sali wielofunkcyjnej). Realizacja w strefach wiedzy w sali wielofunkcyjnej (humanistyczno-społeczna, przyroda, nauki ścisłe, technika, medycyna i zdrowie).

- Przestrzeń dla wystawców w strefach wiedzy wykonana z konstrukcji pozwalającej na zamknięcie i dostęp przez drzwi. W przestrzeni dla wystawców w strefach wiedzy przechowywane będą materiały potrzebne do prowadzenia aktywności. Zamawiający dostarczy szafki z zamkami na potrzeby wystawców. Propozycje dotyczące 6 stref wiedzy prezentuje Zamawiający w ramach  tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, na stronie  13 - 14 pkt. 6

- Punkty informacyjne w formie mebli (lad lub innych elementów) zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

- Dostarczenie oznakowania piktogramowego o powierzchni co najmniej 1,5m2 umieszczone nad punktem informacyjnym. Napis na oznakowaniu musi umożliwiać szybką identyfikację poprzez wykorzystanie pełnej nazwy lub skrótu “INFO”.

- Oświetlenie kolorystyczne przestrzeni wewnątrz sali wielofunkcyjnej także z wykorzystaniem reflektorów ustawionych w różnych punktach sali wielofunkcyjnej, a także z wykorzystaniem podwieszeń na terenie sali

- Strefa medycyny i zdrowia powinna zawierać w sobie następujący element dodatkowy: przestrzeń na potrzeby centr kształcenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (100 m2) wraz z wyodrębnionymi przestrzeniami przeznaczonymi do wykonywania masaży (ścianki modułowe z możliwością zadrukowania). Wykonawca zapewni rozwiązanie polegające na odgrodzeniu strefy centrów kształcenie  np. z wykorzystaniem namiotu sferycznego lub inne podobnego rozwiązania. Zamawiający sugeruje również możliwość wykorzystania namiotów pneumatycznych pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Namioty są zaprezentowane w moodboardzie stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ na stronie 15. dodatkowe propozycje dotyczące wyodrębnienia przestrzeni do masażu prezentuje Zamawiający na stronie 14 pkt. 6 Centra kształcenia powinny być oznaczone dodatkowym elementem brandingowym, np. tyczką z kierunkowskazem.

- Wyznaczenie strefy specjalnej sportu akademickiego  z użyciem płótna (materiału) w kolorach przypisanych strefie, zainstalowanego na rusztowaniach modułowych. Zastosowanie rozwiązań związanych z konstrukcjami kratownicowymi, instalacjami modułowymi oraz ze sceną podobne jak w przypadku pozostałych stref (możliwe jest zastąpienie sceny ringiem bokserskim dostarczonym przez Zamawiającego, decyzja w tym zakresie zostanie podjęta najpóźniej na 5 dni od daty Wydarzenia). Wyznaczenie w strefie ścieżki zwiedzania. Uwzględnienie potrzeby ekspozycji materiałów, których pełną listę zamawiający przedstawi najpóźniej na 5 dni przed wydarzeniem. Realizacją ekspozycji zajmie się podmiot wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wyznaczenie strefy specjalnej kosmosu z użyciem płótna (materiału) w kolorach przypisanych strefie, zainstalowanego na rusztowaniach modułowych. Zastosowanie rozwiązań związanych z konstrukcjami kratownicowymi, instalacjami modułowymi.

- Zapewnienie konstrukcji scenicznej na potrzeby sceny strefy specjalnej kosmosu w formie podestu o wymiarach co  najmniej 4 x 2 m  i wysokości co najmniej 30 cm, obitej wykładziną, scena powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie brandingu na potrzeby sceny (oznaczenie sceny, informacja o partnerze)

- Wykorzystanie różnokolorowych wstążek, jako elementów dekoracyjnego dla poszczególnych obszarów i stref w sali wielofunkcyjnej

- Wykorzystanie różnokolorowych wstążek lub elementów materiałowych rozpiętych na niskich konstrukcjach kratownicowych lub innych konstrukcjach w celu wyznaczenia ścieżek zwiedzania na terenie sali wielofunkcyjnej Propozycję dotyczącę elementów dekoracyjnych - wstążek prezentuje Zamawiający w ramach tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, na stronie 4

- Wytyczenie strefy GZM o wymiarach co najmniej 10x10 m Realizacja strefy będzie wykonana przez Wykonawcę wskazanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

- Wytyczenie strefy chillout GZM o wymiarach co najmniej 9x10 m. Realizacja strefy będzie wykonana przez Wykonawcę wskazanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

- Wytyczenie strefy dla Miasta Katowice o wymiarach co najmniej 10x10 m. Strefa powinna być merytorycznie połączona z elementem centralnym Rynku Idei Miasta Nauki. Realizacja strefy będzie wykonana przez przedstawiciela Miasta Katowice.

- Wyznaczenie strefy Food court w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Idei Miasta Nauki wraz z aranżacją przypominającą włoską restaurację. Propozycję dotyczącę aranżacji strefy Food court  prezentuje Zamawiający w ramach tzw. Moodboardu stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ, na stronie 17

- Zapewnienie dostępu do prądu dla punktów gastronomicznych w sali wielofunkcyjnej oraz wybranych innych miejscach MCK; listę punktów wraz z zapotrzebowaniem Zamawiający dostarczy najpóźniej na 7 dni przed Wydarzeniem)

- Zapewnienie dostępu do prądu dla punktów z dystrybutorami wody na terenie MCK (w sumie 8 punktów; lokalizację punktów Zamawiający wskaże najpóźniej na tydzień przed Wydarzeniem)

- Ustawienie punktu „Przystanek nauka” im. Jolanty Wadowskiej-Król we wskazanym przez Zamawiającego miejscu Sali wielofunkcyjnej na konstrukcji piętrowej z założeniem zapewnienia dostępności treści prezentowanych na Przystanku poprzez przesyłanie obrazu i dźwięku na telewizor (przekątna co najmniej 65”)  znajdujący się pod konstrukcją piętrową w zaaranżowanej przestrzeni. Opisane miejsce musi zawierać informacje programowe, aranżację z wykorzystaniem brandingu wydarzenia, inne elementy aranżacyjne, oświetlenie aranżacyjne, a także krzesła dla publiczności.

- Zapewnienie nagłośnienia na potrzeby Przystanku nauka oraz ewentualnej przestrzeni zapewniającej dostępność treści dla osób z niepełnosprawnościami.

- Wykorzystanie punktów podwieszeń w sali wielofunkcyjnej MCK oraz w pozostałych przestrzeniach musi być konsultowane przez Wykonawcę  z firmą wskazaną przez zarządcę budynku. Wykonawca pokryje koszty związane z korzystaniem z usług firmy wskazanej przez zarządcę budynku.

- Przygotowanie systemów wystawienniczych oraz instalacja z wykorzystaniem tych systemów elementów wystaw. których ostateczną listę Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem.

- Zaprojektowanie podwieszenia oraz montaż instalacji w postaci podświetlanej kuli (średnica ok. 7m, waga ok. 70 kg) w sali wielofunkcyjnej dostarczonej przez Zamawiającego.

A.2. Sala wielofunkcyjna MCK – przestrzeń dla Organizatora

- Dostarczenie kontenera na potrzeby organizacji centrum dowodzenia i centralnego punktu informacyjnego. Kontener z możliwością podłączenia oświetlenia.

- W przypadku centralnego punktu informacyjnego - zapewnienie dwupoziomowych lad (z możliwością dostępu dla osób z niepełnosprawnościami)

- Umiejscowienie konstrukcji w segmencie C sali wielofunkcyjnej

- Zapewnienie podłączenia do internetu oraz do prądu

A.3. Sala wielofunkcyjna MCK - branding (Załącznik nr 1, na stronie 23-33 pkt. 8)

- Oznaczenie stref  wiedzy oraz strefy specjalnej w sali wielofunkcyjnej(jeżeli zostanie zorganizowana w sali wielofunkcyjnej) z użyciem brandingów podwieszanych o wymiarach co najmniej 1x5m lub większych rozpiętych na konstrukcjach o przekroju trójkątnym dla zapewnienia odpowiedniej widoczności).

- Informacje na brandingu zawierające dane dotyczące zawartości stref wiedzy oraz wydarzeń na scenach w sali wielofunkcyjnej

- Oznaczenie punktów informacyjnych w obszarach z użyciem brandingu zgodnego  z identyfikacją wizualną wydarzenia - oznaczenie poprzez piktogram o powierzchni co najmniej 1,5 m2

- Oznaczenie piętrowych konstrukcji modułowych brandingiem z siatki umieszczonym na barierach zabezpieczających o wymiarach odpowiadających wielkości konstrukcji (konstrukcja zajmować ma powierzchnię co najmniej 9x10m)

- Przygotowanie wydruku map stref oraz ich umieszczenie na rusztowaniach modułowych; rozmiar wydruku co najmniej 1,5 x 2m

- Oznakowanie stoisk wystawowych w ramach obszarów i stref z użyciem przygotowanych wysokich standów w formie znaków o wysokości co najmniej 2m z nadrukiem kolorowym (wymiar co najmniej A3) zawierającym zindywidualizowaną nazwę stoiska w ilości odpowiadającej ilości zgłoszonych aktywności, którą Zamawiający poda Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem.

- Wydruk i instalaca napisu „Śląski Festiwal Nauki” lub podobnego, który zostanie umieszczony na konstrukcji rurowej sceny głównej

- Wydruk i instalacja  na terenie wydarzenia napisu “Scena główna” i zainstalowanie go we wskazanym punkcie na konstrukcji sceny głównej

- Wydruk brandingu punktu „Przystanek nauka” na tylnej ścianie konstrukcji aluminiowej lub innej zastosowanej przez Wykonawcę

- Branding z informacją o punktach, takich jak “Centrum dowodzenia” oraz “Centralny punkt informacyjny”, punkty informacyjne, punkty gastronomiczne, strefy specjalne,inne.

- Branding ścieżek zwiedzania, o których mowa w punkcie A.1.2

- Branding i aranżacja Rynku Idei Miasta Nauki, nawiązujący do motywów związanych z miastem (np. fronty kamienic, budynki miejskie charakterystyczne dla miasta i regionu). (Załącznik nr 1, na stronie 8 - 12

- Wszelkie brandingi umieszczane na podwieszeniach muszą być konsultowane z firmą wskazaną przez zarządcę budynku, w  którym  odbywa się wydarzenie.

A.4. Sala audytoryjna (scena Nauka to Lubię), foyer sali audytoryjnej (strefa OFF Science, strefa konkursu dla szkół - “Młodzi dla przyszłości Śląska”).

- Oświetlenie aranżacyjne sali audytoryjnej z wykorzystaniem świateł ruchomych oraz statycznych

- Elementy aranżacyjne widoczne na scenie (propozycja elementów aranżacyjnych powinna być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego)

- Zapewnienie nagłośnienia na potrzeby sali audytoryjnej, laptop do wyświetlania prezentacji.

- Organizacja w foyer sali audytoryjnej strefy OFF Science - 8.12 oraz konkursu “Młodzi dla przyszłości śląska” 9.12.

- Wyznaczenie i oznakowanie przestrzeni posterowej strefy młodych dla przyszłości Śląska.

- Opracowanie planu i rozmieszczenia stanowisk i ich oznaczenie szczegółowe informacje co do zawartości stref Zamawiający przekaże najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem

- Przygotowanie 10 konstrukcji składających się z jednakowych bezbarwnych rur lub dużych pojemników z możliwością wrzucania kul (piłki ping pongowe) – konstrukcje będą służyły do głosowania w ramach wystawy i plebiscytu garażowych wynalazków (OFF Science)

- Oznaczenie z użyciem brandingu festiwalowego strefyOFF Science wymiennie ze strefą konkursu dla szkół “Młodzi dla przyszłości Śląska”.

- Oznaczenie poszczególnych stanowisk w strefie OFF Science wymiennie ze strefą dla szkół  z użyciem przygotowanych przez Wykonawcę wysokich standów w formie znaków o wysokości co najmniej 2m z nadrukiem kolorowym zawierającym zindywidualizowaną nazwę stoiska

- Zapewnienie konstrukcji do zamocowania napisu świetlnego ŚFN dostarczonego przez Zamawiającego (instalacja na górnym foyer sali audytoryjnej)

- Totemy kierunkowe przed wejściem do sali audytoryjnej (we foyer) oraz totemy kierunkowe  ustawione przy wejściach prowadzących od holu dolnego i od holu górnego

- Listwy ledowe ustawione w foyer Sali - co najmniej 10 sztuk

- Ekran na statywie o wielkości co najmniej 80”  przed wejściem do sali -  streaming z sali audytoryjnej

- Ekran diodowy o rozmiarach co najmniej 4x2 m (lub innym odpowiadającym konstrukcji bramy) przed wejściem do foyer sali - streaming z sali audytoryjnej od strony holu górnego

A.5. Place restauracyjne

- Zapewnienie dostępu do prądu na placach restauracyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem Wykonawcy: plac restauracyjny górny - tzw. scena literatury (dawniej drzewo opowieści); plac restauracyjny środkowy - część strefy VIP; plac restauracyjny dolny - scena Czytamy Naturę (7.12) scena Europejskiego Miasta Nauki (8.12, Łukasz Lamża), scena młodych (9.12)

- Scena literatury na placu restauracyjnym górnym w formie podestu o wymiarach co najmniej 4x2 m i wysokości co najmniej 30 cm, zapewnienie miejsca dla aranżacji z naturalnych drzew iglastych (dostarczanych przez Zamawiającego), scena powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie brandingu na potrzeby sceny (oznaczenie sceny, informacja o partnerze)

- Wokół sceny należy wytyczyć miejsce dla około 40 krzeseł

- Elementy aranżacyjne sceny i strefy literatury, tj.: oświetlenie aranżacyjne oraz elementy dekoracyjne (wstążki, pasy materiału, lampki i girlandy ozdobne, itp.).

- Zapewnienie nagłośnienia na potrzeby sceny strefy literatury.

- Na scenie powinny znaleźć się 2 ekrany o przekątnej co najmniej 55” oraz laptop umożliwiające prowadzenie prezentacji

- Zapewnienie okablowania i dostępu do prądu w strefie VIP na placu restauracyjnym środkowym z możliwością podłączenia podgrzewaczy jedzenia oraz innych urządzeń cateringowych dla strefy VIP

- Ekran o rozmiarze co najmniej 55” na statywie z możliwością odbierania streamingu z poszczególnych miejsc podczas wydarzenia

- Przygotowanie ścianki z brandingiem ŚFN na potrzeby sesji zdjęciowych

- Oświetlenie aranżacyjne strefy VIP

- Zapewnienie konstrukcji scenicznej (scena Czytamy Naturę, Europejskiego Miasta Nauki i scena młodych) na placu restauracyjnym dolnym w formie podestu o wymiarach co  najmniej 4 x 2 m  i wysokości co najmniej 30 cm, obitej wykładziną, scena powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie brandingu na potrzeby sceny (oznaczenie sceny, informacja o partnerze)

- Wokół sceny należy wytyczyć miejsce dla około 40 krzeseł

- Scena wyposażona w oświetlenie aranżacyjne, a także system nagłośnieniowy. Na scenie powinny znaleźć się ekran o przekątnej co najmniej 55” oraz laptop umożliwiające prowadzenie prezentacji

A.6. Scena Doliny Rawy w holu dolnym

- Zapewnienie dostępu do prądu dla sceny

- Scena o wymiarach co najmniej 7 x 5m i wysokości 30 cm wraz z ground support) i obiciem wykładziną, Scena powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Budowa wokół sceny konstrukcji kratownicowej z możliwością instalacji oświetlenia aranżacyjnego. Wokół sceny należy wytyczyć miejsce dla około 40 krzeseł. Scena wyposażona w oświetlenie aranżacyjne, a także system nagłośnieniowy pozwalający na prowadzenie wykładów; na scenie powinny znaleźć się laptop umożliwiający prowadzenie prezentacji.

- Zapewnienie instrumentów muzycznych na potrzeby Sceny Doliny Rawy - zestaw perkusyjny oraz pianino elektroniczne.

- Umiejscowienie sceny w świetle wejścia do MCK przy jednoczesnym pozostawieniu dostępu przez drzwi od strony pl. Sławika i Antalla)

- Zapewnienie laptopa do wyświetlania prezentacji

- Nagłośnienie sceny zgodne z potrzebami opisanymi w riderach wykonawców, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem

- Oświetlenie aranżacyjne sceny

- Oznaczenie sceny brandingiem festiwalowym

- Ekran diodowy o wymiarach co najmniej 4x2,5m za sceną Doliny Rawy.

- Organizacja na scenie wydarzeń - wręczenie nagród POP Science (godziny popołudniowe w sobotę 7.12.2024 r.) oraz  OFF Science (godziny popołudniowe w niedzielę 8.12.2024 r.), a także wręczenia Śląskiej Nagrody Naukowje (wieczorem w niedzielę 8.12.2024 r.)

A.7. Punkt informacyjny w holu dolnym

- Punkt informacyjny znajdujący się w ramach stałego punktu dostępnego w MCK

- Zabudowanie punktu informacyjnego konstrukcją z kratownicy aluminiowej, na której zainstalowane będzie oświetlenie aranżacyjne oraz elementy brandingowe

- Przygotowanie punktu dostępności składającego się z dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami lady. W punkcie możliwe skorzystanie z usług tłumacza migowego lub asystenta. Punkt zostanie opisany napisem "punkt dostępności" i umieszczonymi na podwyższeniu wydrukowanymi piktogramami o wymiarach około 1 x 0,5m. Dodatkowo zostaną na nim umieszczone piktogramy oznaczające: pętlę indukcyjną, tłumaczenie na język migowy, wózek inwalidzki, oznaczenie dostępności dla niewidomych. Piktogramy zostaną w wersji elektronicznej przekazane przez zamawiającego.

A.8. Ciąg komunikacyjny w holu górnym od strony ul. Olimpijskiej:

- Oznaczenie wejść do modułów A, B i C sali wielofunkcyjnej z możliwością umieszczenia nad wejściami do sali na konstrukcji  elewacji wewnętrznej MCK

- Stanowiska dodatkowe w holu górnym - zapewnienie dostępu do prądu dla stanowisk cateringowych oraz sklepu.

- Przygotowanie tzw. meeting point – punktu spotkań dla uczestników wydarzenia w formie podwieszanego wydruku o wymiarach co najmniej 2,8 x 1,2m z wydrukiem w ustalonej palecie kolorów

- Wydruk i instalacja wielkoformatowej mapy obiektu podwieszanej o minimalnych wymiarach co najmniej 4,5 x 2,5m (Załącznik nr 1, na stronie 1)

- Projekt, wydruk oraz montaż wolnostojących totemów kartonowych zawierających m.in projekt mapy z legendą o wymiarach minimum 2m wys. x 1,5 szerokości i 50 głębokości. Cztery boki. Na węższym 3 kieszonki na druki ulotek.

- Wyklejenie lad informacyjnych o wymiarach ok. 190 x 100 cm  znajdujących się w budynku z użyciem grafik nawiązujących do identyfikacji wizualnej wydarzenia

- Trzy grafiki wielkoformatowe - podwieszone w pobliżu lad recepcyjnych. Grafika o minimalnych wymiarach co najmniej 2 x 2m z motywem graficznym w ramach identyfikacji wizualnej wydarzenia

- Brama kierunkowa o wymiarach 12 x 3m przy schodach prowadzących do strefy sal konferencyjnych wraz z oznaczeniami w formie znaków o wymiarach co najmniej 1 x 0,65 m

- Wyklejenie co najmniej 10 szyb MCK od strony ul. Olimpijskiej (o wymiarach 1,95x2,4m) we współpracy z firmą wskazaną przez zarządcę budynku

- Wyklejenie podstopnic schodów pomiędzy holem dolnym a holem górnym we współpracy z firmą wskazaną przez zarządcę budynku

- Wyznaczenie przestrzeni dla wystawców (strefa wystawcy) w holu górnym na wysokości ostatniego wejścia do segmentu A sali wielofunkcyjnej.

- Zapewnienie konstrukcji scenicznej (tzw. Scena Pulsar)  w formie podestu o wymiarach co najmniej 5x3m i wysokości co najmniej 30 cm, obitej wykładziną; scena powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

- Scena Pulsar demontowana 9.12 - na jej miejsce ustawienie ścianki do zdjęć o wymiarach co najmniej 7x3 m. Dodatkowo miejsce na potrzeby fotobudki 360 stopni (około 5x5 m)

- Budowa konstrukcji kratownicowej dookoła Sceny Pulsar  z możliwością instalacji oświetlenia aranżacyjnego

- Wokół sceny należy wytyczyć miejsce dla około 40 krzeseł

- Scena pulsar wyposażona w oświetlenie aranżacyjne, a także system nagłośnieniowy pozwalający na prowadzenie wykładów; na scenie powinny znaleźć się ekran o przekątnej co najmniej 55” oraz laptop umożliwiające prowadzenie prezentacji,

- Umieszczenie punktu crowdfundingowego oraz do prowadzenia badań satysfakcji uczestników o wymiarach 1,5x1,5 m w formie lad lub mebli z brandingiem ŚFN. Zapewnienie oznaczenia pozwalającego na łatwą identyfikację punktu w przestrzeni.

- Wytyczenie strefy Zielonej Strefy Nauki o wymiarach co najmniej 4x5 m w pobliżu schodów z holu górnego do antresoli MCK, której wyposażenie zostanie dostarczone przez Zamawiającego.

- Ustawienie punktu „Przystanek nauka” im. Marii Goeppert-Mayer we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w pobliżu segmentu A sali wielofunkcyjnej oraz schodów prowadzących z holu górnego do antresoli holu górnego; punkt  o wymiarach co najmniej 2x3m i wysokości ok. 2,5 m, wykonany z profili aluminiowych lub podobnych z możliwością instalacji oświetlenia aranżacyjnego i brandingu; punkt wyposażony w nagłośnienie umożliwiające prowadzenie wykładów dla osób zebranych wokół punktu

- Wokół punktu “Przystanek Nauka” należy wytyczyć miejsce dla około 40 krzeseł

- Punkt do ankietowania uczestników oraz podpisywania deklaracji Miasta Nauki. Stanowisko zrealizowane z wykorzystaniem konstrukcji typu cube o wymiarach około 2x2m, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego.

A.9. Ciąg komunikacyjny w holu dolnym od strony Spodka i pl. Sławika i Antalla

- Zaplanowanie przestrzeni na stanowiska merytoryczne dotyczące działalności uczelni ustawione w pobliżu schodów z holu dolnego do holu górnego po obu stronach. Stanowiska o wymiarach co najmniej 2,5 x 2 m. Zapewnienie dostępu do prądu dla stanowisk. Zapewnienie napisów w formie ledonów o szerokości co najmniej 100 cm informujących o nazwie strefy oraz nazwach uczelni.

- Przygotowanie tzw. meeting point – punktu spotkań dla uczestników wydarzenia w formie podwieszonego wydruku o wymiarach 2,8m x 1,2m z wydrukiem w ustalonej palecie kolorów

- Przygotowanie co najmniej 5 tablic kierunkowych  oraz ich umieszczenie na konstrukcji  elewacji wewnętrznej MCK.

- Wyklejenie szyb MCK we współpracy z firmą wskazaną przez zarządcę budynku; co najmniej 6 szyb od strony pl. Sławika i Antalla, wymiary wyklejeń 1,95 x 3 m:

- Totem kierunkowy o wys. 2m ustawiony przed schodami ruchomymi do sal konferencyjnych wraz z oznaczeniem

- Trzy totemy informacyjne - prostopadłościan o wymiarach co najmniej 2,5m x 1,25m x 0,75m  wykonany z materiału ekologicznego (np. karton); do rozmieszczenia w rożnych miejscach,

- Wydruk i instalacja mapy MCK i miejsc festiwalowych w formie wydruku o wymiarach 2 x 2 m lub większych z możliwością zawieszenia na elewacji wykonanej z elewacyjnej kraty ozdobnej na górnej części ściany wewnętrznej budynku.

- Zapewnienie możliwości instalacji w holu dolnym dużej ilości roślin, drzew iglastych, itp., dostarczonych przez Zamawiającego

- Punkt do ankietowania uczestników oraz podpisywania deklaracji Miasta Nauki. Stanowisko zrealizowane z wykorzystaniem konstrukcji typu cube o wymiarach około 2x2m, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego.

- Wytyczenie przestrzeni o wymiarach co najmniej 4 x 4 m, w której zostanie wystawiona instalacja ruchoma dostarczona przez Wykonawcę.

A.10. Ciąg komunikacyjny pomiędzy Spodkiem a MCK oraz szatnie Spodka i antresola Spodka

- Zapewnienie dostępu do prądu we wszystkich opisanych lokalizacjach

- Co najmniej 4 totemy kierunkowe z nadrukiem informacji o kierunku zwiedzania oraz oznaczeniem wejścia do MCK, a także wejścia do antresoli Spodka i szatni

- Totemy kierunkowe z nadrukiem z informacjami dotyczącymi dostępu na teren imprezy

- Nadruki na banerze zawieszone nad wejściami do antresoli Spodka

- Punkt informacyjny składający się z 4 modułów meblowych (lady eventowe)

- Oznaczenie punktu informacyjnego

- Wyznaczenie przestrzeni chilloutowych na potrzeby poczekalni w Antresoli Spodka

A.11. Inne elementy aranżacyjne:

- Wykorzystanie pasów materiałów (w tym z nadrukiem), jako wypełnień konstrukcji modułowych

- Wykorzystanie jak największej ilości materiałów ekologicznych i ograniczenie wykorzystania tworzyw sztucznych.

- Wszędzie tam gdzie w niniejszym dokumencie mowa o rozwiązaniach zaproponowanych w ramach Załącznika nr 1 (Moodboard) Zamawiający prezentuje rozwiązania referencyjne, które powinny stanowić inspirację dla Wykonawcy.

B.1. Strefa sal konferencyjnych - branding

- Oklejenie lady punktu informacyjnego brandingiem festiwalowym

- Wykorzystanie totemów kierunkowych z oznaczeniami (pozostającymi na wyposażeniu Zamawiającego i produkcja nowego brandingu do umieszczenia na totemach) przed schodami prowadzącymi do strefy sal konferencyjnych z holu górnego

- Totemy kierunkowe z oznaczeniami na górze schodów ruchomych prowadzących do strefy sal konferencyjnych z holu dolnego

- Wydruk mapy rozkładu sal konferencyjnych o wymiarach co najmniej 4 x 3 m i instalacja z użyciem podwieszenia lub na totemie w pobliżu punktu informacyjnego w strefie sal konferencyjnych

- Naklejki(co najmniej 10 sztuk) o wymiarach 80 cm średnicy z informacjami o kierunkach zwiedzania strefy sal konferencyjnych.

B.2, Strefa sal konferencyjnych - pomieszczenia “tematyczne”

- Zapewnienie dostępu do prądu dla pomieszczeń w zależności od potrzeb Zamawiającego (szczegóły zostaną ustalone z Wykonawcą najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem

- Branding drzwi lub oznaczenia w formie totemów przed drzwiami do wskazanych pomieszczeń

- Naklejki na drzwi wszystkich sal konferencyjnych pozwalające na wyraźne oznaczenie wszystkich pomieszczeń.

- Wyznaczenie tzw. strefy wystaw (sale konferencyjne 1,2,3,4) - oznaczenie brandingiem, zapewnienie wewnątrz sal oświetlenia aranżacyjnego, a także systemów ekspozycyjnych umożliwiających zawieszenie obrazów, grafik w ramach oraz ustawienie postumentów zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, które zostanie przedstawione najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem

- Wyznaczenie tzw. strefy warsztatów (sale konferencyjne 11 + 12, 13 + 14, 18, 19, 20, 21) - oznaczenie brandingiem

- Wyznaczenie tzw. strefy wykładów (sale konferencyjne 9, 10, 24, 25, 26) - oznaczenie brandingiem (oznaczenie drzwi, a także oznaczenie wewnątrz Sali)

- Dostarczenie na potrzeby sal w strefie wykładowej i warsztatowej laptopów do odtwarzania prezentacji

- Pomieszczenia specjalne - pokój wolontariuszy (sala konferencyjna 15 i 16,17), pokój wyciszenia (sala konferencyjna 5) - oznaczenie brandingiem

- Oznakowanie na potrzeby tzw. kina festiwalowego sali konferencyjnej nr 7 - oznaczenie brandingiem, zapewnienie wewnątrz sal oświetlenia aranżacyjnego, nagłośnienie do prezentacji filmów, laptop do wyświetlania filmów.

- Oznakowanie na potrzeby tzw. ceny zdrowia psychicznego (7.12 i 9.12) oraz tzw. żywej biblioteki (8.12)  w sali konferencyjnej 8 - oznaczenie brandingiem, zapewnienie wewnątrz sal oświetlenia aranżacyjnego.

- Oznakowanie na potrzeby tzw. sceny World Science (sala konferencyjna nr 6) - oznaczenie brandingiem, zapewnienie wewnątrz sal oświetlenia aranżacyjnego.

- Wyposażenie na potrzeby tzw. sceny World Science (sala konferencyjna 6) - wyposażenie techniczne -  nagłośnienie, ekran o rozmiarze co najmniej 80”, laptop do wyświetlania prezentacji)

C.1. Sale balowe – technika

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzeni sal balowych MCK podzielonej na 3 strefy (strefę specjalną sztucznej inteligencji, strefę specjalną gamingu, strefę rodzinną), a także przestrzenie dodatkowe (dwie sceny, strefę autografów, strefę wydawnictw) wraz ze szczegółowym rozmieszczeniem elementów stref.

- Opracowanie na podstawie dokumentacji wstępnej dostarczonej przez Zamawiającego planu ścieżek zwiedzania wyznaczonych w ramach poszczególnych stref w sali balowej, a także pomiędzy strefami.

- Ostateczny plan zagospodarowania oraz plan ścieżek zwiedzania zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu

- Plan rozprowadzenia zasilania wraz z odpowiednim zabezpieczeniem  dla około 40 punktów poboru (możliwe różne zapotrzebowania, z czego większość to zapotrzebowania na gniazda 230V, a część to podłączenia do gniazd trójfazowych z różnymi zabezpieczeniami; szczegółowe zapotrzebowanie na zasilanie w Sali wielofunkcyjnej MCK Zamawiający przedstawi przed wydarzeniem

- Strefa sztucznej inteligencji będzie znajdowała się w sali balowej C, strefa gamingu będzie znajdowała się w sali balowej B,  a strefa rodzinna w sali balowej A

- Zapewnienie dwóch ekranów (telewizorów) o wielkości co najmniej 65" z możliwością instalacji na statywach lub konstrukcjach rurowych lub innych pozwalających na ekspozycję. Telewizory powinny wyświetlać materiały audiowizualne dostarczone przez zamawiającego. Telewizory będą ustawione przed wejściami do wybranych sal balowych.

- Scena strefy sztucznej inteligencji zbudowana na planie ćwierćkoła o promieniu co najmniej 2 m, z podestem obitym wykładziną i o wysokości co najmniej 30 cm, przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z umieszczonymi dookoła, rozchodzącymi się promieniście siedzeniami w 3 rzędach

- Zapewnienie ekranu diodowego o rozmiarach co najmniej 4x2 m

- Zapewnienie laptopa do emisji prezentacji na scenie strefy sztucznej inteligencji

- Oświetlenie sceny strefy sztucznej inteligencji zainstalowane na podwieszeniach - oświetlenie również na planie koła o wielkości odpowiadającej rozmiarowi sceny. Dodatkowe oświetlenie aranżacyjne na terenie strefy.

- Zapewnienie sceny strefy gamingu o wymiarach co najmniej 5 x 3 m i wysokości co najmniej 30 cm, obitej wykładziną, przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; scena wykorzystywana na potrzeby tzw. strefy rodzinnej

- Zapewnienie na scenie strefy gamingu nagłośnienia, laptopa do emisji prezentacji,  co najmniej dwóch ekranów o rozmiarze co najmniej 80” na stojakach

- Oświetlenie sceny strefy gamingu zainstalowane na podwieszeniach oraz ustawione na terenie sali balowej

- Aranżacja przestrzeni strefy rodzinnej z elementami nawiązującymi do eksperymentów naukowych

- Zapewnienie sceny strefy rodzinnej o wymiarach co najmniej 5 x 3 m i wysokości co najmniej 30 cm, obitej wykładziną, przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; scena wykorzystywana na potrzeby tzw. strefy rodzinnej

- Zapewnienie na scenie strefy rodzinnej nagłośnienia, laptopa do emisji prezentacji,  ekranu o rozmiarze co najmniej 80” na stojaku

- Wyznaczenie miejsc do realizacji aktywności w strefie, m.in.: warsztatów, bawialni, stref tematycznych.

- Oświetlenie aranżacyjne stref w salach balowych

- Nagłośnienie scen w salach balowych przystosowane do realizacji wykładów i pokazów naukowych, a także występów artystycznych zgodnie z raiderami dostarczonymi przez Zamawiającego najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem

C.2. Sale balowe – branding

- Naklejone na ścianie przy wejściach do sal balowych duże informacje o strefach (ok 1,5x1,5 m)

- Naklejone na drzwiach wejściowych do sal balowych informacje o nazwach stref

- Wykorzystanie różnokolorowych wstążek lub elementów materiałowych rozpiętych na niskich konstrukcjach kratownicowych lub innych konstrukcjach w celu wyznaczenia ścieżek zwiedzania na terenie sal balowych

C.3. Foyer/korytarz sal balowych

- Wyznaczenie we foyer sal balowych przestrzeni do rozdawania autografów przez gości specjalnych (ścianka brandingowa o wymiarach co najmniej 3 x 2,5 m z brandingiem festiwalowym; oświetleniem aranżacyjnym). Strefa autografów powinna być wygrodzona barierkami z rozsuwanymi taśmami zapewniającymi dostęp do miejsca podpisywania autografów i pozwalającymi na kolejkowanie uczestników. Wyznaczenie trasy przejścia dla gości specjalnych z dostępem do przestrzeni rozdawania autografów.

- Trzy totemy kierunkowe przed wejściem do sal balowych (we foyer) oraz dwa totemy kierunkowe  ustawione przy wejściu do foyer sal balowych z holu dolnego.

- Stanowiska na potrzeby wydawnictw - zapewnienie dostępu do prądu dla 3 stanowisk wydawnictw-księgarni. Szczegółowe informacje dotyczące stanowisk zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed datą wydarzenia.

D.1. Przygotowanie planu instalacji prądowej

- Przygotowanie planów prądowych dla wszystkich stref MCK (wszystkie przestrzenie Festiwalu wraz z ciągami komunikacyjnymi)

- Rozprowadzenie prądu do wszystkich punktów, obszarów, stref oraz innych miejsc aktywności festiwalowych. Instalacje muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i nie stanowić barier w poruszaniu się dla osób z niepełnosprawnościami.

- Dyżur w trakcie eventu - minimum 3 osoby (7-9 grudnia 2024 r.)

D.2. Zapewnienie aplikacji na potrzeby dostępności wydarzeń na scenach oraz systemu nagłośnieniowego typu “silent disco”

- Aplikacja pozwalająca na podłączanie urządzeń mobilnych do odsłuchiwania dźwięku ze scen festiwalowych wykorzystujących sceny typu “silent disco”

- Zapewnienie dostępu do aplikacji pozwalającej na realizowanie transkrypcji na żywo z mowy na tekst ze scen festiwalowych.

D.3. Usługa streamingowa z sali wielofunkcyjnej:

- Na scenie 3 kamery o matrycy w rozmiarze min. 1’’ (12.80x9.60mm) i przepływności bitowej obrazu min. 50 Mbps

- Komputer streamingujący + osprzęt

- Przygotowanie i aranżacja studia festiwalowego (za sceną)

- Rejestracja materiałów 1:1

- Transmisja i rejestracja w formacie min. Full HD (1920x1080px), klatkażu 25 FPS, bitrate min. 8000 Kbps

- Obsługa – 2 operatorów, reżyser dźwięku i obrazu

- Dodawanie powstających na bieżąco materiałów filmowych do transmisji

- Dostarczenie Zamawiającemu gotowych materiałów w formie miksu sygnału wyjściowego z wskazanymi elementami oprawy na dysku przenośnym

D.4. Usługa streamingowa z sali balowej (w strefie specjalnej AI)

- 2 kamery o matrycy w rozmiarze min. 1’’ (12.80x9.60mm) i przepływności bitowej obrazu min. 50 Mbps

- Komputer streamingujący + osprzęt

- Rejestracja materiałów 1:1

- Transmisja i rejestracja w formacie min. Full HD (1920x1080px), klatkażu 25 FPS, bitrate min. 8000 Kbps

- Obsługa – 1 operator, reżyser dźwięku i obrazu

- Dodawanie powstających na bieżąco materiałów filmowych do transmisji

- Możliwości dodawania podpisów

- Dostarczenie Zamawiającemu gotowych materiałów w formie miksu sygnału wyjściowego z wskazanymi elementami oprawy na dysku przenośnym

- Możliwość włączenia transmisji realizowanej przez zamawiającego z sali balowej do transmisji głównej z sali wielofunkcyjnej

D.5. Usługa streamingowa z sali konferencyjnej 6 (ze sceny European Hall of Fame)

- 2 kamery o matrycy w rozmiarze min. 1’’ (12.80x9.60mm) i przepływności bitowej obrazu min. 50 Mbps

- Komputer streamingujący + osprzęt

- Rejestracja materiałów 1:1

- Transmisja i rejestracja w formacie min. Full HD (1920x1080px), klatkażu 25 FPS, bitrate min. 8000 Kbps

- Obsługa – 1 operatorów, reżyser dźwięku i obrazu

- Dodawanie powstających na bieżąco materiałów filmowych do transmisji

- Możliwości dodawania podpisów

- Dostarczenie Zamawiającemu gotowych materiałów w formie miksu sygnału wyjściowego z wskazanymi elementami oprawy na dysku przenośnym

- Możliwość włączenia transmisji realizowanej przez zamawiającego z sali konferencyjnej 6 do transmisji głównej z sali wielofunkcyjnej

D.6. Usługa nagrywania z sali wielofunkcyjnej (6 małych scen w ramach Rynku Idei: scena innowacji społecznych, scena dziedzictwa przemysłowego i kulturowego, scena przemysłów przyszłości, scena klimatu i środowiska, scena zdrowia i jakości życia, scena krytyki i kreacji):

- 6 kamer (po jednej dla każdej sceny) o matrycy w rozmiarze min. 1’’ (12.80x9.60mm) i przepływności bitowej obrazu min. 50 Mbps

- Rejestracja materiałów 1:1 w formacie min. Full HD (1920x1080px), klatkażu 25 FPS

- Obsługa – 1 operator nadzorujących

- Dostarczenie Zamawiającemu gotowych materiałów z wskazanymi elementami oprawy na dysku przenośnym

- Realizacja materiałów zgodnie z planem, który zostanie dostarczony Wykonawcy najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem

D.7. Usługa nagrania audiowizualnego z sali audytoryjnej:

- 2 kamery o matrycy w rozmiarze min. 1’’ (12.80x9.60mm) i przepływności bitowej obrazu min. 50 Mbps (mżliwe zastosowanie kamer typu OPZ)

- Komputer streamingujący + osprzęt

- Rejestracja materiałów 1:1

- Obsługa – 1 operator, reżyser dźwięku i obrazu

- Możliwości dodawania podpisów do zarejestrowanego materiału

- Dostarczenie Zamawiającemu gotowych materiałów w formie miksu sygnału wyjściowego z wskazanymi elementami oprawy na dysku przenośnym

D.8. Opracowanie projektów graficznych:

- Realizacja opracowania projektów, planów, plansz i grafik do wszystkich wydruków,  brandingów i materiałów w MCK będzie realizowane zgodnie z założeniami identyfikacji wizualnej Festiwalu.Zamawiający dostarczy treści na poszczególne projekty oraz wszystkie niezbędne wytyczne oraz elementy graficzne (np. logotypy).

D.9. Inne wyposażenie scen/sal konferencyjnych:

- Zapewnienie zabezpieczenia wszystkich laptopów dostarczonych przez Wykonawcę z wykorzystaniem atestowanych linek zabezpieczających

- Wszystkie sceny oraz sale konferencyjne powinny być wyposażone w prezentery do przełączania slajdów wraz ze wskaźnikami laserowymi

- Tam gdzie to konieczne na scenach powinny znaleźć się monitory podglądowe dla osób prowadzących prezentacje/wykłady

D.10. Niezbędne do zapewnienia wytyczne dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnościami

- Infrastruktura wydarzenia powinna spełniać kluczowe kryteria dostępności dla wszystkich – z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Różnice poziomów:

  - Każda różnica poziomów w przestrzeniach komunikacyjnych i wystawowych  (w tym scenach i miejscach dla wystawców) powinna być możliwa do pokonania również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każde schody można ominąć rampą lub windą. Spadek rampy nie powinien przekraczać 5%, szerokość powinna być nie mniejsza niż 90 cm, rampy należy otoczyć poręczami.

  - Gdyby budowane konstrukcje wymagały montażu dodatkowych schodów, należy wyposażyć schody w dwupoziomowe  poręcze – na wysokości 100cm i 110 cm. Poręcze należy przedłużyć 30cm poza bieg schodów.

  - Każda różnica poziomów powinna zostać kontrastowo oznaczona. Na schodach w przestrzeniach komunikacyjnych należy oznaczyć pierwszy i ostatni schodek każdego ciągu schodów.

- Ścieżki komunikacyjne:

  - Projektując system ścieżek i widowni należy uwzględniać potrzeby osoby poruszającej się na wózku inwalidzkiej oraz konieczność przestrzeni obrotowej w miejscach, gdzie trzeba zmienić kierunek jazdy min. 160cm w głównych ciągach pieszych. Wyznaczenie i oznakowanie dostępnej dla wózków trasy dojścia do poszczególnych stref.

  - Oznakowanie trasy dojścia do punktu dostępności pozwalającego na korzystanie z usług tłumacza PJM i samego punktu dostępności

  - Ścieżki komunikacyjne nie powinny generować problemów dla osób poruszających się na wózkach. Nie można na nich układać kabli i dywanów utrudniających poruszanie się. Oznakowanie podłogowe musi być trwale przymocowane do podłoża, kable powinny zostać pociągnięte górą, a gdy to niemożliwe osłonki kablowe powinny zostać wyposażone w rampy najazdowe spełniające standardy różnicy poziomów z D10.2

  - Projektując rozmieszczenie stanowisk w strefach oraz układ krzeseł na widowni, należy uwzględnić możliwość poruszania się po przestrzeni różnych typów użytkowników. Minimalne wymiary przestrzeni konieczne do poruszania się osób na wózkach, osób z wózkami dziecięcymi oraz osób z asystentami zostały umieszczone w załączniku nr 2 do OPZ.

- Widownie:

  - Każda widownia powinna przewidywać przestrzeń dla osób na wózkach inwalidzkich.

  - Co najmniej 10% przestrzeni widowni powinna uwzględniać potrzeby osób niestandardowych – siedzenia powinny być szersze niż standardowe, muszą mieć oparcie tylne i podłokietniki, muszą być stabilne, by nie przewracała się siadająca na nich osoba z niepełnosprawnością ruchową, wysokość siedziska powinna być ergonomiczna, by osoba z niepełnosprawnością ruchową mogła łatwo z niego wstać.

- Komunikacja dźwiękowa:

  - Każdy system nagłośnieniowy powinien mieć alternatywną wersję transmisji dźwięku bezpośrednio do aparatów i implantów słuchowych ( np.pętle indukcyjne, systemy FM, systemy komunikacji oparte na Bluetooth i inne).  Propozycję alternatywnego systemu nagłośnieniowego powinny zostać przedstawione zamawiającemu i uzyskać jego akceptację. Systemy alternatywnego nagłośnienia powinny spełniać wymagania normy PN EN 60118-4:2015-6 oraz oznaczone widocznym z widowni piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03) wraz z czytelną informacją jak z danego systemu należy skorzystać. Alternatywne nagłośnienie musi działać - powinno zostać zweryfikowane testerami oraz funkcjonalnie przez osoby z niedosłuchem, korzystające z aparatów lub implantów słuchowych.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji skuteczności alternatywnego nagłośnienia i naliczenia kar umownych w przypadku, gdy nie będzie ono działało prawidłowo.

- Komunikacja wizualna:

  - Sceny powinny zostać zaprojektowane tak, by uwzględniać możliwość tłumaczenia na język migowy i napisów na żywo. Tłumacz języka migowego powinien być widoczny z poziomu widowni. Należy też uwzględnić możliwość filmowania i wyświetlania na scenie tłumacza języka migowego oraz napisów na żywo

- Projektowanie stoisk wystawowych i interaktywnych:

  - Każde stoisko wymagające interakcji powinno uwzględniać potrzeby osoby poruszającej się na wózku i dzieci – elementy dotykalne należy umieścić na wysokości około 1m

  - Stanowiska interaktywne powinny uwzględniać potrzeby osób niewidomych i słabowidzących np. systemy obsługi ekranów dotykowych można ominąć przyciskami wyczuwalnymi sensorycznymi. Komunikaty wizualne można zamienić na głosowe.

- System nawigacji:

  - Należy zaprojektować bardzo proste w odczycie piktogramy kierujące do wyjścia i głównych miejsc wydarzeń oraz infrastruktury (posiłków, miejsc wypoczynku, toalet). Czcionka napisów powinna być czytelna. Informacje należy w widocznych miejscach. Powinny one być kontrastowe, wykonane z materiałów nieodbijających światła (dla osób słabowidzących). Dobrze jest uwzględnić system nawigowania osób niewidomych (alternatywę dźwiękową lub sensoryczną dla systemu identyfikacji wizualnej).

  - Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia i oznakowania ścieżek pozwalających dotrzeć do każdego miejsca na festiwalu osobom korzystającym z wózków,

- Punkty informacyjne/rejestracyjne należy wyposażyć w pętlę indukcyjną zgodną z normą PN EN 60118-4:2015-6 oraz oznaczone piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03).

- Projektując sposób ewakuacji przy zagrożeniu należy zabezpieczyć potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

E.11. Obsługa techniczna wydarzenia:

- Technik montaż/demontaż (16 osób)

- Realizator multimedia (3 osoby)

- Technik multimedia (15 osób)

- Realizator dźwięk (18 osób)

- Realizator oświetlenie (2 osoby)

- Technik oświetlenie (6 osób)

E.12. Zapewnienie transportu wszystkich elementów

E.13. Zaplanowanie i przedstawienie zamawiającemu propozycji wykorzystania przestrzeni w ramach miejsca organizacji wydarzenia:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wstępną dokumentację zawierającą: spis stanowisk pokazowych, propozycję rozmieszczenia elementów w przestrzeni sali wielofunkcyjnej, sal balowych, holu dolnego i holu górnego,

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wstępną dokumentacją zawierającą sugestię co do elementów aranżacji przestrzeni (tzw. moodboard)

- Wykonawca wykorzysta wstępną dokumentację, jako podstawę do przedstawienia ostatecznego planu wykorzystania przestrzeni z uwzględnieniem informacji, które będzie przekazywał Zamawiający w terminach, o których jest mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (m.in. informacje o zapotrzebowaniu na przestrzeń dla stanowisk partnerskich, itp.)

- Wykonawca przygotuje ostateczną propozycję rzutów oraz wizualizacje elementów aranżacyjnych dla sali wielofunkcyjnej i sal balowych, a także wizualizację aranżacji poszczególnych konstrukcji modułowych z wykorzystaniem kolorowych tkanin, lamp neonowych i fluorescencyjnych oraz innych elementów

E.14. Oklejenia brandingowe wykonane we współpracy z wykonawcą wskazanym przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe:

- Wyklejenie schodów z holu dolnego do holu górnego

- Wyklejenie szyb na wejściu od strony pl. Sławika i Antalla oraz od ul. Olimpijskiej

- Wyklejenie lad recepcyjnych w holu dolnym, w antresoli holu górnego, w foyer sal konferencyjnych

- Wyklejenie elementów informacyjnych na drzwiach do sal konferencyjnych

SPIS SCEN I POMIESZCZEŃ

- Scena główna - sala wielofunkcyjna (z nagłośnieniem)

- Scena Doliny Rawy - hol dolny MCK (z nagłośnieniem)

- 6 małych scen w ramach Rynku Idei (scena innowacji społecznych, scena dziedzictwa przemysłowego i kulturowego, scena przemysłów przyszłości, scena klimatu i środowiska, scena zdrowia i jakości życia, scena krytyki i kreacji) - sala wielofunkcyjna (z zestawami słuchawkowymi)

- Scena “Nauka. To lubię” dra Tomasza Rożka  - sala audytoryjna (z nagłośnieniem)

- Scena Pulsar (7.12, 8.12 - działania na scenie;  9.12 - demontaż sceny) - hol górny (z nagłośnieniem)

- Scena na dolnym placu restauracyjnym (7.12 - Czytamy Naturę; 8.12 - EMNK; 9.12 - Scena Młodych) - dolny plac restauracyjny MCK (z nagłośnieniem)

- Scena Literatury - górny plac restauracyjny (z nagłośnieniem)

- 2 przystanki nauka - sala wielofunkcyjna i hol górny (z nagłośnieniem)

- Scena sportu akademickiego - sala wielofunkcyjna (z nagłośnieniem)

- Scena kosmosu - sala wielofunkcyjna (z nagłośnieniem)

- Scena European Hall of Fame/World Science - sala konferencyjna 6 (z nagłośnieniem)

- Kino festiwalowe  - sala konferencyjna 7 (z nagłośnieniem lokalnym w pomieszczeniach  MCK)

- Scena zdrowia psychicznego - sala konferencyjna 8 (z nagłośnieniem lokalnym w pomieszczeniach MCK)

- Scena w strefie rodzinnej - sala balowa A (z nagłośnieniem)

- Scena w strefie gamingu - sala balowa B (z nagłośnieniem)

- Scena w strefie AI - sala balowa C (z nagłośnieniem)

- Sceny w salach konferencyjnych MCK - sale konferencyjne 9, 10, 25, 26 (z nagłośnieniem lokalnym w pomieszczeniach MCK)

Zaplanowanie koncepcji (planu zagospodarowania) wszystkich przestrzeni, stref i scen wymienionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia  oraz zapewnienie właściwego rozmieszczenia oświetlenia, nagłośnienia, oznaczeń komunikacyjnych, brandingu i zapewnienia dostępu do prądu spoczywa na Wykonawcy, podlega akceptacji Zamawiającego i musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest także za organizację i zapewnienie wszelkich usług dodatkowych wynikających z wykonania Zadania, w tym. m.in. zapewnienie transportu oraz przygotowanie projektu i wykonanie planu instalacji elektrycznej (projekt oraz plan instalacji elektrycznej winien być uwzględniony w koncepcji). Wykonawca zobowiązuje się do konsultowania i zatwierdzania wszelkich rozwiązań związanych z aranżacją przestrzeni, przygotowaniem brandingów, opracowaniem planów i innych działań wpływających bezpośrednio na realizację Wydarzenia z osobą wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich elementów zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności dotyczącymi: bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa imprez, zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz wszelkich innych przepisów, norm i ustaleń istotnych dla przedsięwzięcia.