Konserwacje i naprawy dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych znajdujących się w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II

Numer ogłoszenia TTI.2232.41.2023
Data ogłoszenia 16.05.2023r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

Zakres prac:
I. Przedmiotem zamówienia są: konserwacje, naprawy oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą techniczną urządzeń dźwigowych w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80

Przedmiot zamówienia obejmuje:

wykonywanie konserwacji na podstawie Rozporządzenia Ministra. Gospodarki. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r „ w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego” Dz. U. pozycja 1890 § 14.1
- utrzymanie dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w stałej sprawności technicznej
  z wyjątkiem postojów niezbędnych przy konserwacji, naprawach oraz badaniach okresowych przez UDT
- wykonywanie drobnych napraw regulacji , usuwanie awarii w ramach umowy
- wystawianie orzeczeń technicznych na zużyte części, które wynikły z eksploatacji lub awarii
- utrzymanie w stałej sprawności infrastruktury technicznej(np. skrzynki wyłącznika głównego dźwigów) dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

II. Przyjmujący zamówienie zobowiązuję się do:

- przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 2 godzin w celu usunięcia awarii od otrzymania zgłoszenia telefonicznego
- przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 0,5 godziny w celu uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu od otrzymania zgłoszenia telefonicznego
- zapewnienia całodobowej dyspozycyjności pogotowia dźwigowego (w tym święta i dni wolne od pracy)
- podaniu (opisaniu) na dźwigach numerów telefonu awaryjnego pogotowia dźwigowego
- w przypadku braku możliwości technicznych usunięcia awarii-zabezpiecza dźwig przed dostępem osób niepowołanych
- powiadamia Zamawiającego na piśmie- (orzeczenie techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wymiany niezbędnych części wynikających
  z eksploatacji lub zaleconych przez UDT
- wykonawca oświadcza , ze posiada dostęp do części zamiennych
- wykonawca w ramach konserwacji, drobnych napraw i awarii będzie dostarczać materiały takie jak: cewki, styki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smar, osprzęt śrubowy, instrukcje, tabliczki TZ i TO, uzupełnienie oleju, uzupełnienie żarówek do kaset dyspozycyjnych i wezwań, uzupełnienie żarówek do oświetlenia
  w kabinach, izolacje, czyściwo.
- Odnotowywanie każdorazowo faktu wykonania konserwacji w książce eksploatacji poszczególnych dźwigów , zgłoszenie Zamawiającemu po wykonanej konserwacji stanu zużycia elementów(części), które mogą ulec awarii
- uczestniczenie w przeglądach technicznych przeprowadzanych przez UDT

III. Wykonywanie napraw bieżących dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych -oddzielne zlecenia:
- naprawy lub awarie wykonywane będą na podstawie wcześniej przedstawionego orzeczenia technicznego oraz wyceny w oparciu o KNR zgodnie z zaoferowaną stawką godzinową.
- Awarie wymagające użycia części zamiennych będą usuwane na podstawie odrębnych zleceń, w oparciu o opinię techniczną i szczegółowy kosztorys części zamiennych przedstawione przez Wykonawcę, które wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego. Opinia techniczna będzie przedstawiana natychmiastowo, lecz nie później niż w ciągu 1 dnia od przybycia konserwatora ze strony Wykonawcy zgodnie z §2 lit. a) powyżej. Opinia techniczna usterki musi zawierać dokumentację fotograficzną uszkodzonego elementu, części. Wykonawca na wezwanie zamawiającego musi wskazać fizycznie uszkodzony element w ciągu dnia roboczego od wezwania. Kosztorys naprawy (oferta naprawy) będzie przedstawiany w ciągu 3 dni roboczych.
- gwarancja 24 miesiące na użyte części
- utylizacja zużytych części (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego) zgodnie z właściwymi przepisami
- odpowiedniego informowania (poprzez naklejenie na drzwiach windy informacji w razie przestoju urządzenia np. awaria, naprawa, konserwacja itp.).

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące dokumenty poświadczone za zgodność:
-Uprawnienia UDT uprawniające do konserwacji dźwigów kat. I, dla co najmniej 2 osób
-Zatrudnienie pracowników posiadających uprawnienia SEP, typu E do 1 kV (z uprawnieniami do obsługi dźwigów)
-Rejestrację firmy (np. KRS)
-Referencje w służbie zdrowia z ostatnich 3 lat prowadzenia działalności konserwacji dźwigów z realizacji zamówienia na łączną kwotę 50'000 zł netto z podaniem ich wartości

Ofertę należy złożyć do dnia 02.06.2023 roku do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 02.06.2023 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

Osoba do kontaktu:
Sabina Kurdziel
Dział Inwestycji i Remontów
Tel. 12 614 20 12, pon-pt 9.00-12.00
e-mail: s.kurdziel@szpitaljp2.krakow.pl

Termin wykonywania usługi: 01.07.2023- 30.06.2024 roku

       Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Warunki zgłaszania ofert:
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym
- w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego
        (Załącznik nr 1)
Brak kompletnej oferty (brak wymaganych poświadczeń) nie będzie brany pod uwagę